## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Ремонт зданий и сооружений
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Ремонт туалета в быткорпусе ТТЦ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,123 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,829 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,294 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,251 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________138,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0486 | 2195,76 1445,33 | 750,43 81,12 |  |  | 106.71 | 70.24 | 36,47 3,94 |  | 169.44 | 8.23
2 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.138 | 897,96 701,69 | 196,27 25,48 |  |  | 123.92 | 96.83 | 27,09 3,52 |  | 89.16 | 12.3
3 | ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности стен от раствора и краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.173 | 194,69 194,69 |  |  |  | 33.68 | 33.68 |  |  | 24.96 | 4.32
4 | ФЕРр69-19-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка тумбы бетонной под унитаз при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.24 | 792,11 270,23 | 521.88 |  |  | 190.11 | 64.86 | 125.25 |  | 31.68 | 7.6
5 | ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: унитаза (100 приборов) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 664,36 653,48 | 10,88 4,7 |  |  | 6.64 | 6.53 | 0,11 0,05 |  | 76.608 | 0.77
6 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 534,86 525,11 | 9,75 4,21 |  |  | 5.35 | 5.25 | 0,1 0,04 |  | 61.56 | 0.62
7 | ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.075 | 133,66 133,66 |  |  |  | 10.02 | 10.02 |  |  | 17.136 | 1.29
8 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 769,2 715,19 | 54,01 23,33 |  |  | 32.61 | 30.32 | 2,29 0,99 |  | 83.844 | 3.56
9 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.08 | 387,73 345,62 | 8,51 1,62 | 33.6 |  | 31.02 | 27.65 | 0,68 0,13 | 2.69 | 41.592 | 3.33
10 | ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.015 | 877,97 865,97 | 12 5,18 |  |  | 13.17 | 12.99 | 0,18 0,08 |  | 102.36 | 1.54
11 | ФЕРр65-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 200 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.002 | 1149,95 1131,95 | 18 7,78 |  |  | 2.3 | 2.26 | 0,04 0,02 |  | 133.8 | 0.27
12 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 2168,9 1725,59 | 443,31 47,93 |  |  | 21.69 | 17.26 | 4,43 0,48 |  | 215.16 | 2.15
13 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 1556,61 376,45 | 53,09 20,58 | 1127.07 |  | 66 | 15.96 | 2,25 0,87 | 47.79 | 47.412 | 2.01
14 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 2919,07 624,54 | 385,58 6,32 | 1908.95 |  | 123.77 | 26.48 | 16,35 0,27 | 80.94 | 55.416 | 2.35
15 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 1556,61 376,45 | 53,09 20,58 | 1127.07 |  | 66 | 15.96 | 2,25 0,87 | 47.79 | 47.412 | 2.01
16 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до 30мм к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 587,32 9,53 | 18,53 6,82 | 559.26 |  | 24.9 | 0.4 | 0,79 0,29 | 23.71 | 1.2 | 0.05
17 | ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 2377,19 1256,26 | 177,64 60,41 | 943.29 |  | 100.79 | 53.27 | 7,53 2,56 | 39.99 | 143.736 | 6.09
18 | ФССЦ-101-0285 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей шестигранные толщиной 13 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 4.33 | 87.08 |  | 87.08 |  | 377.06 |  |  | 377.06
19 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.065 | 1482 73,37 | 13.49 | 1395.14 |  | 96.33 | 4.77 | 0.88 | 90.68 | 7.992 | 0.52
20 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: потолков из пластика (100 м2 поверхности облицовки) 3 480,66 = 29 426,16 - 1050 x 24,71 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0424 | 3716,15 1222,3 | 190,66 4,06 | 2303.19 |  | 157.56 | 51.83 | 8,08 0,17 | 97.65 | 130.032 | 5.51
21 | ФССЦ-101-3435 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 4.3 | 62.08 |  | 62.08 |  | 266.94 |  |  | 266.94
22 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клее(потолочный плинтус) (100 п. м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.085 | 403,58 68,58 |  | 335 |  | 34.3 | 5.83 |  | 28.47 | 8.04 | 0.68
23 | ФЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.04 | 1007,51 838,04 | 53,23 3,24 | 116.24 |  | 40.3 | 33.52 | 2,13 0,13 | 4.65 | 84.48 | 3.38
24 | ФССЦ-509-1339 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 4 | 39.93 |  | 39.93 |  | 159.72 |  |  | 159.72
25 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) 3 569,20 = 10 688,20 - 100 x 71,19 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.173 | 3868,7 1758,92 | 38,1 21,02 | 2071.68 |  | 669.29 | 304.29 | 6,59 3,64 | 358.41 | 191.604 | 33.15
26 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.015 | 7908,02 733,28 | 7,9 0,82 | 7166.84 |  | 118.62 | 11 | 0,12 0,01 | 107.5 | 73.92 | 1.11
27 | ФЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.08 | 2829,12 1449,91 | 589,58 76,46 | 789.63 |  | 226.33 | 115.99 | 47,17 6,12 | 63.17 | 146.16 | 11.69
28 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.1 | 577,99 281,2 | 53,27 5,18 | 243.52 |  | 57.8 | 28.12 | 5,33 0,52 | 24.35 | 29.568 | 2.96
29 | ФССЦ-301-0905 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 364.27 |  | 364.27 |  | 364.27 |  |  | 364.27
30 | ФЕР17-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка писсуаров: настенных (10 компл.) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.1 | 1520,85 116,41 | 19,91 1,62 | 1384.53 |  | 152.09 | 11.64 | 1,99 0,16 | 138.46 | 12.384 | 1.24
31 | ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.1 | 355,63 249,92 | 28,36 2,11 | 77.35 |  | 35.56 | 24.99 | 2,84 0,21 | 7.73 | 25.98 | 2.6
32 | ФССЦ-301-0654 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 338.24 |  | 338.24 |  | 338.24 |  |  | 338.24
33 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.075 | 1482 73,37 | 13.49 | 1395.14 |  | 111.15 | 5.5 | 1.01 | 104.64 | 7.992 | 0.6
34 | ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0189 | 160199,74 1664,27 | 631,87 17,02 | 157903.6 |  | 3027.78 | 31.45 | 11,94 0,32 | 2984.39 | 192.624 | 3.64
35 | ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 6446,38 4123,26 | 43,51 18,79 | 2279.61 |  | 64.46 | 41.23 | 0,44 0,19 | 22.79 | 459.672 | 4.6
36 | ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.07 | 189,68 151,15 | 5,33 0,32 | 33.2 |  | 13.28 | 10.58 | 0,37 0,02 | 2.33 | 16.08 | 1.13
37 | ФССЦ-501-8177 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.007 | 1368.43 |  | 1368.43 |  | 9.58 |  |  | 9.58
38 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 22,65 15,72 | 2.84 | 4.09 |  | 22.65 | 15.72 | 2.84 | 4.09 | 1.752 | 1.75
39 | ФССЦ-301-4488 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 7.75 |  | 7.75 |  | 7.75 |  |  | 7.75
40 | ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: выключателей (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 884,31 262,31 |  | 622 |  | 8.84 | 2.62 |  | 6.22 | 28.92 | 0.29
41 | ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка зеркала (10 шт.) 33,08 = 1 222,08 - 10 x 118,90 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.1 | 38,51 32,33 | 0.24 | 5.94 |  | 3.85 | 3.23 | 0.02 | 0.6 | 3.36 | 0.34
42 | ФССЦ-301-7272 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.5 | 211.81 |  | 211.81 |  | 105.91 |  |  | 105.91
43 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0146 | 1553,82 1553,82 |  |  |  | 22.69 | 22.69 |  |  | 214.32 | 3.13
44 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1.46 | 23,81 7,41 |  | 16.4 |  | 34.76 | 10.82 |  | 23.94 | 1.03 | 1.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 7485.79 | 1225.78 | 317,56 25,60 | 5942.45 |  | 138.31
Накладные расходы | [7 empty] | 1076.93
Сметная прибыль | [7 empty] | 560.02
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [7 empty] | 9122.74 |  |  |  |  | 138.31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 7485.79 | 1225.78 | 317,56 25,60 | 5942.45 |  | 138.31
Накладные расходы | [7 empty] | 1076.93
Сметная прибыль | [7 empty] | 560.02
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 8828.92 |  |  |  |  | 133.51
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 293.82 |  |  |  |  | 4.8
Итого | [7 empty] | 9122.74 |  |  |  |  | 138.31
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 5942.45
Машины и механизмы | [7 empty] | 317.56
ФОТ | [7 empty] | 1251.38
Накладные расходы | [7 empty] | 1076.93
Сметная прибыль | [7 empty] | 560.02
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 9122.74 |  |  |  |  | 138.31