Приложение № 1 к уведомлению

о проведении открытого запроса предложений № 9

от «13» января 2016г.

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная (Ni-MH), типоразмер AA(R6), марка Ansmann, напряжение 1,2В, емкость 2850мАч, артикул 5035212 | AA(HR6), Ansmann | НД Производителя | шт | 12 | Июль – август 2016г. |
| 2 | Батарея электрическая алкалиново - марганцевая, типоразмер D(LR20), марка DURACELL Basic MN1300, напряжение 1,5В | D(LR20), DURACELL Basic MN1300 | НД Производителя | шт | 60 | Июль – август 2016г. |
| 3 | Батарея электрическая алкалиново - марганцевая, типоразмер AA(LR6), марка DURACELL Turbo MN1500, напряжение 1,5В | AA(LR6), DURACELL Turbo MN1500 | НД Производителя | шт | 170 | Июль – август 2016г. |
| 4 | Батарея электрическая алкалиново - марганцевая, типоразмер 9V(6LR61), марка DURACELL Basic MN1604, напряжение 9В | 9V(6LR61), DURACELL Basic MN1604 | НД Производителя | шт | 60 | Июль – август 2016г. |
| 5 | Картридж закрытый батарейный необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный для источников бесперебойного питания APC RBC44 12В 960Ач | APC RBC44 | НД Производителя | шт | 2 | Июль – август 2016г. |
| 6 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AAA(HR03), марка DURACELL, напряжение 1,2В, емкость 1000мАч | AAA(HR03), DURACELL | НД Производителя | шт | 560 | Июль – август 2016г. |
| 7 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AA(HR6), марка DURACELL, напряжение 1,2В, емкость 2450мАч | AA(HR6), DURACELL | НД Производителя | шт | 269 | Июль – август 2016г. |
| 8 | Батарея аккумуляторная (3 элемента в блоке) свинцово-кислотная герметизированная CSB GP672, напряжение 6В, емкость 7,2Ач | GP672, CSB | НД Производителя | шт | 36 | Июль – август 2016г. |
| 9 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH), типоразмер 17R8H/6F22, марка GP, напряжение 8,4В, емкость 170мАч | 17R8H/6F22, GP | НД Производителя | шт | 5 | Июль – август 2016г. |
| 10 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AAA(HR3), марка SONY, напряжение 1,2В, емкость 1000 мАч | AAA(HR3), Sony | НД Производителя | шт | 240 | Июль – август 2016г. |
| 11 | Батарея аккумуляторная никель-кадмиевая (Ni-Cd), типоразмер АА(KR6), марка GP, напряжение 1,2В, емкость 900 мАч | АА(KR6), GP | НД Производителя | шт | 6 | Июль – август 2016г. |
| 12 | Батарейка электрическая 3336/3R12 | 3336/3R12 | НД Производителя | шт | 24 | Июль – август 2016г. |
| 13 | Батарея аккумуляторная никель- металлогидридная(Ni-MH), типоразмер ААА(HR3), марка Lenmar PRO 215-16, напряжение 1,2В, емкость 1600 мАч | ААА(HR3), Lenmar PRO 215-16 | НД Производителя | шт | 6 | Июль – август 2016г. |
| 14 | Батарея аккумуляторная никель- металлогидридная(Ni-MH), типоразмер АА(HR6), марка Lenmar PRO407, емкость 850мАч | АА(HR6), Lenmar PRO407 | НД Производителя | шт | 60 | Июль – август 2016г. |
| 15 | Батарея аккумуляторная никель-кадмиевая, типоразмер CR123A, напряжение 3В | CR123A | НД Производителя | шт | 12 | Июль – август 2016г. |
| 16 | Батарея аккумуляторная литиевая, типоразмер CR14, емкость – 220 мАч, торговая марка-sizel для прибора С-110 | CR14 | НД Производителя | шт | 12 | Июль – август 2016г. |
| 17 | Комплект сменных аккумуляторов APC RBC5 для ИБП APC Smart UPS 450, 700 (SU450-Inet, SU700-inet), торговая марка-APC | APC RBC5 | НД Производителя | шт | 26 | Июль – август 2016г. |
| 18 | Аккумулятор свинцово кислотный GP1270F2FR, напряжение 12В, емкость 7A/ч | GP1270F2FR | НД Производителя | шт | 10 | Июль – август 2016г. |
| 19 | Батарея электрическая серебряно-цинковая, типоразмер SR44/357, марка Sony, напряжение 1,55мАч | SR44, Sony | НД Производителя | шт | 3 | Июль – август 2016г. |
| 20 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный GS 18-12 General Security, емкость 18Ач размеры 181х77х165мм | GS 18-12 | НД Производителя | шт | 2 | Июль – август 2016г. |
| 21 | Батарея электрическая алкалиново – марганцевая, типоразмер 3R12, марка Daewoo, напряжение 4,5В | 3R12, Daewoo | НД Производителя | шт | 16 | Июль – август 2016г. |
| 22 | Батарея литиевая буферная, артикул 6ES7971-0BA00, марка SIEMENS напряжение 3,6В, емкость 1,9Ач типоразмер ААА | 6ES7971-0BA00 Simatic, SIEMENS | НД Производителя | шт | 10 | Июль – август 2016г. |
| 23 | Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый НК-125, номинальная емкость 125Ач, напряжение 1,2В | НК-125 | НД Производителя | шт | 7 | Июль – август 2016г. |
| 24 | Батарея аккумуляторная никель- металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AA(HR6), марка GP, емкость 2700 мАч, 2 штуки в упаковке | GP270AAHC-2CR2 | НД Производителя | шт | 10 | Июль – август 2016г. |
| 25 | Источники бесперебойного питания TRIO-UPS/1AC/24DC/5 со встроенным блоком питания 5А вместе с компонентами MINI-BAT/24/DC/1.3 AH QUINT-BAT/24DC 3,4AH 7,2AH или 12AH | TRIO-UPS/1AC/24DC/5 | НД Производителя | шт | 1 | Июль – август 2016г. |
| 26 | Батарея аккумуляторная никель- металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AA(HR6), марка Sanyo, емкость 2450мАч | AA(HR6), Sanyo | НД Производителя | шт | 90 | Июль – август 2016г. |
| 27 | Батарея аккумуляторная никель- металлогидридная(Ni-MH), типоразмер AAA(HR3), марка Sanyo, емкость 900мАч | AAA(HR3), Sanyo | НД Производителя | шт | 60 | Июль – август 2016г. |
| 28 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная, тип 12FGHL22, марка Fiamm, напряжение 12В, емкость 5Ач | 12FGHL22, Fiamm | НД Производителя | шт | 40 | Июль – август 2016г. |
| 29 | Аккумулятор свинцово-кислотный, тип 12FGH65, марка FIAMM, напряжение 12В, емкость 18Ач | 12FGH65, FIAMM | НД Производителя | шт | 54 | Июль – август 2016г. |
| 30 | Батарея электрическая Орион типоразмер 373/D | 373/D, Орион | НД Производителя | шт | 20 | Июль – август 2016г. |
| 31 | Батарейка электрическая алколиново-марганцевая, типоразмер AAA(LR3), марка Duracel Turbo, напряжение 1,5В, Торговая марка-DURACELL | AAA(LR3), Duracell Turbo | НД Производителя | шт | 40 | Февраль 2016г. |
| 32 | Батарейка электрическая алколиново-марганцевая AA(LR3), марка Duracell Plus Ultra | AAA(LR3), Duracell Plus Ultra | НД Производителя | шт | 40 | Февраль 2016г. |
| 33 | Батарейка электрическая алкалиново – марганцевая, типоразмер 3LR12, марка GP 312 A | 3LR12, GP 312 A | НД Производителя | шт | 10 | Февраль 2016г. |
| 34 | Батарейка электрическая алкалино-марганцевая, типоразмер AAA(LR6), марка Duraсell MN 1500 Basic | AA(LR6), Duraсell MN 1500 | НД Производителя | шт | 20 | Февраль 2016г. |
| 35 | Батарея аккумуляторная никель-кадмиевая CR123A | CR123A | НД Производителя | шт | 12 | Февраль 2016г. |
| 36 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный GS 18-12 General Security, емкость 18Ач, размеры 181х77х165мм | GS 18-12 General Security | НД Производителя | шт | 2 | Февраль 2016г. |
| 37 | Батарея литиевая буферная, артикул 6ES7971-0BA00, марка SIEMENS, напряжение 3,6В, емкость 1,9Ач, типоразмер ААА | 6ES7971-0BA00 Simatic, SIEMENS | НД Производителя | шт | 10 | Февраль 2016г. |
| 38 | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная (Ni-MH), типоразмер AAA, марка 3SN-AAA75H-S-J1, емкость 750мАч, напряжение 3,6В, для переносного газоанализатора Хмель В | AAA, 3SN-AAA75H-S-J1 | НД Производителя | шт | 3 | Февраль 2016г. |