Приложение №2

Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 920 от 14.01.2016г.

Общее название продукции: «Электроизоляционные материалы» для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

ЛОТ №1

| № п/п | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод 634505 Burkert для датчика ОВП 8206(Redox) | НД Производителя | Шт | 1 |
| 2 | Электрод рН 552041 Burkert 0+130град. 0-6бар Unitrode Plus pH для датчика рН типа 8205 | НД Производителя | Шт | 5 |
| 3 | Электрод медно-сульфатный ЭМС-0,4 Менделеевец переносной электрод сравнения при измерении разности потенциалов между подземными сооружениями с укороченной рукояткой длина провода 2м | НД Производителя | Шт | 2 |
| 4 | Электрод генераторный КТЖГ.414325.002 | НД Производителя | Шт | 1 |
| 5 | Электрод генераторный КТЖГ.414325.001 | НД Производителя | шт | 1 |

Срок поставки: февраль 2016г.

Лот №2

| № п/п | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод 634505 Burkert для датчика ОВП 8206(Redox) | НД Производителя | Шт | 5 |
| 2 | Электрод рН 552041 Burkert 0+130град. 0-6бар Unitrode Plus pH для датчика рН типа 8205 | НД Производителя | Шт | 5 |
| 3 | Электрод 3-2820-1С 159000654 +GF+ для кондуктометра 8850 | НД Производителя | Шт | 1 |
| 4 | Электрод А-87.840.100 сравнения со 100 мл KCL для SOLO Sodium | НД Производителя | Шт | 2 |
| 5 | Электрод pH стандартный 10593 Zuellig для зонда PHZB2-25 | НД Производителя | Шт | 2 |
| 6 | Электрод лабораторный натриевый измерительный А-87.720.010 | НД Производителя | шт | 2 |

Срок поставки: февраль 2016 г.