Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 15 от 18.01.2016г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор ДАГ-500 | ДАГ-500 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 2 | Газоанализатор ALTAIR 4X CH4-O2-CO-H2S для контроля за содержанием горючих газов СН4 оксида углерода СО кислорода О2 cероводорода Н2S в воздухе рабочей зоны диапазон температур окружающей среды -40+50град. | ALTAIR 4X CH4-O2-CO-H2S | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 3 | Газоанализатор универсальный ГАНК-4(Р) переносной для одновременного измерения концентрации загрязняющих веществ диоксида азота(NO2) диоксида серы(SO2) оксида углерода(CO) в рабочей зоне | ГАНК-4(Р) | НД Производителя | Шт. | 1 |