Приложение № 1 к уведомлению

о проведении открытого запроса предложений № 22

от «21» января 2016г.

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х95-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 | м | 150 |
| 2 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 5х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 | м | 300 |
| 3 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х185-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 | м | 150 |
| 4 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х6-0,66 0,66кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 | м | 150 |
| 5 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 | м | 460 |
| 6 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 7х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 | м | 60 |
| 7 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х25-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 | м | 150 |
| 8 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 27х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 | м | 256 |
| 9 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВ-ХК 14х1,5 7 пар сплавов ХК изоляция жил из ПВХ пластиката поясная изоляция из ПВХ пластиката контактная медная проволока экран из алюмофлекса защитная оболочка из ПВХ пластиката | КМТВЭВ-ХК 14х1,5 | НД Производителя | м | 300 |
| 10 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВнг-ХК 18х1,5 9 пар сплавов ХК изоляция жил из ПВХ пластиката с поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса в защитной оболочке из ПВХ пластиката | КМТВЭВнг-ХК 18х1,5 | НД Производителя | м | 300 |
| 11 | Кабель силовой ААШв 3х185-6 с алюминиевой многопроволочной жилой с бумажной пропитанной вязким составом изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шв с многопроволочной жилой общее число токопроводящих жил 3 номинальное напряжение 6кВ сечение основных токопроводящих жил 185мм2 | ААШв 3х185-6 | ГОСТ 18410-73 | м | 150 |
| 12 | Кабель термоэлектродный многопроволочный КМТВЭВ-М 8х1,5 с температурой эксплуатации от -40+70град. с изолированными токоведущими жилами из меди и сплава(М) с поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса, в защитной оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести | КМТВЭВ-М 8х1,5 | ТУ 16.К07-001-2004 | м | 500 |
| 13 | Провод термоэлектродный компенсационный с жилами из хромеля и алюмеля с стекловолоконной изоляцией в оболочке из стеклонити в экране из медных луженых проволок СФКЭ-ХА 2х0,5-0,66 0,66кВ | СФКЭ-ХА | ТУ 16-505.944-76 | м | 500 |
| 14 | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТп-10-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3КВТп | ТУ 3599-001-01394461-04 | шт | 1 |
| 15 | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТп-10-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3КВТп | ТУ 3599-001-01394461-04 | шт | 1 |
| 16 | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3СТп | НД Производителя | шт | 1 |
| 17 | Муфта концевая наружная термоусаживаемая 3КНТп-10-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | ЗКНТп | НД Производителя | шт | 1 |
| 18 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки ЗКНТп-10-150-240мм2 | ЗКНТп | НД Производителя | шт | 1 |