## Техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №026 от 26.01.2016 г.
Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».
ЛОТ№1
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Лампа МН 6,3-0,3 E10/13 | Лампа накаливания миниатюрная в шаровой колбе МН 6,3-0,3 рабочее напряжение 6,3В номинальный ток 300мА цоколь E10/13 | НД Производителя | шт | 150
2 | Лампа КГМ 12-10 P14.5/s | Лампа накаливания кварцевая галогенная малогабаритная КГМ 12-10 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 10Вт цоколь P14.5/s | НД Производителя | шт | 10
3 | Лампа МН 3,5-0,15 E10/13 | Лампа накаливания миниатюрная в шаровой колбе МН 3,5-0,15 рабочее напряжение 3,5В номинальный ток 150мА цоколь E10/13 | НД Производителя | шт | 50
4 | Лампа Б 230-240-75-5 E27 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-75-5 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 75Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 2000
5 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | шт | 1000
6 | Лампа Б 230-240-60 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-60 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 2000
7 | Лампа Б 235-245-95-1 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 5000
8 | Лампа линейная галогенная 1000W T3 Q/CL/P N=1000Вт, 230В, L=190 мм | Лампа линейная галогенная Osram 1000W T3 Q/CL/P 1000Вт 230В 190мм | НД Производителя | шт | 20
9 | Лампа HWL 250W E40 225V OSRAM | Лампа энергосберегающая(замена ламп накаливания 500Вт) HWL 250W E40 225V OSRAM | НД Производителя | шт | 100
10 | Лампа СКЛ 1А-З-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1А-З-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 40
11 | Лампа Ц 235-245-10 B15d/18 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 10Вт цоколь B15d/18 | НД Производителя | шт | 1000
12 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД Производителя | шт | 100
13 | Лампа Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | Лампа энергосберегающая Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | НД Производителя | шт | 2000
14 | Лампа Philips MASTER TL-D Xtra 36W/840 | Лампа люминесцентная холодно-белого света Philips MASTER TL-D Xtra 36W/840 цоколь G13 36Вт цветовая температура 4000К колба T8 с диммированием | НД Производителя | шт | 500
15 | Лампа ДРЛ-400 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E27 400Вт | НД Производителя | шт | 50
16 | Лампа Philips TL-D 18W/54 g13 | Лампа Philips люминесцентная Philips TL-D 18W/54, тип цоколя G13, цвет свечения - дневной, мощность 18Вт, длина (габарит Z) 600 мм, 25 шт в упаковке, артикул 96667, страна производитель Польша. | НД Производителя | шт | 2000
17 | Лампа КЛЛ 105Вт 230В Е40 High Wattage | Лампа энергосберегающая компактная люминесцентная КЛЛ 105Вт 230В Е40 High Wattage мощность 105Вт напряжение 220В тип цоколя Е40 | НД Производителя | шт | 100
18 | Лампа КЛЛ Т3 SPC 35Вт Е27 Космос | Лампа энергосберегающая компактная люминесцентная КЛЛ Т3 SPC 35Вт Е27 Космос мощность 35Вт напряжение 230В тип цоколя Е27 | НД Производителя | шт | 2091
19 | Лампа SON-T 250 E40 Philips | Лампа натриевая SON-T 250 Philips мощность 250Вт тип цоколя E40 | НД Производителя | шт | 40
20 | Лампа SON-T 100 E40 Philips | Лампа натриевая SON-T 100 Philips мощность 100Вт тип цоколя E40 | НД производителя | шт | 30
21 | Лампа ESL-S23 UNIEL 120Вт E40 6400К | Лампа люминисцентная компактная ESL-S23 UNIEL тип цоколя Е40 мощность 120Вт цветовая температура 6400К | НД производителя | шт | 85
22 | Лампа СКЛ 1Б-БМ-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d повышенной яркости белого цвета свечения в матовой колбе СКЛ 1Б-БМ-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 40
23 | Лампа СКЛ 1А-К-3-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d нормальной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1А-К-3-220 переменного тока 220В | НД Производителя | шт | 40
24 | Лампа СКЛ 1А-Ж-3-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d нормальной яркости желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1А-Ж-3-220 переменного тока 220В | НД Производителя | шт | 40
25 | Лампа AD22DS ИЭК арт.BLS10-ADDS-230-K04 красный | Лампа (LED) матрица ф22мм красный AD22DS ИЭК артикул BLS10-ADDS-230-K04 | НД Производителя | шт | 12
Срок поставки:01.02.2016г-31.08.2016г
ЛОТ№2
1 | Лампа ДС 230-240-40 E14 | Лампа накаливания декоративная в свечеобразной колбе ДС 230-240-40 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 40Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | шт | 10
2 | Лампа HWL 250W E40 225V OSRAM | Лампа энергосберегающая(замена ламп накаливания 500Вт) HWL 250W E40 225V OSRAM | НД Производителя | шт | 20
3 | Лампа МО 12-40 E27 | Лампа накаливания местного освещения рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27 | НД Производителя | шт | 10
4 | Лампа ДРЛ-700 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-700 цоколь E27 700Вт | НД Производителя | шт | 20
5 | Лампа ДБ-300Н | Лампа бактерицидная амальгамная ДБ-300Н 250Вт | НД Производителя | шт | 2
6 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД Производителя | шт | 20
7 | Лампа PILA LF 18/33 | Лампа люминесцентная белого света PILA LF 18/33 230В 18Вт световой поток не менее 1350лм Климатическое исполнение У3 | НД Производителя | шт | 30
8 | Лампа ДРЛ-125 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-125 на напряжение 125В мощностью 125Вт с цоколем типа Е40 | НД Производителя | шт | 10
9 | Лампа PILA LF 36/33 | Лампа люминесцентная белого света PILA LF 36/33 | НД Производителя | шт | 150
10 | Лампа PHILIPS MASTER SON PIA PLUS 150 W | Лампа натриевая высокого давления PHILIPS MASTER SON PIA PLUS 150 W 230В 150Вт | НД Производителя | шт | 10
11 | Лампа PHILIPS MASTER HPI PLUS 250/743 | Лампа PHILIPS MASTER HPI PLUS 250/743 | НД Производителя | шт | 10
12 | Лампа Plusline Pro Small Philips R7s 500Вт | Лампа галогенная линейная Plusline Pro Small Philips мощность 500Вт напряжение 220В тип цоколя R7s длина 118мм | НД Производителя | шт | 10
13 | Лампа F8W/33-640 G5 T5 Sylvania | Лампа люминисцентная F8W/33-640 G5 T5 Sylvania тип цоколя G5 номинальная мощность 8Вт диаметр колбы 16мм длина 288мм | НД Производителя | шт | 30
14 | Лампа 4008321907929 Osram | Лампа металогалогенная 4008321907929 Osram HCI-E/P 100W/830 WDL PB coated мощность 100Вт тип цоколя E27 напряжение 220В цветовая температура 3000К | НД Производителя | шт | 10
15 | Лампа MASTER PL-C 18W/840/4P 1 CT Philips | Лампа люминисцентная MASTER PL-C 18W/840/4P 1 CT Philips тип цоколя G24q-2 номинальная мощность 18Вт цветовая температура 4000К напряжение 220В исполнение 4 штырьковое | НД Производителя | шт | 40
16 | Лампа 4050300010731 Osram | Лампа компактная люминисцентная 4050300010731 Osram DULUX L 18W/830 номинальная мощность 18Вт тип цоколя 2G11 напряжение 220В цветовая температура 3000К | НД Производителя | шт | 40
17 | Лампа 37302500011 Narva | Лампа металогалогенная высокого давления 37302500011 Narva NACHROMA Flux NCT мощность 250Вт тип цоколя E40 напряжение 220В | НД Производителя | шт | 30
18 | Лампа 37304000026 Narva | Лампа металогалогенная высокого давления 37304000026 Narva NACHROMA Flux NCT мощность 400Вт тип цоколя E40 напряжение 220В | НД Производителя | шт | 30
19 | Лампа 871150020025915 PHILIPS CDM-TD 150Вт/942 RX7s 1CT | Лампа металогалогенная 871150020025915 PHILIPS MASTERColour CDM-TD 150Вт/942 RX7s 1CT цветовой поток 14200Лм цвет холодный белый | НД Производителя | шт | 10
20 | Лампа F212D/835/4P-20 41806 GE BIAX 2D/Е 21W GR10q 835 | Лампа компактная люминисцентная энергосберегающая F212D/835/4P-20 41806 GE BIAX 2D/Е с 4-х штырьковым цоколем 21Вт GR10q 835 световой поток 1350Лм цвет теплый белый | НД Производителя | шт | 2
Срок поставки:01.02.2016г-31.08.2016г