## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR041635 (внутр. номер Д0029/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 2500.01:00016 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | ТУ 16-647.022-85 |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 15 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
2 | 34 2500.01:00018 | Реле РВ-03 УХЛ4 220В 20с п/п | Реле времени статическое с выдержкой времени при отключении переднего присоединения с исполнительными контактами 1п+2р РВ-03 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В 50/60Гц пределы регулировок времени выдержки 1-20с IP40 | РВ-03 УХЛ4 220В 20с п/п | ТУ 16-523.557-79 |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 220 | 9 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | 20
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1п+2р
3 | 34 2500.01:00020 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-200-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное | 15 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2.5
4 | 34 2500.01:00053 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 220В | НД Производителя |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле времени | 95 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
5 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 380В | 25 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
6 | 34 2500.01:00094 | Реле напряжения фильтровое обратной последовательности для защиты при несимметричных коротких замыканиях РНФ 1М на номинальное напряжение 100В переменного тока частотой 50Гц уставкой 6-12В заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контатных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | Реле напряжения фильтровое обратной последовательности для защиты при несимметричных коротких замыканиях РНФ 1М на номинальное напряжение 100В переменного тока частотой 50Гц уставкой 6-12В заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контатных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РНФ 1М УХЛ4 50Гц з/п(шп) | ТУ 16-523.154-75 |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле напряжения РНФ 1М | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 100
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | .
[6 empty] | Время выдержки | шт | .
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р
7 | 34 2500.01:00146 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | ТУ 16-647.022-85 |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0,05А
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
8 | 34 2500.01:00151 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-101-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 |  | шт | Род тока | шт | переменного и постоянного тока | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.025
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
9 | 34 2500.01:00152 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | ТУ 3425-059-00216823-99 |  | шт | Номинальное напряжение | шт | - | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
10 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 220 В | 27 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТЗ-51.01
11 | 34 2500.01:00179 | Реле НЛ-6 | Реле максимального напряжения без оперативного питания НЛ-6 переменного тока, время выдержки-0,05,число и исполнение контактов-1з 1р, номинальное напряжение-220В | НЛ-6 | ТУ 3.11-14309600-061-98 |  | шт | Род тока | шт | переменного тока | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0.05
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з 1р
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле напряжения НЛ-6
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
12 | 34 2500.01:00215 | Реле РП 18-0 220В | Реле промежуточное переменного тока замедленное при отключении с временем отключения от 0,8 до 2,0с с включающей обмоткой напряжения без удерживающих обмоток РП 18-0 220В |  | НД Производителя |  | шт | Тип(серия) | шт | промежуточное | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | переменный
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
13 | 34 2500.01:00224 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 |  | шт | Тип(серия) | шт | РП 23 | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
14 | 34 2500.01:00233 | Реле РП 256 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 |  | шт | Тип(серия) | шт | 0 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
15 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя |  | шт | Номинальная сила тока | шт | 220 | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-25
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
16 | 34 2500.01:00266 | Реле РЭВ-817 220В | Реле РЭВ-817 220В |  | ТУ 16-647.043-86 |  | шт | Род тока | шт | 0 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РЭВ-817
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
17 | 34 2500.01:00285 | Реле РП-255 УХЛ4 220В 4А п/п | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 4А п/п | ТУ 16-523.483-78 |  | шт | Число и исполнение контактов | шт | 5з | 9 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
18 | 34 2500.01:00293 | Реле РН-54/160 | Реле напряжения минимального тока в унифицированной оболочке РН 54/Д максимальной уставкой 160В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | РН-54/160 | ТУ 16-523.500-83 |  | шт | Время выдержки | шт | 0 | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
19 | 34 2500.01:00294 | Реле РВ-114 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1конечный, 1переключающий РВ-114 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,1-1,3с | РВ-114 УХЛ4 220В | ГОСТ 15150-69 |  | шт | Время выдержки | шт | 0,1-1,3 | 9 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1конечный, 1переключающий
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
20 | 34 2500.01:00296 | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п Номинальная сила тока--, Число и исполнение контактов-1з+1с+1п, Тип(серия)-Реле времени, Род тока-постоянного тока, Время выдержки-0,5-9 с, Номинальное напряжение--220В, | РВ-132 УХЛ4 -220В | НД Производителя |  | шт | Номинальная сила тока | шт | - | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1с+1п
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,5-9 с
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -220В
21 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 |  | шт | Число и исполнение контактов | шт | 2з | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.05
22 | 34 2500.01:00299 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 |  | шт | Род тока | шт | переменного и постоянного тока | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0.025
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
23 | 34 2500.01:00339 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 0,1-9,9с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменног тока номинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 0,1-9,9с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя |  | шт | Род тока | шт | переменного тока | 15 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени ВЛ-100А
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,1-9,9сек
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
24 | 34 2500.01:00340 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 1-99с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменного тока ноинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 1-99с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле времени ВЛ-100А | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1-99сек
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
25 | 34 2500.01:00341 | Реле ВЛ-56 УХЛ4 220В 1-100с | Реле времени ВЛ-56 УХЛ4 время выдержки 1-100с номинальное напряжение 220В переменного тока | ВЛ-56 УХЛ4 | НД Производителя |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 220В | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1-100сек
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Род тока | шт | -
26 | 34 2500.01:00345 | Реле РП 11 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока переднего присоединения УХЛ4 | РП 11 | ТУ16-523.465-79 |  | шт | Род тока | шт | 0 | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП 11
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
27 | 34 2500.01:00581 | Реле РП 12М 220В 1з+1р+2п | Реле РП 12М номинальное напряжение 220В род тока переменный число и исполнение контактов 1з+1р+2п | РП 12М | НД Производителя |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 220 перем | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП 12М
[6 empty] | Род тока | шт | переменный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р+2п
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
28 | 34 2500.01:00627 | Реле РПУ-2-М21420У3А | Реле промежуточное РПУ-2-М21420У3А 220В | РПУ-2-М21420У3А | НД Производителя |  | шт | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
29 | 34 2500.01:00628 | Реле РП-16-13-УХЛ4 | Реле промежуточное постоянного тока РП-16-13-УХЛ4 с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток для выступающего монтажа с передним присоединением проводников | РП-16-13-УХЛ4 | НД Производителя |  | шт | Номинальная сила тока | шт | - | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
30 | 34 2500.01:00629 | Реле РН-53/60Д | Реле переменного тока РН-53/60Д номинальное напряжение 60В | РН-53/60Д | ТУ 16-523.500-83 |  | шт | Время выдержки | шт | - | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | Переменный
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 60В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РН-53/60Д
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
31 | 34 2500.01:00630 | Реле РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | Реле промежуточное переменного тока РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | РП 256 УХЛ4 220В 4А п/п | ТУ 16-523.483-78 |  | шт | Номинальная сила тока | шт | - | 10 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
32 | 34 2500.01:00631 | Реле РП 11М УХЛ4 220В | Реле постоянного тока РП 11М УХЛ4 номинальное напряжение 220В | РП 11М УХЛ4 | НД Производителя |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 220 | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП 11М
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
33 | 34 2500.01:00632 | Реле РЭУ11-21-5-40У3 0,05А | Реле указательное РЭУ11-21-5-40У3 переменного и постоянного тока номинальная сила тока 0,05А номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 2з и 1р | РЭУ11-21-5-40У3 | ТУ 16-647.022-85 |  | шт | Номинальная сила тока | шт | 0,05А | 25 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле указательное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з и 1р
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
34 | 34 2500.01:00640 | Реле РВ-03 УХЛ4-380В 0,5-10с | Реле времени статическое с выдержкой времени РВ-0,3 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В 50/60Гц, пределы регулировок времени выдержки 0,5-10с IP40 соединение внешних проводников заднее винтом | РВ-03 УХЛ4-380В | ТУ 16-523.557-79 |  | шт | Номинальное напряжение | шт | 380 | 9 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,5-10с
[6 empty] | Род тока | шт | 0
35 | 42 1800.06:00003 | Датчик-реле РОС-501 IР54 | Датчик-реле РОС-501 IР54 |  | НД Производителя |  | шт |  | 17 | ДП | Текущий | Ремонт