# ДОКУМЕНТАЦИЯ   ПО  ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА «ШАТУРСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

Шатура

2016 год

# Содержание

3.	Информационная карта документации	3

4.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	6

4.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	6

4.2	Техническое предложение  (форма 2)	9

4.3	График оказания услуг (форма 3)	11

4.4	Коммерческое предложение (форма 4)	13

4.5	График платежей (форма 5)	15

4.6	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	17

4.7	План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)	19

4.8	План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)	21

4.9	Анкета Участника (форма 9)	23

4.10	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)	27

4.11	Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)	30

4.12	Справка о кадровых ресурсах (форма 12)	32

4.13	Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)	34

5	ПРОЕКТ  ДОГОВОРА (с приложениями)	36

6	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Техническое задание/требования, Спецификация)	42

- Информационная карта документации

Условия проведения открытого запроса предложений № 51, в соответствии с настоящим Разделом, уточняют и дополняют положения разделов Документации по запросу предложений, которая содержится на сайте компании и доступна по ссылке http://eon-russia.ru/purchase/documents/.

| № п/п п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет Запроса предложений | Комплексное обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений для нужд Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» |
|  | Заказчик | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Местонахождение заказчика: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5. |
|  | Организатор | Подразделение закупок Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 Сотрудник подразделения закупок: Баулина Наталья Александровна адрес электронной почты: Baulina_NA@eon-russia.ru номер контактного телефона: (49645) 7-14-74 |
|  | Информационное обеспечение проведения Запроса предложений | Официальный интернет-сайт ОАО «Э.ОН Россия, Раздел «Закупки»: (http://www.eon-russia.ru/purchase/announcement/) Дата публикации Уведомления: 09 февраля 2016г. |
|  | Требования к подаче Предложения | Дата окончания приема Предложения*: до 11:00МСК 03.03.2016г. *Организатор имеет право продлить срок окончания приема Предложений. Форма подачи Предложения: на бумажном носителе Место приема предложений: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Срок оказания услуг | В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» 05.05.2016г. – 29.08.2016г. |
|  | Место оказания услуг | 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Условия оплаты | в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки, оформляющего сдачу - приемку выполненных работ/услуг. |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Валюта предложения | Российский рубль |
|  | Требования к Участникам Запроса предложений | В соответствии с Разделом 2 «Требования к участникам» (Подраздел 2.1) и п. 6 Технического задания «Требования к Исполнителю» |
|  | Требования к продукции | В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» |
|  | Требования к сроку действия предложения | Не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. |
|  | Состав Предложения участника и требования к оформлению | - Часть № 1: оригинал Предложения на бумажном и электронном носителе в полном объеме; - Часть № 2: оригинал Предложения на бумажном и электронном носителе в полном объеме (без указания коммерческой информации (стоимости предложения/цен)); - Часть № 3 на бумажном и электронном носителе – Скан-копии с Оригиналов документов для аккредитации в базе поставщиков ОАО «Э.ОН Россия» Раздел 2 (Подраздел 2.1). Требования к оформлению скан-копий: - формат файлов PDF (архивирование не допускается); - каждый вид документа должен быть поименован в соответствии с содержимым (например, Выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.15.pdf); - размер одного файла не должен превышать 10 Мб, допускается разделение документа на части при превышении допустимого объема файла (например, Устав часть 1.pdf (10 Мб), Устав часть 2.pdf (3 Мб)). |
| 17. | Переторжка | С проведением процедуры переторжки |
| 19. | Соблюдение принципов Глобального договора ООН | Участник должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией: http://www.eon-russia.ru/files/117/. |
| 20. | Аккредитация в Базе поставщиков | Пакет документов, необходимых для прохождения аккредитации, направляется сотруднику подразделения закупок - ответственному лицу за проведение конкретной закупки. Информация для поставщиков МТР, работ, услуг: http://www.eon-russia.ru/purchase/interaction/services/ |
| 21. | Соблюдение требований, регламентирующих деятельность компании в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | - Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01); - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО_СОТТА-20); - Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11). |

- Настоящий Раздел дополняет условия проведения Запроса предложений и Инструкции по подготовке Предложений.

- В случае противоречий между требованиями настоящего Раздела 3 и других разделов Документации, применяются требования настоящего Раздела 3.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

1. Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованное на официальном сайте ОАО «Э.ОН Россия» www.eon-russia.ru в разделе «Закупки» № 51 от «09» февраля 2016г., а также Документацию по запросу предложений (далее - Документация), включая все полученные изменения, дополнения и разъяснения, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный в Документации порядок обжалования,

_________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу,

_________________________________________________________________________________

(адрес Участника согласно ЕГРЮЛ)

предлагает заключить договор, _________________________________________________________________________________

(наименование предмета Договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

на условиях и в соответствии с  настоящим Предложением, включающем в себя настоящее письмо о подаче оферты и другие документы, являющийся неотъемлемыми приложениями к нему:

| Стоимость Предложения, руб. | _________________________________________ (сумму указать цифрами и прописью) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС, руб. | _________________________________________ (сумма НДС) |
| Итого с НДС, руб. | _________________________________________ (сумма с учетом НДС) |
| Срок исполнения договора: | _________________________________________ (указать) |
| Гарантийный срок: |  |
| - на материалы, оборудование, з/ч | _________________________________________ (указать) |
| - на работы/услуги | _________________________________________ (указать) |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | _________________________________________ (да/нет) |
| Согласие с проектом Договора Заказчика | _________________________________________ (да/нет) |
| Альтернативные предложения | _________________________________________ (да/нет) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует                                              до «____» _____________________20___ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

- Техническое предложение  (форма 2)  на ____ листах;

- График оказания услуг (форма 3)  на ____ листах;

- Коммерческое предложение (форма 4)  на ____ листах;

- График платежей (форма 5)  на ____ листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора (форма 6)  на _____ листах;

- План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)  на ____ листах;

- План распределения объемов работ внутри коллективного участника (форма 8) на ____ листах;

- Анкета Участника (форма 9)  на ____ листах;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10) на ____ листах;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 11) на ____ листах;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 12)  на ____ листах;

- Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений Глобального договора ООН (форма 13) на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

___________________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участник должен указать стоимость услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением (подраздел 4.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ XXX, ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованию указанному в Информационной карте документации (Раздел 3).

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации (раздел 2.4).

  - Техническое предложение  (форма 2)

    - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Общие сведения технического предложения на оказание услуг:

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разрешений, свидетельств, лицензий и сертификатов (необходимых для исполнения договора) | Перечислить |
| 2. | Наличие специального опыта выполнения договоров (аналогичных по характеру, объему, сумме) | Указать кол-во договоров (проектов, объектов, лет) или др. |
| 3. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей. | Перечислить |
| 4. | Наличие ППР (при наличии соответствующего требования Заказчика) |  |
| 5. | Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности (документы) | Перечислить |

Далее Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания и условия Проекта договора Заказчика.

Например:

Описание предлагаемых услуг:

Описание принятой технологии (выполнение работ):

Система управления качеством:

Мероприятия по охране окружающей среды:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию/обслуживание и т.д.

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец форм

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В техническом предложении описываются все позиции согласно Технического задания (раздел 6) с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 5). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 6 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки Приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - График оказания услуг (форма 3)

    - Форма Графика

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

График

оказания услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало: «___» _________________20___года.

Окончание: «____» ________________20___года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении (форма 4).

      - Для указания сроков против каждого этапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График оказания, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … | Например: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения № 2 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - Коммерческое предложение (форма 4)

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ_4.4.1.1

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование работы/ услуги (статья расходов) | Ед. изм | Кол-во | Ед. расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 3. | ……….. |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |
| 4. | Накладные расходы |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 6. | Дополнить при необходимости |  |  |  |  |
| ВСЕГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Условия оплаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

| Таблица 3. Обеспечение обязательств |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- 4.4.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче   оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье в соответствии с Техническим заданием. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - График платежей (форма 5)

    - Форма графика платежей

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График платежей

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Порядок платежей | Номер этапа в Графике оказания услуг | Дата платежа | Сумма платежа, рублей, без учета НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й платеж |  |  |  |
|  | 2-й платеж |  |  |  |
|  | 3-й платеж |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Гарантийные удержания |  |  |  |
| Сумма по графику платежей, рублей, без учета НДС-18% |  | х | х |  |
| НДС (18%) |  | х | х |  |
| ИТОГО СУММА: |  | х | х |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График платежей должен быть подготовлен на основе графика поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и должен содержать ссылки на отдельные этапы/ подэтапы, предусмотренные этим Графиком (форма 3).

      - График платежей предусматривает стандартные условия оплаты и порядок расчетов, которые указаны в Информационной карте документации (Раздел 3) и проекте Договора (Раздел 5). В случае иных условий оплаты и порядка расчетов (отличных от проекта Договора), указать предлагаемые условия оплаты, в том числе в протоколе разногласий к проекту Договора (форма 6 Раздела 4).

  - Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Раздел 5), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

  - План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)

    - Форма плана распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов услуг
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, оказывающей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком (исполнителем).

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик (исполнитель) указывает:

- перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам (соисполнителям)    в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением (форма 4)

- сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в  соответствии с Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 3).

  - План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)

    - Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг  
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

| № п/п | Наименование | Наименование компании | Стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
|  | Например: поставка товара |  |  |  |  |
|  | Например: выполнение работ |  |  |  |  |
|  | Например: оказание услуг |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% | Х |

______________________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной форме лидер коллективного участника указывает:

        - перечень оказываемых каждой организацией поставок товара/работ/услуг;

        - распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

        - сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 3).

  - Анкета Участника (форма 9)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения о поставщике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование (в соответствии с ЕГРЮЛ) | (Полное наименование) |
|  |  | (Сокращённое наименование) |
|  | Род деятельности (поставщик услуг; производитель/уполномоченный представитель производителя/ сбытовая посредническая компания) |  |
|  | Регион предоставления услуг: - Все регионы; - Москва и Московская область; - Смоленская область; - Пермский край; - Красноярский край; - Тюменская область ХМАО-Югра. | (Перечислить) |
|  | D-U-N-S®-номер * |  |
|  | Производимые/предлагаемые товары и услуги |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | КПП (КПН) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКАТО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | Адрес согласно ЕГРЮЛ |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон/факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |
|  | Филиалы (перечислить наименования, почтовые адреса, КПП) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета, БИК, наименование получателя платежа) |  |
|  | Участники/акционеры (перечислить наименования с учетом ОПФ, страну регистрации и/или Ф.И.О. всех участников/акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Производственные мощности, находящиеся в активе предприятия (в натуральном выражении) |  |
|  | Лицензии, разрешения, сертификаты, сведения о членстве в саморегулируемых организациях (указать наименование, кем выданы, срок действия) |  |
|  | Годовой оборот (в рублях) |  |
|  | Опыт работы, в т.ч. опыт работы с предприятиями энергетики (указать кол-во лет) |  |
|  | Кадровые ресурсы, количество человек в штате (Руководящий, инженерно - технический, прочий персонал)** |  |
|  | Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера |  |
|  | Ф.И.О., должность, контакты (телефон, адрес электронной почты) ответственного лица, уполномоченного вести переговоры по конкретной закупке |  |
|  | Отчетность вашей компании заверяется аудиторскими компаниями Делойт, КПМГ, ПрайсвотерхаусКуперс или Эрнст энд Янг? (да/нет, если да - указать аудитора, представить копию последнего аудиторского заключения) |  |
|  | У вашей компании имеются акции или облигации, которые торгуются на организованном рынке ценных бумаг? (да/нет, если да - указать вид ценных бумаг, биржевую площадку и торговый код. Для облигаций дополнительно указать срок погашения) |  |
|  | Ваша компания является 100%-ым дочерним предприятием компании, соответствующей хотя бы одному из вышеприведенных вопросов? (да/нет, если да – представить соответствующую информацию о 100%-ой материнской компании) |  |

* DUNS® - номер в международной базе данных D&B (База данных Дан энд Брэдстрит). D B

С порядком получением номера DUNS® можно ознакомиться по адресу: http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=25

** Информация подтверждается справкой о среднесписочной численности персонала на текущую дату, в свободной форме на бланке компании. По условиям закупочной документации информация может быть потребована в расширенной форме, с перечислением ключевых сотрудников, их образования и опыта работы.  В любом случае документ должен быть заверен печатью и подписью руководителя.

Примечание: сведения, указанные в данной анкете должны подтверждаться копиями соответствующих документов.

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- 4.9.2.1  Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе «Банковские реквизиты» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

  - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав выполнение работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за … год* |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2012 год |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2013 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2014 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2015 год |  |  |  |  | отзывы |

*приветствуется предоставление информации за последние 8 (восемь) лет.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

_________________________________________________

(подпись, М.П.)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Технического задания (Раздел 6) и проекта Договора (Раздел 5).

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

  - Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование (изготовитель, марка, год выпуска) | Кол-во | Право собственности или иное право (собственное, аренда, лизинг) | Состояние (указать год выпуска) и местонахождение предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора, включая (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

  - Справка о кадровых ресурсах (форма 12)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (инженерно-технические специалисты, планируемые для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (планируемый для исполнения договора) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Общий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность компании, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

  - Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)

    - Форма письма о  соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что  (указывается наименование Участника запроса предложений)  ознакомлен  с Принципами  Глобального договора ООН, признает высокую важность соблюдения Принципов в рамках осуществления своей деятельности.

(указывается наименование Участника запроса предложений) будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН.

(указывается наименование Участника запроса предложений) согласен на включение в заключаемые ОАО «Э.ОН Россия» договоры (соглашения) соответствующего условия о соблюдении сторонами  заключаемого договора (соглашения)  принципов Глобального договора ООН, а также будет оказывать воздействие на своих соисполнителей (субпоставщиков) в целях соблюдения ими Принципов.

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что взаимное соблюдение Принципов Глобального договора ООН всеми участниками закупок будет способствовать установлению высоких этических и моральных стандартов ведения бизнеса.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае выявления Организатором закупки сведений, связанных с несоблюдением Участником Принципов Глобального договора ООН,  этот факт может быть признан Заказчиком существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае признания его Победителем запроса предложений и заключения с ним соответствующего договора, Заказчик признает обязательным соблюдение Принципов Глобального договора ООН. В случае выявления сведений, связанных с несоблюдением Участником [Подрядчиком, Поставщиком, Исполнителем] Принципов Глобального договора ООН, этот факт нарушений может послужить основанием для  досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.

- ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

Договор оказания услуг №

г. Шатура				 	                                                      «___» __________ 2016 года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании Доверенности № 6 от 01.01.2014 г., с одной стороны, и ____________________________________________именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в  лице ______________________________________,  действующего на  основании Устава общества, с другой стороны,  совместно далее именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор (ниже - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать услуги  на выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния несущих конструкций и экспертизе промышленной безопасности производственных зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» с оформлением результатов обследования и заключения экспертизы промышленной безопасности, определенные в Задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «05» мая 2016 года по «29» августа 2016 года.

1.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Передать Исполнителю в срок до «05» мая 2016 года исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору. Перечень исходных документов определен в Задании Заказчика. В случае необходимости дополнительных документов Исполнитель письменно запрашивает Заказчика о предоставлении таких документов.

2.1.2. Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.1.3.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.2.2.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

    - Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

    - Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании.

- 3. Конфиденциальность

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

- 5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет _______ рублей, включая НДС в сумме _________ рублей, исчисленный по ставке 18%.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Сроки

6.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

6.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

7.1.	Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

7.2.	Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

7.4.	При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

7.5.	В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора.

- 8. Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

  - В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

9.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

9.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

- 10. Споры и применимое право

10.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.

10.2.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению Арбитражном суде Московской области

- 11. Прочие условия

11.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

11.2. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.5. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Исполнитель уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от общей стоимости услуг, указанной в пункте 5.1 Договора.

11.6. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1. Задание Заказчика;

- Приложение № 2. Сметная документация.

- 12. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия») |  |
| Юридический адрес: 628406 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34 Почтовый адрес: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок В, этаж 23. Тел./факс: 8 (495) 545-3838 e-mail: info@eon-russia.ru Грузополучатель (плательщик): Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Адрес грузополучателя (плательщика): 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозёрский проезд, д.5. ИНН/КПП 8602067092/504902001 р/с 40702810792000000445 в Банке ГПБ (АО) г. Москва БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» __________________ Бакурин С. Ф. |  |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию

технического состояния несущих конструкций и экспертизе

промышленной безопасности производственных зданий и сооружений.

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:

- Труба дымовая III-й очереди;

- Здание главного корпуса;

- Мост через реку Поля;

- Здание водогрейной котельной;

- Путепровод через ж/д пути МПС;

- Мост через ручей на ПК (пикет);

- Эстакада №2 технологических трубопроводов.

3.  Основание для производства работ:

- п. 2.2.1 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- п.5.1.1 СО-СОТТА-19 "Эксплуатация зданий и сооружений. Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО "Э.ОН Россия";

- ст.9 Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

- п.4.2. ГОСТ Р 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

- Утверждённая производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» на 2016 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

4.  Цель проведения работ:

# Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

# Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений.

# 5. Содержание работ:

# I. Подготовительные услуги:

# 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией.

# 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными.

# 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений.

# 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями.

# 1.5. Разработка программ обследования.

# II. Основные услуги:

# 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

# 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

# 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

# 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

# 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

# 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

# 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

## 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

## 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

## 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

## 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.

## 2.5. Определение остаточного срока безопасной эксплуатации объекта.

2.6. Выполнение проверки вертикальности (крен)  объекта.

## III. Оформление и выдача результатов обследования

## 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений:

## 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения.

## 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции.

## 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

## 3.2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

## 3.3. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

## 3.4. По результатам обследования технического состояния зданий (сооружений) составить паспорт конкретного здания (сооружения), если он не был составлен ранее, или провести уточнение паспорта, если он был составлен (ГОСТ Р 31937-2011, п. 5.1.19.).

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Труба дымовая III-й очереди (02-195) | Труба дымовая III-й очереди | м | 182,5 (высота) 8,92 (наружный диаметр оголовка) 17,7 (наружный диаметр основания) |
|  | Газоходы |  |  |
|  | Протяженность | м | 224,7 |
|  | Опоры-стойки железобетонные металлические | шт. | 44 24 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 192 |
|  | Стены: железобетонные панели | м² | 600 |
|  | Днище: железобетонные плиты | м² | 192 |
|  | Пролетные конструкции: железобетонные балки | шт. | 56 |
|  | Покрытие: металлическое в обмуровке | м² | 394,4 |
|  | Стены: металлические в обмуровке | м² | 1191,51 |
|  | Днище: металлическое в обмуровке | м² | 394,4 |
|  | Пролетные конструкции: металлические балки | шт. | 9 |
| Здание главного корпуса (01-040) | Здание главного корпуса | м3 | 4708,8 (строительный объём здания) |
| Турбинное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 8156 |
|  | Кровля: пенобетон – 120 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 8156 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 64 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления | м² | 5167,3 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 64 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 9477 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 8100 |
| Турбинное отделение III очереди | Покрытие: комплексные панели из профнастила | м² | 5984 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 23 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 11 |
|  | Колонны металлические | шт. | 25 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 12 |
|  | Перекрытия: железобетонные плиты | м² | 7722 |
|  | Железобетонные стеновые панели (учетом остекления) | м² | 5009,1 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 5940 |
| Бункерно-деаэраторное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 2273 |
|  | Кровля: пенобетон – 200 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 2273 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные балки | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 32 |
|  | Железобетонные стеновые панели | м² | 726 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 8856 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 230 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 2273 |
| Деаэраторное отделение III очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 1588 |
|  | Кровля: пенобетон – 200 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 1588 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические балки | шт. | 11 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 20 |
|  | Колонны металлические | шт. | 22 |
|  | Железобетонные стеновые панели | м² | 438 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 6494,4 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 155 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 1588 |
| Котельное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 6614 |
|  | Кровля: пенобетон – 120 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 6614 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 32 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м² | 11880 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 6480 |
| Котельное отделение III очереди | Покрытие: комплексные панели из профнастила | м² | 4794 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 20 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 11 |
|  | Колонны металлические | шт. | 22 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м² | 8064 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 4752 |
| Железнодорожный мост через реку Поля на участке ст. Ботино – ст. Кривандино (02-176) | Железнодорожный мост через реку Поля на участке ст. Ботино – ст. Кривандино | м | 55 (протяжённость) |
|  | Панели | шт. | 10 |
|  | Расстояние между осями главных ферм | м | 5,5 |
|  | Расстояние между осями продольных балок | м | 1,9 |
|  | Шаги связующих заклёпок | мм | 80 |
|  | Толщина уголков прикрепления балок проезжей части | мм | 10-12 |
| Здание водогрейной котельной (01-182) | Здание водогрейной котельной | м³ | 13125 (строительный объём здания) |
|  | Кровля мягкая: 5 слоев рубероида, пенобетон, пароизоляция | м² | 669,2 |
|  | Ограждающие конструкции покрытия: железобетонные плиты | м² | 669,2 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы металлические балки | шт. | 5 10 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: металлические балки | шт. | 20 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты перекрытия | м² | 1526,9 |
|  | Колонны металлические | шт. | 16 |
|  | Пол: бетонный цементный плиточный линолеумный прочий | м² | 968,6 10 339,6 118,3 90,4 |
|  | Фундамент: отдельно стоящие монолитные ж/б ростверки по свайному ж/б основанию, фундаментные балки, монолитная силовая плита | м² | 669,2 |
| Железобетонный путепровод через ж/д пути МПС (02-177) | Железобетонный путепровод через ж/д пути МПС | м | 65,32 (протяжённость) |
|  | Пролётное строение № 1,3 |  |  |
|  | Расчётный пролёт | м | 15,8 |
|  | Полная длина | м | 16,5 |
|  | Высота блоков в середине пролета на опоре | см | 140 140 |
|  | Ширина плиты | см | 208 |
|  | Толщина ребра в середине пролёта на опоре | см | 16 26 |
|  | Толщина плиты на участке между рёбрами | см | 15-17 |
|  | Толщина внешней консоли в корне её | см | 17 |
|  | Размеры балластной призмы: ширина корыта высота основного продольного борта ширина призмы по верху толщина балласта под шпалой | см | 398 20 340 20 |
|  | Пролётное строение №2 |  |  |
|  | Расчётный пролёт | м | 22,9 |
|  | Полная длина | м | 23,6 |
|  | Высота блоков в середине пролета на опоре | см | 185 185 |
|  | Ширина плиты | см | 208 |
|  | Толщина ребра в середине пролёта на опоре | см | 16 26 |
|  | Толщина плиты на участке между рёбрами | см | 22-24 |
|  | Толщина внешней консоли в корне её | см | 24 |
|  | Размеры балластной призмы: ширина корыта ширина призмы по верху толщина балласта под шпалой | см | 398 340 20 |
| Мост через ручей на ПК (02-137) | Мост через ручей на ПК | м | 8,9 (протяжённость) |
|  | Расчётный пролёт | м | 2,5 |
|  | Тип пролётного строения: круглая ж/б труба с коническими оголовками | шт. | 1 |
| Эстакада №2 сетевых трубопроводов от котельной (03-103) | Эстакада №1 сетевых трубопроводов от котельной | м | 100 |
|  | Опоры железобетонные (колонны) | шт. | 10 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

- статуса юридического лица;

- свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009 г. Минрегиона России с изм.).

6.2. Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

# 6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

# 6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за последние 3 года.

# 6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ.

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у специалистов, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.14. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

6.23. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ.

6.24. В связи с выполнением работ на опасном производственном объекте, которым является «Шатурская ГРЭС», руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности по области аттестации: «Общие требования промышленной безопасности» - А.1.

6.25. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а) наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ро-стехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников орга-низации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников ор-ганизации;

г) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 – травматизм, приказ Росстата от 08.08.2012 № 439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

# 7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, указанные в настоящем Техническом задании, с надлежащим качеством в полном объёме и в сроки, указанные в разделе 9 настоящего технического задания.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными

актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      - Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538;

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ";

- ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989 г.;

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 2007 г.;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

# 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг:

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - 05 мая 2016 года;

Срок окончания оказания услуг - 29 августа 2016 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # 05 мая – 25 мая 2016г. |
| # 2 | Основные услуги | # 26 мая – 31 июля 2016г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # 01 августа – 29 августа 2016 г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам, независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»), изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке:

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538.

- ГОСТ Р 37937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику:

В документацию представить:

11.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п.п. 5, 10, 11, 17 раздела 6 «Требования к Исполнителю».

В период выполнения работ представить:

11.2. Акты выполненных работ установленной формы.

11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием.

11.4. Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (согласно перечня, см. раздел 2.1. настоящего технического задания) с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций.

- Отчёты по комплексному обследованию крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.2. настоящего технического задания).

- Паспорта на здания (сооружения).

# 12. Гарантии Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.