УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала «Шатурская ГРЭС»

ОАО «Э.ОН Россия»

___________П.В. Шумов

«____»  _____________ 2015г

Технические требования

на  поставку  в 2016г. поста контроля водорода  «ПКВ-4-1» для комплексного оснащения электрогенераторов

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Технические характеристики:

1) шкала измерения  0-5% Н2 в N2, для контроля утечек водорода в полости генератора.                                                                                                                            2) шкала измерения  95-100%Н2 в N2 ,для контроля чистоты водорода   в рубашке генератора

- Основные технические требования:

Соответствие поставляемого поста контроля водорода  «ПКВ-4-1» НТД завода-изготовителя

- Дополнительные требования:                                                                                  своевременная поставка надлежащего качества.

- Срок поставки: июнь 2016г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования).  -нет

- Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

- Перечень документации (на русском языке):                                                                   Наличие у поставляемого поста контроля водорода  «ПКВ-4-1» паспорта с отметкой о поверке, руководства по эксплуатации.  Наличие сертификата соответствия утвержденного типа (внесение в Госреестр).

- Гарантии изготовителя:

Срок гарантии не менее 24 месяцев с момента поставки продукции Заказчику.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно производит ремонт поста контроля водорода  «ПКВ-4-1»  или его замену.

Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

- Требования к упаковке  оборудования:

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Шатурская ГРЭС»

Зам. начальника ОПиПР___________  И.Р. Абидов

Технические требования разработал:

Начальник ЦТАИ ________________  М.А. Лаптев