## Заявка-спецификация
Приложение № 1 к Уведомлению о проведении запроса цен № 46/М от 24.02.2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряженим 6 кВ | АВВГнг-LS 3х185-6 | ТУ 16.К09-157-2005 | км | 0.8 | 2016-03-10
2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х95мс(n,pe)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.375 | 2016-03-10
3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х70мс(n,pe)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.1 | 2016-03-10
4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х35ок(n,pe)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.25 | 2016-03-10
5 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х10ок(n,pe)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.15 | 2016-03-10
6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х120мс(n)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.8 | 2016-03-10
7 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х35ок(n)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.15 | 2016-03-10
8 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х25ок(n)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.3 | 2016-03-10
9 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х10ок(n)-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.28 | 2016-03-10
10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х6ок(n)-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.95 | 2016-03-10
11 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 3х16ок-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.5 | 2016-03-10
12 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 5х120мс(n,pe)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.2 | 2016-03-10
13 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х16ок(n)-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.45 | 2016-03-10
14 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х10ок(n)-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.75 | 2016-03-10
15 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х4ок(n)-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.65 | 2016-03-10
16 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х2,5ок(n)-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 1.275 | 2016-03-10
17 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 3х10ок-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.35 | 2016-03-10
18 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 3х6ок-1 | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 1.55 | 2016-03-10
19 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 3х4ок-1 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.686 | 2016-03-10
20 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | BBГнг(A)-LS 3х2,5ок-0,66 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 4.05 | 2016-03-10
21 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | BBГнг(A)-LS 3х1,5ок-0,66 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.05 | 2016-03-10
22 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | BBГнг(A)-LS 2х2,5ок(n)-0,66 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.47 | 2016-03-10
23 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, огнестойкий, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-FRLS 5х2,5ок(n,pe)-1 | ТУ 16.К180-018-2010 | км | 0.55 | 2016-03-10
24 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, огнестойкий, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-FRLS 4х2,5ок(n)-1 | ТУ 16.К180-018-2010 | км | 1.6 | 2016-03-10
25 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжении 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 1.35 | 2016-03-10
26 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжении 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.12 | 2016-03-10
27 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 10х2х0,5 | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км | 0.15 | 2016-03-10
28 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 4х2х0,5 | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км | 0.05 | 2016-03-10
29 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 2х2х0,5 | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км | 0.6 | 2016-03-10
19.556