ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг) по техническому освидетельствованию

технологических систем блоков № 1 и № 3.

- Наименование предприятия.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Наименование оборудования.

Технологические системы включая, но не ограничиваясь.

| № п.п. | Наименование технологической системы | Оборудование, входящее в технологическую систему. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая система блока № 1 и № 3 |  |  |
| 1. | Паротурбинная установка К-200-130 ЛМЗ ст. № 1, с вспомогательным оборудованием Паротурбинная установка К-200-130 ЛМЗ ст. № 3, с вспомогательным оборудованием | - Паротурбинная установка с трубопроводами отборов, дренажей, расширителями, арматурой, насосным оборудованием. - Паропроводы острого пара от ГПЗ до ЦВД. - Паропроводы ХПП, с РОУ-С от турбины до входа в котел. - Оборудование системы циркуляционного водоснабжения с электродвигателями, трубопроводами, арматурой. - Оборудование системы охлаждающей воды турбинного оборудования с трубопроводами, арматурой. - Оборудование конденсационной установки с электродвигателями, трубопроводами, арматурой. - Оборудование системы регенерации НД с сосудами, трубопроводами, арматурой. - Оборудование системы регенерации ВД с сосудами, трубопроводами, арматурой (до узла питания котла). - Оборудование питательно-деаэрационной установки с сосудами, электродвигателями, трубопроводами, арматурой. - Средства управления, контроля, защиты и автоматики паротурбинной установки и вспомогательного оборудования. |
|  | Маслоснабжение паротурбинной установки и турбогенератора ст. № 1 и № 3 | - Оборудование системы маслоснабжения, очистки, доливки маслосистемы с электродвигателями, маслопроводами, арматурой - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы маслоснабжения |
|  | Охлаждение турбогенератора ст. № 1 и № 3 | - Оборудование системы охлаждения статора турбогенератора с электродвигателями, трубопроводами, арматурой - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы охлаждения статора - Оборудование системы газоохладителей турбогенератора с электродвигателями, трубопроводами, арматурой - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы газоохладителей генератора |
|  | Противопожарное водоснабжение | - Оборудование, электродвигатели, трубопроводы, арматура системы противопожарного водоснабжения КТЦ - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы противопожарного водоснабжения КТЦ |
|  | Котельная установка ТП-108 ст. № 1, с вспомогательным оборудованием Котельная установка ТП-108 ст. № 3, с вспомогательным оборудованием | - Котельная установка с трубопроводами, арматурой в пределах котла. - Паропроводы острого пара от котла до ГПЗ. - Паропроводы горячего промперегрева от котла до турбины. - Трубопроводы питательной воды с арматурой от узла питания котла до входа в котел. - Тягодутьевые машины и их электродвигатели с системой маслоснабжения, газовоздухопровода в пределах котла с шиберами. - Оборудование системы охлаждающей воды котельного оборудования с трубопроводами, арматурой. - Средства управления, контроля, защиты и автоматики котельной установки и вспомогательного оборудования. - Металлоконструкции котла. - Дренажные и продувочные системы с арматурой и расширительными баками (общие расширительные баки отнести к головному блоку). - Оборудование, мазутопроводы системы подготовки и подачи жидкого топлива к котельной установке (в пределах котла). - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы подготовки жидкого топлива и подачи его к котельной установке (в пределах котла). - Газопровод с арматурой, оборудование от индивидуальной задвижки на котел в пределах котла. - Средства управления, контроля, защиты и автоматики газопровода котельной установки. |
|  | Подготовка твёрдого топлива и подача его к котельным установкам | - Оборудование, электродвигатели, бункера сырого топлива (с системой пожаротушения и пневмообрушения), бункера пыли,пылепитатели, пылепроводы системы подготовки и подачи твёрдого топлива к котельным установкам. - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы подготовки топлива и подачи его к котельной установке. |
|  | Золошлакоудаление | - Оборудование, электродвигатели, трубопроводы, арматура системы золошлакоудаления (шнеки, каналы ГЗУ, электрофильтры, золосмывные аппараты, скрубберы, циклоны и пр.) - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы золошлакоудаления. - Оборудование, электродвигатели, трубопроводы, арматура оборотного водоснабжения системы золошлакоудаления (осветлённая вода в глпвном корпусе) - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы золошлакоудаления. - Оборудование, электродвигатели, трубопроводы, пылепроводы, арматура системы сухого золоудаления. - Средства управления, контроля, защиты и автоматики системы сухого золоудаления. |

- Основание для производства услуг.

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п.1.5.2, утвержденные Минэнерго России №229 от 19.06.03.

  - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Методические указания (МУ) по порядку проведения технического освидетельствования технологических систем филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель проведения услуг.

Оценка технического состояния технологических систем, определение возможности продления срока дальнейшей эксплуатации, соответствие организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта установленным требованиям и определение мер, необходимых для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ТС в течение вновь установленного ресурса работы на основе проверки:

- соответствия проектной документации;

- соблюдения порядка и нормативов приёмки объектов в эксплуатацию;

- соблюдения требований допуска к работе работников с профессиональным образованием (по управлению энергоустановками с соответствующим опытом работы), организация обучения и постоянной профессиональной подготовки персонала;

- уровня организации и совершенствования управления производством, обеспечения технического контроля состояния энергоустановок филиала;

- своевременности и полноты технического обслуживания, соблюдения норм, объёмов, периодичности профилактических работ, испытаний, ремонтов, модернизации оборудования;

- наличия и ведения нормативной, эксплуатационной, ремонтной, технической документации;

- организации метрологического обеспечения.

- Содержание услуг.

  - Выполнение услуги в составе экспертной комиссии, назначенной приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», по проведению технического освидетельствования технологических систем, указанных в п. 2 настоящего ТЗ.

  - Анализ полноты и достоверности подготовленных материалов для освидетельствования технического состояния технологических систем.

  - Проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования, входящего в технологические системы за весь период эксплуатации, имевших место несчастных случаев, а также указаний предыдущего технического освидетельствования.

  - Согласование технических заключений и протоколов (заключений) технического освидетельствования технологических систем.

  - При проведении ТО и подготовке заключения комиссией рассматриваются следующие документы:

- технические паспорта оборудования (с указанием года выпуска, года ввода в эксплуатацию, завода-изготовителя, количества проведенных ремонтов);

- акты индивидуального опробования и испытания оборудования;

- журналы дефектов;

- исполнительные рабочие чертежи оборудования;

- исполнительные рабочие схемы электрических первичных и вторичных соединений;

- оперативные (технологические) схемы;

- инструкции по эксплуатации оборудования;

- программы подготовки обслуживающего персонала;

- положение о структурном подразделении;

- должностные инструкции;

- инструкции по охране труда;

- отчёты по выбросам вредных веществ;

- разрешения на выбросы вредных веществ;

- разрешения на спецводопользование;

- разрешение на размещение отходов;

- нормативно-техническая, конструкторская и эксплуатационная документация, содержащая сведения о конструктивных особенностях оборудования и изменения в проектных решениях;

- результаты (протоколы) диагностических измерений, анализов и испытаний, отчеты о комплексных обследованиях оборудования;

- данные визуальных осмотров;

- сведения об отказах, авариях, длительности простоев, материалы расследования технологических нарушений в работе;

- документация  о  проведенных  ремонтных  работах (включая предремонтные и послеремонтные испытания, акты осмотров, дефектации, обнаруженных и устраненных дефектов и т.п.);

- журналы, формуляры и другая документация, отражающая условия и режимы работы оборудования;

- результаты выполнения предписаний надзорных органов;

- проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании;

- указания и циркуляры заводов-изготовителей оборудования.

- Требования к Исполнителю.

  - В техническом освидетельствовании технологических систем должна принимать участие специализированная организация, располагающая техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - Персонал Исполнителя должен знать схемы, назначение энергетического оборудования и понимать степень риска при неправильной работе этих устройств.

  - Исполнитель должен иметь опыт проведения работ по техническому освидетельствованию технологических систем и предоставить подтверждающую документацию с предоставлением отзывов о качестве выполненных работ.

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих документов, подтверждающих право осуществлять работы в области энергетического обследования в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство в саморегулирующих организациях (СРО). Наличие у персонала аттестации по Правилам промышленной безопасности А.1.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации и других нормативно-технических документов, указанных в данном техническом задании.

  - Персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности, согласно ПТБ, в зависимости от выполняемой работы. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором РФ.

  - Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и нормами, действующими на предприятии Заказчика, а так же всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт услуги на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения услуг, указанных в Техническом задании;

  - Наличие у Участника положительных референций на аналогичные услуги.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и минимум двух экспертов.

  - Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации услуги постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных услуг за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Требования к выполнению услуг.

  - Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, правилами проектирования, изготовления приемке и другим действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего технического задания.

  - Обязательное соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);

- Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94;

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- «ПТЭ» электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила по охране труда при работе на высоте;

- СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами»;

- СО-ПТУ-01-2013 «Методические указания (МУ) по порядку проведения технического освидетельствования технологических систем филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

- Сроки выполнения услуг.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков выполняемых работ в согласованных объемах. Работы выполняются в период с 01.04.2016 г. по 30.11. 2016 г. в соответствии с графиком работ разработанным Исполнителем.

- Требования к приемке.

  - Приёмка выполненных работ и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с действующими НТД, СНиП, ГОСТ, правовыми актами РФ.

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

  - Приемка работ осуществляется ежемесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем инспекции всех работ с предоставлением Заказчику отчетов и актов выполненных работ.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме заказчика о сдаче работ.

- Перечень технической документации, предъявляемой Заказчику.

  - Акты осмотра технологических систем.

  - Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Отчет, об оказанных услугах.

  - Технический отчет освидетельствования на бумажном носителе и в эл. виде.

- Гарантии Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Устранение недостатков в выполненных работах (оказанных услугах) в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев со дня окончательной приемки полностью выполненных работ (оказанных услуг).

Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.