## спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Кол., км. | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Кабель управления и информационный с медными скрученными жилами в общем экране, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,3 кВ | Re-2Y(St)Yv 10х2х0,5 |  | 0.296
2 | Кабель управления и информационный с медными скрученными жилами, каждая пара в экране, в общем экране, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,3 кВ | Re-2Y(St)Yv PIMF 10х2х0,5 |  | 0.53
3 | Кабель управления и информационный с медными скрученными жилами, каждая пара в экране, в общем экране, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,3 кВ | Re-2Y(St)Yv PIMF 12х2х0,5 |  | 0.307
4 | Кабель управления и информационный с медными скрученными жилами, каждая пара в экране, в общем экране, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,3 кВ | Re-2Y(St)Yv PIMF 16х2х0,5 |  | 0.8
5 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 4х0,75 |  | 0.125
6 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 4х1,5 |  | 10.252
7 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 5х1,5 |  | 6.92
8 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | 1.43
9 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 7х1,5 |  | 4.953
10 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 |  | 1.42
11 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 |  | 0.655
12 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 |  | 0.105
13 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5 |  | 0.145
14 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5 |  | 0.53
15 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5 |  | 0.13
16 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5 |  | 0.06
17 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS 4х0,75 |  | 0.154
18 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS 5х0,75 |  | 0.309
19 | Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 |  | 0.63
20 | Кабель контрольный с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  | 0.225
29.976