Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение проекта и монтаж эвакуационных выходов в здании РУ 6,6кВ бывшей дирекции"

- Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Здание РУ 6,6 кВ бывшей дирекции

- Основание для производства работ:

Предписание №193/1/107. Главное управление МЧС России по Московской      области.

Цель проведения работ:

Разработка проекта и монтаж путей эвакуации для безопасного выхода из здания персонала.

- Содержание работ:

| № п/п | Перечень данных | Заполняется заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание проекта | Разработка проекта и монтаж путей эвакуации для безопасного выхода персонала из здания. |
| 2 | Основание и срок разработки проекта и монтажа эвакуационных выходов. | Предписание №193/1/107 п.14. Главное управление МЧС России по Московской области от 30.12.2015г. |
| 3 | Согласованное место установки | Здание РУ 6,6 бывшей дирекции. |
| 4 | Приложения | Поэтажные чертежи здания. |

- Требования к Исполнителю:

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России.

  - Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций на проведения проектных и монтажных работ.

  - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, положительные референции .

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- работ на высоте;

- другие специальные виды работ.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт аналогичных работ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель. Не допускается привлечение субподрядных организаций, выполняющих более 20% объёма работ. Привлечения субподрядных   организаций согласовываются с Заказчиком.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п..

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6. Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

-  Системой менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Правила безопасности при работе на высоте (СО-СОТТА-13);

- Стандартом организации СМОЗиБТ. Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах работников филиалов ОАО «Э.ОН Россия» в зависимости от условий труда (СО-СОТТА-14);

- Регламентом организации. Правила техники безопасности для подрядных организаций. (РО-БРиИ-01);

- Требования к применяемому оборудованию:

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- Этапы и сроки выполнения работ:

Срок начало выполнения работ       « 12» января 2017г.

Срок окончания выполнения работ    «20» июля 2017г.

- Требования к сдаче-приёмке Работ:

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с календарным планом и  настоящим техническим заданием. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Предварительные результаты работ должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Поэтажные чертежи здания.

- Гарантия Исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.