## Техническая часть
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №71 о 14.04.2016 г.
Лот №1
Общее название продукции: Поставка стандарт-титров для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: май 2016 г., сентябрь 2016г. Для реактивов срок годности которых составляет 12 месяцев дата выпуска должна быть не позднее марта 2016г.; Для реактивов срок годности которых составляет более 12 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от срока годности.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Срок поставки
1 | СТ кислота янтарная 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота янтарная 0,1Н | НД Производителя | шт | 20 | май
2 | СТ натрий углекислый 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) натрий углекислый 0,1Н | НД Производителя | амп. | 10 | май
3 | Стандарт-титр pH-метрия тип 5 | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 5 значение pH9,18 при 25С наименование вещества Натрий тетраборнокислый масса вещества для приготовления 1л буферного раствора 3,8г | НД Производителя | амп. | 25 | май
4 | ГСО ионов натрия 7775-2000 | Образец государственный стандартный ионов натрия 7775-2000 1,0мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
5 | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н 5/в | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н 5/в | НД Производителя | амп. | 10 | май
6 | Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота щавелевая 0,1Н | НД Производителя | амп. | 30 | май
7 | Стандарт-титр магний сернокислый 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) магний сернокислый 0,1Н | ТУ 2642-001-49415344-99 | амп. | 10 | май
8 | Стандарт-титр рН-метрия тип 3 | Стандарт-титр для рН-метрии тип 3 рН 4,01 калий фталевокислый кислый | ГОСТ 8.135-74 | амп. | 20 | май
9 | Стандарт-титр pH 6,86 | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 4 значение pH 6,86(калий фосфорнокислый 1-зам натрий фосфорнокислый 2 зам.) | ГОСТ 8.135-2004 | амп. | 25 | май
10 | Стандарт-титры для рН-метрии 1,65 | Стандарт-титры для рН-метрии 1,65 буферные растворы 2-го разряда | ГОСТ 8.135-74 | упак. | 25 | май
11 | ГСО 10056-2011 ВФ-ПА-1(0,003) | Образец государственный стандартный ГСО 10056-2011 ВФ-ПА-1(0,003) МСО 1786:2012 20-50ррm | НД Производителя | амп. | 30 | май
12 | ГСО 9729-2010 МСО 1742:2011 | Образец государственный стандартный ГСО 9729-2010 МСО 1742:2011 кремний 1,0г/дм3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
13 | Стандарт-титр Трилон-Б 0,1Н | Стандарт-титр Трилон-Б 0,1Н | НД Производителя | упак. | 2 | май
14 | ГСО 7780-2000 1мг/см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 ионов лития значение 1мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
15 | ГСО 7771-2000 1мг/см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 ионов кальция значение 1мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
16 | ГСО 7445-98 1мг/см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7445-98 ионов магния значение 1мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
17 | ГСО 7772-2000 1мг/см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 ионов кальция значение 1мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
18 | ГСО 7261-96 1мг/см3 10мл | Образец государственный стандартный ГСО 7261-96 состава раствора фторид-ионов 1мг/см3 10мл | НД Производителя | амп. | 5 | май
19 | Стандарт-титр калий двухромовокислый 7-39232 0,1Н | Стандарт-титр калий двухромовокислый 7-39232 0,1Н | ТУ 6-09-2540-87 | амп. | 20 | май
20 | ГСО 8638-2004 ВКЩ-1 60мл | Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ-1 флакон 60мл | НД Производителя | флак | 2 | май
21 | ГСО 6461-92 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 6461-92 массовая доля механических примесей в нефтепродуктах флакон 100мл | НД Производителя | флак | 4 | май
22 | ГСО 9428-2009 АН-ВНИИМ | Образец государственный стандартный ГСО 9428-2009 состава и свойств антрацита АН-ВНИИМ | НД Производителя | шт | 4 | май
23 | ГСО 10220-2013 Ф-Тр-кн-20 | ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-кн-20 | НД Производителя | амп. | 6 | 3шт - май 3шт - сентябрь
24 | ГСО 10220-2013 Ф-Тр-КН-10 | ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН-10 | НД Производителя | амп. | 6 | 3шт - май 3шт - сентябрь
25 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,4% мас | ГСО 10203-2013 массовая доля ионола(агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,4% мас | НД Производителя | шт | 2 | май
26 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,1% масс | ГСО 10203-2013 массовая доля ионола(агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,1% масс | НД Производителя | амп. | 2 | май
27 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,2% мас | ГСО 10203-2013 массовая доля ионола(агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,2% мас | НД Производителя | шт | 2 | май
28 | СОП массовой доли ионола в трансформаторном масле в диапазоне 0,2-0,3% | СОП массовой доли ионола в трансформаторном масле в диапазоне 0,2-0,3% относительная погрешность не более 3% | НД Производителя | флак | 1 | май
29 | Стандарт-титр pH 12,43(кальций гидрооксид) | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии значение pH 12,43(кальций гидрооксид) | ГОСТ 8.135-2004 | упак. | 1 | май
30 | СО НПВМ-0,5(А4.3.НПВМ-034-0,5-ЦСО) | Образец стандартный СО НПВМ-0,5(А4.3.НПВМ-034-0,5-ЦСО) состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,5мг | ТУ 4381-034-45579693-2014 | амп. | 15 | май
31 | СО НПВМ-0,1(А4.3.НПВМ-034-0,1-ЦСО) | Образец стандартный СО НПВМ-0,1(А4.3.НПВМ-034-0,1-ЦСО) состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,1мг | ТУ 4381-034-45579693-2014 | амп. | 15 | май
32 | СО НПВМ-5(А4.3.НПВМ-034-5-ЦСО) | Образец стандартный СО НПВМ-5(А4.3.НПВМ-034-5-ЦСО) состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5мг | ТУ 4381-034-45579693-2014 | амп. | 10 | май
33 | Стандарт-титр рН-метрия рН 4,01 тип 3 2 разряда | Стандарт-титр для рН-метрии тип 3 рН 4,01 калий фталевокислый кислый 2 разряда | ГОСТ 8.135-74 | амп. | 25 | май
34 | Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н 10 амп. | Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н по 10 ампул | НД Производителя | амп. | 20 | май
35 | Образец СОП 0008-03 СТХ | Образец предприятия стандартный СОП 0008-03 СТХ массовая доля гептана | НД Производителя | амп. | 10 | май
36 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,5% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,5% массовых | НД Производителя | флак | 1 | май
37 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,2% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,2% массовых | НД Производителя | флак | 1 | май
38 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,8% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,8% массовых | НД Производителя | флак | 1 | май
39 | ГСО 8599-2004 РЭВ-1000 при 100С 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8599-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-1000 диапазон 15-21мм2/с при 100С 100мл | НД Производителя | флак | 1 | май
40 | ГСО 7797-2000 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 10 | май
41 | ГСО 7853-2000 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов(хромкобальтовая шкала) 500градусов 5мл | НД Производителя | амп. | 20 | май
42 | ГСО 8206-2002 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8206-2002 Общая жесткость воды значение 100ммоль/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 5 | май
43 | ГСО 7585-99 РЭП-4 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 7585-99 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,40-868,60кг/м3 500мл | НД Производителя | флак | 3 | май
44 | ГСО 7480-98 10,0г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл Объем/масса-5мл, Концентрация вещества, г/дм3-10,0г/дм3, Номер ГСО-ГСО 7480-98, | НД Производителя | упак. | 4 | май
45 | ГСО 5504-90 50г | Образец государственный стандартный Номер ГСО-ГСО 5504-90, Объем/масса-50г, Концентрация вещества, г/дм3-0, | НД Производителя | флак | 3 | май
46 | ГСО 8048-94 0,2г | Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г | НД Производителя | амп. | 20 | май
47 | ГСО 7260-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7260-96 Фосфат-ион(III) значение 0,5г/дм3 5мл | НД Производителя | упак. | 3 | май
48 | ГСО 8592-2004 РЭВ-60 при 40С 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 15-21мм2/с при 40С 100мл | НД Производителя | флак | 1 | май
49 | ГСО 8500-2003 КЧ-0,05-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8500-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК диапазон 0,045-0,055мгКОН/г 100мл | НД Производителя | флак | 1 | май
50 | ГСО 8502-2003 КЧ-0,3-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8502-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,3-ЭК диапазон 0,27-0,3мгКОН/г 100мл | НД Производителя | флак | 1 | май
51 | ГСО 6541-92 МНВ-20 0,5г | Образец государственный стандартный ГСО 6541-92 Мутность по каолину 4%(взвешенные вещества) МНВ-20 таблетка 0,5г | НД Производителя | шт | 20 | май
52 | ГСО 8152-2002 ТВОТ-150-ЭК 250мл | Образец государственный стандартный ГСО 8152-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-150-ЭК 250мл | НД Производителя | флак | 2 | май
53 | ГСО 7970-2001 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7970-2001 МСО 0307:2002 Сульфид-ион значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 20 | май
54 | ГСО 8032-94 5К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа(III) 5К-1 значение 1,0г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 5 | май
55 | ГСО 7554-99 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7554-99 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде значение 50г/дм3 5мл, фон ЧХУ | НД Производителя | амп. | 5 | май
56 | ГСО 7425-97 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК(бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 20 | май
57 | ГСО 7950-2001 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 25 | май
58 | ГСО 9101-2008 37СО-50 | Образец государственный стандартный ГСО 9101-2008 Сухой остаток воды(гравиметрический метод) 37СО-50 значение 50г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 20 | май
59 | ГСО 7270-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7270-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | упак. | 4 | май
60 | ГСО 8138-2002 ТВЗТ-180-ЭК 250мл | Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК 250мл | НД Производителя | флак | 1 | май
61 | ГСО 8203-2002 5х6мл | Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5х6мл | НД Производителя | амп. | 15 | май
62 | ГСО 7748-99 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 5 | май
63 | ГСО 7256-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | упак. | 4 | май
64 | ГСО 7259-96 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7259-96 Ион аммония(I) значение 1г/дм3 5мл Концентрация вещества, г/дм3-0,951,05, Объем/масса-5мл, Номер ГСО-7259-96, |  | кор | 5 | май
65 | ГСО 7254-96 1,0г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7254-96 Ион железа(III) значение 1,0г/дм3 5мл Объем/масса-5мл, Концентрация вещества, г/дм3-0,951,05, Номер ГСО-7254-96, | НД Производителя | упак. | 5 | май
66 | ГСО 7258-96 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7258-96 Нитрат-ион(I) значение 1г/дм3 5мл Номер ГСО-7258-96, Концентрация вещества, г/дм3-0,951,053, Объем/масса-5мл, | НД Производителя | упак. | 3 | май
67 | ГСО 8748-2006 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8748-2006 АПАВ(додецилсульфат натрия) значение 1г/дм3 фон Н2О 5мл Номер ГСО-8748-2006, Концентрация вещества, г/дм3-1, Объем/масса-5мл, | 8748-2006 | амп. | 20 | май
68 | ГСО 7262-96 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7262-96 Хлорид-ион(I) значение 1г/дм3 5мл Номер ГСО-7262-96, Концентрация вещества, г/дм3-0,951,05, Объем/масса-5мл, |  | кор | 5 | май
69 | СО ТВЗТ-4 100мл | Образец стандартный состава и свойств нефти и нефтепродуктов Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-4 диапазон 130-140С 100мл | НД Производителя | шт | 1 | май
70 | ГСО 7472-98 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7472-98 Ион кадмия(II) значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | шт | 5 | май
71 | ГСО 7255-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7255-96 Ион меди(II) значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | шт | 15 | май
72 | ГСО 7257-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7257-96 Ион хрома(VI) значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | шт | 5 | май
73 | ГСО 9505-2009 РЭВ-100-ЭК( при 20, 50) 250мл | ГСО 9505-2009 РЭВ-100-ЭК( при 20, 50) 250мл | НД Производителя | шт | 1 | май
74 | ГСО 7266-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца(II) значение 1г/дм3 5мл, фон HNO3 | НД Производителя | амп. | 15 | май
75 | ГСО 7479-98 1г/дм3 6мл | Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион(I) значение 1г/дм3 6мл, фон вода | НД Производителя | амп. | 10 | май
76 | ГСО 9835-2011 СО МСВ АК-6 | Образец государственный стандартный ГСО 9835-2011 СО минерального состава воды природной СО МСВ АК-6 | НД Производителя | шт | 2 | май
77 | ГСО 7253-96 1мг/см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7253-96 Состава раствора сульфат-иона 1мг/см3 | НД Производителя | амп. | 5 | май
78 | ГСО 8501-2003 КЧ-0,1-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8501-2003 кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-ЭК диапазон 0,09-0,11мгКОН/г 100мл | НД Производителя | шт | 1 | май
79 | ГСО 7271-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 мутность(формазиновая суспензия) значение 4000ед 5мл | НД Производителя | амп. | 5 | май