# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Смоленская ГРЭС» | 124 433 | 4 472 | 1 546 |
|  | ПСУ | 124 433 | 4 472 | 1 546 |
| 2 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Сургутская ГРЭС-2», в том числе | 835 475 | 19 746 | 9 226 |
|  | ПСУ | 682 084 | 19 746 | 9 226 |
|  | ПГУ | 153 391 | 0 | 0 |
| 3 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Шатурская ГРЭС», в том числе | 255 266 | 14 893 | 7 812 |
|  | ПСУ | 168 478 | 14 893 | 6 272 |
|  | ПГУ | 86 788 | 0 | 1 540 |
| 4 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Яйвинская ГРЭС», в том числе | 238 768 | 3 942 | 3 061 |
|  | ПСУ | 139 956 | 3 942 | 1 789 |
|  | ПГУ | 98 812 | 0 | 1 272 |
| 5 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Березовская ГРЭС» | 490 235 | 39 346 | 57 015 |
|  | ПСУ | 490 235 | 39 346 | 57 015 |
| 6 | Всего по ОАО «Э.ОН Росси» | 1 944 177 | 82 399 | 78 660 |
|  | ПСУ | 1 605 186 | 82 399 | 75 848 |
|  | ПГУ | 338 991 | 0 | 2 812 |