## кип упт концевая
Директор филиала "Березовский" ООО «Э.ОН Инжиниринг»
| Отдел АСУ | [9 empty] | ________________________Д.Д. Кузаков "_____"___________________2016 г.
Заявка-спецификация № ____57____от____30.05.2016г._____________
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса кг. | Масса общ кг | Цена, без НДС в руб. * | Суммарная стоимость, без НДС в руб. * | Срок поставки | Предприятие- поставщик продукции ** | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | "Delta" DTM1217 | Номинальное напряжение 12 В Число элементов 6 Срок службы 5 лет Номинальная емкость (25 °С) 20 часовой разряд (0,85 А; 10,5 В) 17 Ач 10 часовой заряд (1,68 А; 9,9 В) 16,8 Ач 5 часовой разряд (3,01 А; 10,2 В) 15,05 Ач Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) 14 мОм Макс. разрядный ток (25 °С) 255 А (5 с) |  | НД Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
2 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | "Delta" DTM1217 | тоже |  | НД Производителя | шт. | 6 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
3 | Блок сигнально-пусковой. 12В. Версия 1.56 | С2000-СП1 исп.01 | Версия прошивки 1.6 |  | НД Производителя | шт. | 5 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
4 | Блок коммутации с платой 12В, 3А. | РИП-12RS | Uвх 150-250В Uвых 10-13,6В емкость АКБ, А*ч 1/17 в комплект не входит |  | НД Производителя | шт. | 3 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
5 | Блок контрольно-пусковой, 12В, Версия-1.09 | С2000-КПБ | Версия прошивки 3.01 |  | НД Производителя | шт. | 8 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | 6500RS (ИП212-126) | Линейный дымовой однокомпонентный извещател с функцией дистанционного тестирования |  | НД Производителя | шт. | 12 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
7 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | Версия прошивки 2.13 |  | НД Производителя | шт. | 5 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
8 | Модуль подключения нагрузки | МПН | Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. |  | НД Производителя | шт. | 8 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
9 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 | С2000-ПИ | Версия прошивки 1.02 |  | НД Производителя | шт. | 4 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
10 | Прибор приемно-контрольный, Версия 1.03 | Сигнал-10 | Версия прошивки 1.11 |  | НД Производителя | шт. | 6 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
11 | Прибор приемно-контрольный, Версия 2.05 | Сигнал-20П SMD | Версия прошивки 2.05 |  | НД Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
12 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 01 | Uвх 187-250В Uвых 20-27В емкость АКБ, А*ч 2/7 в комплект не входит |  | НД Производителя | шт. | 3 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
13 | Резистор | С2-33Н-0,25-4,7 кОм |  |  | НД Производителя | шт. | 4 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
14 | Реле 220В, Reley | RE-407 ALTU | Реле ~220 В Relay ~220 V RE-407 ALTU |  | НД Производителя | шт. | 12 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
15 | Шкаф распределительный Rittal AE 1280.500 | 1200х800х300 | Корпус: листовая сталь. Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное. Монтажная панель: оцинкованная. Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру. IP 66. |  | НД Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
16 | Шкаф Hensel | 600х1500х170 | Mi 0801, IP 65, 600x600x170 = 2 шт. плюс Mi 0401, IP 65, 600x300x170 = 1 шт. |  | НД Производителя | шт. | 3 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
17 | Шкаф ШПС | 600х400х240 | "ШПС" представляет собой металлический шкаф с крышкой, в который могут устанавливаться до пяти приборов ИСО "Орион". |  | НД Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
18 | Манометр показывающий WIKA 0-10кг/см2 | 233.50 | Манометр показывающий с электроконтактами. WIKA 233.50/160/0... 10кгс/см2/М20х1,51 LM-821.21 Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...10 кгс/см2 Присоединение радиальное снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с вентильным блоком Элемер-БК-Е12-5М-0М-02-М20М-ТУ3742- 084-13282997-03 |  | НД Производителя | шт. | 2 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ
19 | Манометр показывающий WIKA, электроконтактный, 0-16кг/см2 | 233.50 | Манометр показывающий с электроконтактами. WIKA 233.50/160/0... 16 кгс/см2/М20х1,51 LM-821.21 Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...16 кгс/см2 Присоединение радиальное снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с вентильным блоком Элемер-БК-Е12-5М-0М-02-М20М-ТУ3742- 084-13282997-03 |  | НД Производителя | шт. | 5 |  |  |  |  | 25 дней |  |  |  | Отдел по монтажу АСУ, Мальцев В.Б., т.89631839899 | Для комплектации УПТ