## Лист1
Директор Филиала «Березовский» ООО «Э.ОН Инжинирин» ____________________ В.Б. Буданов
_____________________Д.Д. Кузаков
Заявка-спецификация № 9 от 15.06.2016г.
Потребность в приобретении МТР для собственных нужд
филиала «Березовский» ООО «Э.ОН Инжиниринг»
№ | Наименование | Марка, типо-размер | Тех. Параметры | Комплек-тация | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол | Цена, без НДС в руб. | Планируемая суммарная стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Планируемое предприятие-изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. Телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | Костюм из термостойких материалов с постоянными термостойкими свойствами Н/л-2 "Рекорд" |  | Уровень защиты: не менее 20 кал/см2 ; Ткань: антистатическая термостойкая ткань с постоянными термостойкими свойствами плотностью не более 220±5 г/м2; | куртка, брюки | ГОСТ Р 12.4.234-2012 | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
2 | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными термостойкими свойствами |  | Материал верха изделия: тк. Номекс,антистат.,МВО |  | ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87 | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
3 | Плащ термостойкий для защиты от воды |  | Материал верха изделия: тк. Номекс с мембран.покрытием |  | ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-90 | пара | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
4 | Белье нательное х/б |  | Ткань: трикотажное хлопчатобумажное полотно, поверхностную плотность 150± 10% г/м²; | фуфайка и кальсоны |  | шт | 18 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
5 | Фуфайка-свитер из термостойких материалов |  |  |  |  | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
6 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве |  | Высота: не менее 140 мм. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: дышащий текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -40°C до +300°C (60 с)). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. |  | ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.246-2008 | пара | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
7 | Перчатки трикотажные термостойкие |  | Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% Утеплитель: Тинсулейт™ Цвет: черный |  | ТР ТС 019/2011; ГОСТ 5274-90 | пара | 36 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
8 | Перчатки диэлектрические |  | Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим токомпромышленной частоты напряжения до 1000 В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. |  | ГОСТ 12.4.103-83 | пара | 20 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
9 | Щиток феос с огнестойкой окантовкой |  | Арт. 9906.010 механический боковой замок Линза: PC /UV 400, толщина 2,2 мм Покрытие: от запотевания изнутри и царапин снаружи (uvex supravision excellence). Вес – 177 г. Размеры: 210 мм x 180 мм. Маркировка линзы щитка: 2С-1,2 W 1 А 3 8 9 K N EAC СЕ 0196 DIN EN166 DIN EN170 Обозначение технического регламента – ТР ТС 019/2011. Совместимость с наушники UVEX K2H и UVEX K2H магнит. |  | ГОСТ 12.4.230.1-2007 | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
10 | Защитная каска uvex феос E-S-WR |  | • Защитная каска без вентиляционных отверстий, с укороченным козырьком подходит для работы с электричеством • Протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 397 и EN 50365 (1000 В) • отвечает требованиям ANSI/ISEA, Type I, Class E (20 кВ) • Адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex; • Регулировка по размеру головы: 51 – 61 см; • Храповик • Амортизатор с 6-ю точками крепления, храповик • Срок годности – 5 лет; • Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50С˚ до +50С˚; • Электрическая изоляция 1000 В • Маркировка ММ – защита от брызг расплавленного металла • Вес: 395 гр. |  |  | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
11 | Подшлемник термостойкий летний |  | Уровень защиты: не ниже 5 кал/см2. Материал: термостойкое трикотажное полотно с постоянными защитными свойствами, не более 230±5% г/м2. |  | ГОСТ Р 12.4.234-2012 | шт | 9 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
12 | Коврик диэлектрический |  | Размер: 750мм х 750мм |  |  | шт | 10 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
13 | Полуботинки «Санитари» |  | Верх обуви: синтетическая кожа. Подкладка: полиамидное полотно. Подносок: термопласт. Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: белый. |  | ТР ТС 019/2011 | пара | 30 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
14 | Костюм женский летний «Сервис» |  | Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м. Цвет: бирюзовый. | кутрка, брюки | ГОСТ 9896-88 | шт | 30 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников филиала
15 | Футболка трикотажная хлопчатобумажная |  | Ткань: хлопок - 100%, 190 г/м². Цвет: красный. |  |  | шт | 20 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников и гостей филиала
16 | Носки хлопчатобумажные |  | Состав: 100% хлопок. Цвет: черный. |  |  | пара | 30 |  |  | 2016-07-30 |  |  | Обеспечение работников и гостей филиала
Итого без НДС:
Сумма НДС:
Итого с НДС:
Согласовано:
Начальник СОТ и ТБ ___________________________ О.А. Яковлева
Главный энергетик ___________________________ В.М. Потылицын
Начальника отдела контроллинга ___________________________ А. Н. Богомолова
Начальник ОЗ и СЛ ___________________________ Н.Н. Неволина
Ст. инспектор ОТ и ТБ СОТТБ ___________________________ В.С. Долматова
|  | Всего персонала -260 из них жен-100; муж-160 |  | потребность в СИЗ: муж-9; жен- 22; гости-20