## Заявка-спецификация
Директор филиала "Березовский" ООО «Э.ОН Инжиниринг»
| Отдел по монтажу Электротехнического оборудования | [10 empty] | ________________________Д.Д. Кузаков " " 2016 г.
Заявка-спецификация № 70 от 14.06.2016г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта. Лот №9
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса кг. | Масса общ кг | ед.изм. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х95мс(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 2.2 |  |  | км
2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х35ок(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.15 |  |  | км
3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 5х10ок(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.2 |  |  | км
4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 4х50ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 1 |  |  | км
5 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ABBГнг(A)-LS 3х35ок-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.35 |  |  | км
6 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 5х16ок(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.15 |  |  | км
7 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х35мк(n)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.15 |  |  | км
8 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х16ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.3 |  |  | км
9 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х6ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 2.5 |  |  | км
10 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 4х4ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 1 |  |  | км
11 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, огнестойкий, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-FRLS 4х2,5ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | км. | 0.05 |  |  | км
12 | Кабель силовой, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряженим 6 кВ | BBГ 3х70мс-6 |  |  | ТУ 16.К09-144-2005 | км. | 0.1 |  |  | км
13 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 3х25ок(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.05 |  |  | км
14 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 3х4ок(n,pe)-1 |  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км. | 0.2 |  |  | км
15 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, огнестойкий, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-0,66 |  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | км. | 0.1 |  |  | км
16 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | BBГнг(A)-LS 2х2,5ок(n)-1 |  |  | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 0.1 |  |  | км
17 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КГН 5х16 |  |  | ТУ 16.К73.05-93 | км. | 0.1 |  |  | км
18 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КГН 4х6 |  |  | ТУ 16.К73.05-93 | км. | 0.65 |  |  | км
19 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 |  |  | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 1 |  |  | км
20 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 14х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 0.05 |  |  | км
21 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 10х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 0.15 |  |  | км
22 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 8х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 0.6 |  |  | км
23 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 5х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 0.45 |  |  | км
24 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 4х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 1.55 |  |  | км
25 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 2х2х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 1.8 |  |  | км
26 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 1х3х0,5 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 1.4 |  |  | км
27 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ 1х2х0,75 |  |  | ТУ 3581-010-76960731-2008 | км. | 1.8 |  |  | км
28 | Монтажный многожильный экранированный кабель, с капроновой изоляцией жил, с оболочкой ПВХ-пластиката, напряжением 0,5 кВ | МКЭШ 2х0,75 |  |  |  | км. | 0.05 |  |  | км
29 | SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR | 10х2х0,75 |  |  |  | км. | 0.15 |  |  | км
| Итого | [5 empty] | 18.35 |  | #REF! | км