## Лист1
Материальный отчет по счету на 08.07.2016
по месту хранения
Номенкл.номер | Наименование | Ед.изм. | Исх.сал.Кол
Ax3:20898 | АГРЕГАТ отопительный АО-1000 | шт | 2
65 7000.05:00008 | Антенна АН-433 | шт | 4
34 6100.02:00083 | Аппарат 1УБИ250ДРЛ42-001 УХЛ1 | шт | 17
34 6100.02:00084 | Аппарат 1УБИ400ДРЛ42-001 УХЛ1 | шт | 10
Ax3:28237 | АППАРАТ пускорегулирующий 80/220 I УБИ -80/220 | шт | 52
34 6100.02:00091 | Аппарат ЭПРА 2х58 ngn 220-240/50-60 Helvar | шт | 17
34 6100.02:00090 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | шт | 65
34 6100.02:00086 | Аппарат ЭПРА ЕВ 001 40 | шт | 43
34 6100.02:00085 | Аппарат ЭПРА ЕВ 001 40-80 | шт | 22
34 6100.02:00087 | Аппарат ЭПРА ЕВ 001 48-18 | шт | 57
34 6100.02:00074 | Аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | шт | 15
34 6100.02:00021 | Аппарат ЭПРА ЛЛ 4х18/2х36 | шт | 16
Ax3:15793 | АРМАТУРА к бочку сливному | шт | 1
Ax3:00461 | БАЛКА №10 Б1 ст.3СП | т | 0.072
Ax3:05420 | БЛОК БЭ 1102 | шт | 1
Ax3:06041 | БЛОК защиты генератора от симметиричных перегрузок БЭ 1103 | шт | 1
Ax3:06042 | БЛОК защиты от замыканий на землю в обмотке статора генератора БРЭ 1301 | шт | 2
Ax3:05209 | БЛОК управления и защиты БУП МБО-63/1-0,25 | шт | 1
Ax3:23032 | БРОНЯ мельницы Ш-50А б/у | шт | 387
Ax3:35821 | ВАКУУМЕТР ВП3-УУ2-(1-0)-Кис-ЦСМ | шт | 10
42 1200.17:00002 | Вакууметр ВП4-УУ2-(1-0)-Кис-ЦСМ | шт | 2
34 6400.06:00064 | Вилка В6-004 | шт | 20
34 6400.06:00060 | Вилка В6-011 6А 250В | шт | 11
34 2900.09:00013 | Вставка ВТФ-10 | шт | 750
34 2900.09:00008 | Вставка ВТФ-6 | шт | 70
Ax3:39278 | ВСТАВКА ПН-2-400 | шт | 10
34 2600.01:00216 | Выключатель XER-A 1081 | шт | 3
34 6400.10:00004 | Выключатель А16-038 | шт | 11
Ax3:26722 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический "Электрон" Э 06С с эл. приводом 400А | шт | 1
Ax3:26720 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический АП 50Б-2МТ 3,5 lн 2,5А | шт | 2
Ax3:37605 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 20А | шт | 4
Ax3:37606 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 31,5А | шт | 1
Ax3:37607 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 50А | шт | 2
Ax3:26684 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА10 52-37 340010 250А | шт | 3
Ax3:26537 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический Э06С 1000 А | шт | 1
34 2000.01:00020 | Выключатель ВА57-35-340010-20УХЛ3 | шт | 4
Ax3:37583 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный КЕ -011/2 черн. 1з+1р | шт | 10
Ax3:37582 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный КЕ-011/2 кр. 1з+1р | шт | 10
Ax3:38780 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ концевой КУ-701 | шт | 4
Ax3:16054 | ГВОЗДИ 3,5х90 строительные | кг | 113
Ax3:16077 | ГВОЗДИ 3х70 | кг | 58
Ax3:16044 | ГВОЗДИ 3х80 проволочные | кг | 238
Ax3:16061 | ГВОЗДИ 70 мм проволочные | кг | 44
Ax3:16063 | ГВОЗДИ 90 мм проволочные | кг | 237
Ax3:16082 | ГВОЗДИ строительные в ассортименте L 60-120 | т | 0.088
12 7000.03:00005 | Гвоздь П 2,5х60мм | кг | 10
34 6850.02:00056 | Генератор E 410 Polar | шт | 2
Ax3:27679 | ГЕРКОНЫ КЭМ-1А | шт | 50
34 6100.02:00054 | Дроссель 1И 1000 ДРИ 48-001 220В | шт | 1
34 6100.02:00079 | Дроссель 1И 150 ДРИ 48Н-001 УХЛ2 | шт | 2
34 6100.02:00053 | Дроссель 1И 150ДНаТ 46-004 | шт | 4
34 6100.02:00050 | Дроссель 1И 36/40 АВТ | шт | 120
34 6100.02:00078 | Дроссель 1И 70 ДРИ 48Н-001 | шт | 2
34 6100.02:00049 | Дроссель Helvar L65 A-P 230V | шт | 20
Ax3:28229 | ДРОССЕЛЬ L65 A-P 230V | шт | 40
Ax3:28231 | ДРОССЕЛЬ ПРА 400 | шт | 4
Ax3:25058 | ИСТОЧНИК питания (аккумулятор) 6F22 | шт | 7
Ax3:38234 | КАБЕЛЬ АПРН 2,5 | м | 472
35 0000.01:00715 | Кабель ВВГнг-1х50-0,66 | м | 65
35 0000.01:00639 | Кабель КВВГ 14х0,75-0,66 | м | 20
35 0000.01:00638 | Кабель КВВГЭ 12х2,5-0,66 | м | 69
35 0000.01:00257 | Кабель КВВГЭнг 14х1,5-0,66 | км | 0.11
35 0000.01:00251 | Кабель КСПВ 12х0,5 | км | 0.4
Ax3:38232 | КАБЕЛЬ МГТФ 0,5 | км | 0.67
35 0000.01:00150 | Кабель РК 75-9-13 | км | 0.45
Ax3:32745 | КАБЕЛЬ РПШ 8*1,5 | м | 245
35 0000.01:00093 | Кабель ТППэп 10х2х0,5-0,2 | км | 1.749
Ax3:15412 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10х7 | м | 220
Ax3:15397 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 12х12 | шт | 170
Ax3:15404 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х16 | м | 240
Ax3:15391 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х25 | шт | 30
Ax3:15392 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х25х200 | м | 40
Ax3:15420 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 60х40 | м | 46
34 4960.03:00046 | Кабель-канал ПВХ 100х60х2000 | м | 40
Ax3:15406 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 100х60х2000 | м | 30
Ax3:00143 | КАНАТ стальной d 15,5 | м | 100
Ax3:00147 | КАНАТ стальной d 9,1 | м | 200
24 5000.02:00005 | Канифоль сосновая | кг | 8
Ax3:02055 | КАНИФОЛЬ сосновая марки А 20 г | кг | 6
22 2000.01:00007 | Капролон d 30 | т | 0.0116
22 2000.01:00009 | Капролон d 50 | т | 0.0088
Ax3:02078 | КАТУШКА | шт | 1
34 2900.03:00023 | Катушка ПМА-5000 220В | шт | 5
34 2900.03:00020 | Катушка ПМА-5000 380В | шт | 5
39 2650.01:00684 | Ключ гаечный комбинированный искробезопасный 17мм | шт | 1
Ax3:21770 | КОЖУХ защитный КЗП d 108 | шт | 17
Ax3:21797 | КОЖУХ защитный КЗП d 159 | шт | 33
Ax3:21767 | КОЖУХ защитный КЗП d 57 | шт | 19
Ax3:21768 | КОЖУХ защитный КЗП d 76 | шт | 4
Ax3:21769 | КОЖУХ защитный КЗП d 89 | шт | 2
Ax3:03099 | КОЛЕНО п/привода б/у | шт | 120
Ax3:06122 | КОЛОДКА предохранителя ППТ-10 | шт | 50
57 2800.01:00001 | Кольцо КГФ 40х24х8 | шт | 15
57 2800.01:00002 | Кольцо КГФ 46х30х8 | шт | 15
57 2800.01:00004 | Кольцо КГФ 86х60х13 | шт | 30
57 2800.01:00207 | Кольцо КГФ-Г 16х9х4 | шт | 200
Ax3:27309 | КОНДЕНСАТОР биполярный СЕ С10мкф U25В | шт | 30
Ax3:27313 | КОНДЕНСАТОР ЕС 150мкф U350В | шт | 10
Ax3:27311 | КОНДЕНСАТОР ЕС 220мкф 25в | шт | 10
Ax3:27310 | КОНДЕНСАТОР ЕС 4,7мкф 250в | шт | 10
Ax3:27298 | КОНДЕНСАТОР СЕ С470мкф U35В | шт | 40
Ax3:27299 | КОНДЕНСАТОР СЕ С47мкф U25В | шт | 70
Ax3:27735 | КОРОБКА монтажная подрозеточ. пластмассовая | шт | 21
34 6400.11:00003 | Коробка У994 | шт | 30
Ax3:23031 | КОРПУС ШД б/у | шт | 4
Ax3:07379 | КРАСКА ВД-АК-1181 "Фасадная" акриловая | кг | 506
39 8000.09:00131 | Круг 1 150х32х32 25А 63-П С2 7 К1А 35м/с А 1кл. | шт | 1
39 8000.09:00021 | Круг 1 175х20х32 25А 10-П С1 7 К1А 35м/с А 1кл. | шт | 2
Ax3:16498 | КРУГ шлифовальный 100х32х32 25А25СМ | шт | 15
39 8000.09:00103 | Круг шлифовальный 150х20х32 | шт | 3
39 8000.09:00082 | Круг шлифовальный 200х20х32 | шт | 4
Ax3:23028 | ЛАЗ котла б/у | шт | 2
34 6000.01:00124 | Лампа HWL 250W E40 225V OSRAM | шт | 15
34 6000.01:00016 | Лампа Osram CONC R63 40 | шт | 200
34 6000.10:00030 | Лампа Osram HQL 250W E40 | шт | 10
34 6000.10:00034 | Лампа Osram L 18W/640 G13 | шт | 236
34 6000.10:00070 | Лампа Osram L 36W/640 G13 | шт | 205
34 6000.10:00093 | Лампа Philips HWL M Е27 160Вт | шт | 70
34 6000.10:00019 | Лампа Philips SON-T B 400 E40 | шт | 69
34 6000.10:00239 | Лампа арт.110360001 Narva | шт | 10
34 6000.01:00034 | Лампа Б 220-230-300 E27 | шт | 50
Ax3:27952 | ЛАМПА галогеновая JCDR 220В 75В | шт | 150
34 6000.10:00022 | Лампа ДРЛ-700 Е40 | шт | 84
34 6000.11:00018 | Лампа КИПД 51В2-Л-П-3 Метро | шт | 30
34 6000.11:00040 | Лампа КИПМ23Г1-6Ж | шт | 4
34 6000.01:00081 | Лампа КМ 48-50 T6.8 | шт | 240
Ax3:38833 | ЛАМПА КМ 48х50 | шт | 160
34 6000.01:00118 | Лампа КОСМОС J189 1000 R7s | шт | 35
34 6000.10:00008 | Лампа ЛБ-20 G13 | шт | 920
Ax3:38838 | ЛАМПА ЛБ-20 люмин.труб.прямол.до 30 Вт | шт | 1980
34 6000.10:00009 | Лампа ЛБ-40 G13 | шт | 570
34 6000.10:00072 | Лампа ЛД-40 G13 | шт | 680
34 6000.11:00107 | Лампа ЛСО 1-Ж-2-220 | шт | 70
Ax3:37741 | ЛАМПА местного освещения МО 36х100 | шт | 60
Ax3:38844 | ЛАМПА местного освещения МО 36х60 | шт | 50
34 6000.01:00024 | Лампа МО 12-40 E27/27 | шт | 200
Ax3:38854 | ЛАМПА МО 12-60 | шт | 200
Ax3:38876 | ЛАМПА накаливания норм-осветит. Б 230х240х200 | шт | 11580
34 6000.01:00056 | Лампа Р 3,75-1+0,5 B15d/18 | шт | 44
34 6000.11:00013 | Лампа СКЛ 11А-КЛМ-3-220 | шт | 40
34 6000.11:00042 | Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 | шт | 40
34 6000.11:00050 | Лампа СКЛ 11Б-К-2-200 | шт | 120
34 6000.11:00032 | Лампа СКЛ 11Б-КЛМ-2-220 | шт | 60
34 6000.11:00033 | Лампа СКЛ 11Б-Л-2-200 | шт | 80
Ax3:37726 | ЛАМПА СКЛ 11-Л-2-220 | шт | 40
34 6000.11:00043 | Лампа СКЛ 12Б-Ж-2-200 | шт | 40
34 6000.11:00009 | Лампа СКЛ 12Б-ЛМ-2-24 | шт | 10
34 6000.01:00015 | Лампа Ц 235-245-10 B15d/18 | шт | 360
39 8000.05:00039 | Лента 115х5м Р80 Mirox | шт | 1
Ax3:14471 | ЛЕНТА изол. 2ЛП-20мм | шт | 65
34 9000.09:00057 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 10
34 9000.09:00014 | Лента ПВХ 15х0,2 синия в.с. | кг | 12
Ax3:14448 | ЛЕНТА РЭТСАР-Б | кг | 14.65
Ax3:01005 | ЛИСТ ст.09Г2С б 16 | т | 0.5
Ax3:00655 | ЛИТЬЕ чугунное 250 мм | шт | 1
Ax3:00656 | ЛИТЬЕ чугунное 350 мм | шт | 1
Ax3:00657 | ЛИТЬЕ чугунное 60 мм | шт | 18
25 3100.01:00075 | Манжета 1.2-40х60-1 | шт | 100
25 3100.01:00051 | Манжета 1-30х52-1 | шт | 100
Ax3:06635 | МАНЖЕТА армированная 1,2-50х70-10 | шт | 47
Ax3:06693 | МАНЖЕТА армированная 1.2 20х40х10 | шт | 18
Ax3:06661 | МАНЖЕТА армированная 2,2-20х40-10 | шт | 3
Ax3:05793 | МАНОВАКУУМЕТР ДА 2005 Сг У3-1,5 кгс/см2 | шт | 1
42 1200.14:00002 | Мановакууметр МВП3-УУ2-3кгс/см2-Кис-ЦСМ | шт | 10
42 1200.01:00083 | Манометр ДМ2005Сг-У3-1кгс/см2-ЦСМ | шт | 8
42 1200.01:00077 | Манометр ДМ2010Сг-У2-1кгс/см2-ЦСМ | шт | 10
25 7500.03:00029 | Материал novaphit EXTRA 2х1500х1500 | м2 | 45
25 7500.03:00030 | Материал novaphit EXTRA 3х1500х1500 | м2 | 4.4
25 7500.03:00077 | Материал novatec Special 2000х2000х1,0 | м2 | 24
25 7500.03:00010 | Материал novatec Special 2000х2000х3,0 | м2 | 16
25 7500.03:00019 | Материал ВАТИ-СТАНДАРТ 1х1500х1500 | кг | 25
25 7500.03:00005 | Материал ВАТИ-СТАНДАРТ 3,0х1500х1500 | кг | 22.5
25 7500.03:00006 | Материал ВАТИ-СТАНДАРТ 4,0х1500х1500 | кг | 87
25 7500.03:00017 | Материал ВАТИ-ТС 1,0х1500х1500 | кг | 14
25 7500.03:00003 | Материал ВАТИ-ТС 1,5х1500х1500 | кг | 18
Ax3:15179 | МАТЕРИАЛ прокладочный Novaphit Extra | м2 | 18
Ax3:21543 | МИГАЛКА ПСУ б/у | шт | 7
34 2830.06:00005 | Микропереключатель МП 1-1 | шт | 28
Ax3:26433 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 1101 ЛУХЛ3 | шт | 30
Ax3:26441 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 1302 исп.1 | шт | 10
35 9900.02:00063 | Муфта 1СТп-4-(70-120) | шт | 2
Ax3:32759 | МУФТА 1СТп-4ж(150-240) | шт | 2
Ax3:32776 | МУФТА кабельная соединительная термоусаживаемая 10СТп-3х(150-240) | шт | 1
Ax3:32767 | МУФТА кабельная соединительная термоусаживаемая 10СТп-3х(70-120) | шт | 2
25 7000.03:00166 | Набивка ВАТИ-600 18х18 | кг | 40.2
25 7000.03:00075 | Набивка Графлекс Н 1200 18х18 | кг | 22
25 7000.03:00125 | Набивка Графлекс Н 1200 22х22 | кг | 18
25 7000.03:00227 | Набивка Графлекс Н 1300 15х15 | кг | 47
25 7000.03:00002 | Набивка Графлекс Н 1300 16х16 | кг | 22.4
25 7000.03:00229 | Набивка Графлекс Н 1300 20х20 | кг | 26
25 7000.03:00233 | Набивка Графлекс Н 1401 12х12 | кг | 124.6
25 7000.03:00235 | Набивка Графлекс Н 1401 16х16 | кг | 29.9
Ax3:15150 | НАБИВКА ЛП-31 24 мм | кг | 137.5
Ax3:15151 | НАБИВКА ЛП-31 26 мм | кг | 197.7
25 7000.03:00011 | Набивка мн/пл ХБП-31 16 | кг | 33.5
25 7000.03:00171 | Набивка НГ-101-20х20 | кг | 36.25
25 7000.03:00095 | Набивка НГ-200-15х15 | кг | 32
25 7000.03:00096 | Набивка НФ-200-16х16 | кг | 6
25 7000.03:00085 | Набивка НФ-200-22х22 | кг | 30
Ax3:15090 | НАБИВКА пеньковая пропитанная 28х28 | кг | 79.6
Ax3:15100 | НАБИВКА сальниковая марки ВАТИ-8х8 | кг | 15
25 7000.03:00126 | Набивка скв/пл АП 8х8 | кг | 21.4
25 7000.03:00073 | Набивка скв/пл ХБП 22х22 | кг | 15
25 7000.03:00209 | Набивка ХБП-31 10х10 | кг | 58.8
25 7000.03:00211 | Набивка ХБП-31 32х32 | кг | 116.4
34 4980.02:00210 | Наконечник ТМЛ 185-12-21 | шт | 1
Ax3:23036 | НАСОС ЦНСн 180 б/у | шт | 1
25 6800.07:00030 | Очки ЗН4 | шт | 5
25 6800.07:00069 | Очки ОХ2000 | шт | 23
Ax3:15187 | ПАРОНИТ ВАТИ-Стандарт 1,0 мм | кг | 4
Ax3:15190 | ПАРОНИТ ВАТИ-ТС 0,6мм (1500х1500) | кг | 41
Ax3:39850 | ПАРОНИТ ВАТИ-ТС 1,0мм (1500*1500) | кг | 60.5
Ax3:14651 | ПАРОНИТ ПМБ б 0,4 мм | кг | 1.2
Ax3:14620 | ПАРОНИТ ПМБ б 0,5 | кг | 28.4
Ax3:14649 | ПАРОНИТ ПОН-Б б 0,5 1500х1000 | кг | 16.8
Ax3:14627 | ПАРОНИТ ПОН-Б б 3,0 | кг | 118
33 9000.01:00172 | Паста КЛСЕ-2 ОБС.504.011ТУ для ТВВ-800-2ЕУ3 Вид изделия-Паста, Чертежный/каталожный номер-ОБС.504.011ТУ, Наименование-Паста КЛСЕ-2, Принадлежность к оборудованию-ТВВ-800-2ЕУ3, | кг | 10.4
Ax3:18643 | ПАЯЛЬНИК электрический 25 Вт 220В | шт | 3
Ax3:18646 | ПАЯЛЬНИК электрический 40 Вт 220В | шт | 1
34 6870.01:00009 | Паяльник ЭПСН-65/220 | шт | 1
34 6870.01:00001 | Паяльник ЭПСН-80/220 | шт | 6
22 5430.01:00004 | Пенополиуретан 10мм 1х2м | шт | 10
Ax3:26440 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МКВ-26МY1 | шт | 10
31 1900.01:02246 | Переходник PSK018K153 | шт | 1
25 0000.01:00007 | Пластина 1Н-I-МБС-С-6 | кг | 83
25 0000.01:00008 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-2 | кг | 55.65
22 1000.02:00005 | Пластина из фторопласта-4 300х300х4мм 1с. | кг | 6.4
Ax3:06547 | ПЛАСТИНА ИРП 1231-1232 толщ.6мм | кг | 19
25 0000.01:00161 | Пластина ОМ 12х600х600 | кг | 17.55
25 0000.01:00168 | Пластина ОМ 3х500х500 | кг | 60
25 0000.01:00167 | Пластина ОМ 8х600х600 | кг | 100.7
Ax3:06516 | ПЛАСТИНА трансформаторная УМ 3х1200 рулон | кг | 11.5
Ax3:18428 | ПНЕВМОПЫЖИ d 40 с абразивом | шт | 1500
Ax3:15800 | ПОДВОДКА для воды 0,6г/г | шт | 3
22 2000.01:00001 | Полиамид d 30 | кг | 25.8
39 2540.01:00021 | Полотно ножовочное ручное 300 мм | шт | 120
34 2400.03:00094 | Предохранитель ПАР-10А | шт | 1
34 1400.15:00025 | Предохранитель ПКТ 103-10-100-12,5 УЗ | шт | 180
34 2400.03:00012 | Предохранитель ППН-33-Х0 00 63А-УХЛ3 | шт | 10
Ax3:02079 | ПРИПОЙ А 12*12*250 | кг | 10
Ax3:02068 | ПРИПОЙ марки А | кг | 4
Ax3:02069 | ПРИПОЙ медно-цинковый ПМЦ-54 | кг | 2
Ax3:02046 | ПРИПОЙ ПМФОЦр 6-4-0,03 | кг | 16
Ax3:02076 | ПРИПОЙ ПОС 61 ТК 2 | кг | 8.57
Ax3:02052 | ПРИПОЙ ПОС-30 | кг | 38.5
Ax3:02074 | ПРИПОЙ ПОС-61 Т1А | кг | 8.5
17 0000.01:00002 | Припой ПтКР 8,0 ПОС 61 | кг | 9.6
34 2000.04:00019 | Пробка-автомат ПАР-10 | шт | 144
Ax3:26193 | ПРОБКА-автомат ПАР-10 | шт | 600
Ax3:38305 | ПРОВОД МГТФ 0,35 | км | 0.55
Ax3:38421 | ПРОВОД МГТФ 0,5 | м | 100
35 0000.02:00209 | Провод МГТФ 1х0,5-0,25 | м | 658
35 0000.02:00090 | Провод ПРГН 1х2,5-0,66 | м | 1640
35 0000.02:00091 | Провод ПРГН 1х4-0,66 | м | 400
35 0000.02:00012 | Провод ПТВВТ-ХК 2х2,5 | км | 0.2
Ax3:38297 | ПРОВОД ТРП 2х0,5 телефонный | м | 1000
Ax3:38321 | ПРОВОД ШВВП 2х0,75 | км | 0.4
Ax3:00102 | ПРОВОЛОКА вязальная d 0,8 | кг | 59.12
Ax3:01756 | ПРОВОЛОКА свинцовая d 2 | кг | 50
Ax3:01753 | ПРОВОЛОКА свинцовая круглая d 4 | кг | 8
34 2000.01:00701 | Разъединитель ESC 45220 | шт | 1
23 8520.02:00003 | Реактив для обработки пленки ренгеновской Проявитель Т-Рентген 1 | шт | 6
23 8520.01:00002 | Реактив для обработки пленки ренгеновской Фиксаж Т-Рентген 1 | шт | 7
25 1000.06:00018 | Резина вальцованная ИРП -1231 б 5 | кг | 99.5
61 0000.01:00024 | Резистор ПП3-40 1кОм 10% | шт | 3
60 0000.01:00122 | Резистор ПЭВ-20 3,3кОм | шт | 24
61 0000.01:00075 | Резистор СП5-35Б-0,5 100Ом 10% | шт | 3
61 0000.01:00074 | Резистор СП5-35Б-0,5 2,2кОм 10% | шт | 3
Ax3:27075 | РЕЛЕ времени РСВ-260 УХЛ4-220В 50,60Гц з.п.шп. | шт | 6
Ax3:26784 | РЕЛЕ времени статическое РСВ 01-1/220В пост.0,075с-75м | шт | 1
Ax3:26887 | РЕЛЕ напряжения нулевой последовательности РНН57-4-8В | шт | 2
Ax3:26975 | РЕЛЕ РМОП 2-1 100В 5А | шт | 2
34 2500.01:00004 | Реле РСМ 13-18-2851УХЛ4 | шт | 1
Ax3:26973 | РЕЛЕ РСМ-13-18-2852 | шт | 1
34 2500.01:00062 | Реле РСН 14-28-5УХЛ4 | шт | 2
34 2500.01:00061 | Реле РСТ 13-14-5УХЛ4 | шт | 3
34 2500.01:00003 | Реле РСТ 13-32-5УХЛ4 | шт | 3
25 6000.01:00018 | Ремень 14х10х937 | шт | 3
25 6000.01:00093 | Ремень 2кл.1-14х10-987 | шт | 3
25 6000.01:00184 | Ремень 586001019 BOGE | шт | 6
25 6000.01:00064 | Ремень 833 | шт | 3
25 6000.01:00165 | Ремень SPA 1732 | шт | 12
25 6000.01:00138 | Ремень SPA 1832 PiBelt | шт | 20
25 6000.01:00143 | Ремень SPA 1832 PiBelt | шт | 13
25 6000.01:00177 | Ремень SPA 1882 | шт | 6
25 6000.01:00144 | Ремень SPA 1882 PiBelt | шт | 10
25 6000.01:00166 | Ремень SPA 2482 | шт | 14
25 6000.01:00167 | Ремень SPA 2650 | шт | 10
25 6000.01:00140 | Ремень SPA 2782 PiBelt | шт | 41
25 6000.01:00176 | Ремень SPA 2882 | шт | 1
25 6000.01:00179 | Ремень SPA-2500 PiBelt | шт | 4
25 6000.01:00142 | Ремень SPB 2500 PiBelt | шт | 2
25 6000.01:00178 | Ремень SPB-2540 PiBelt | шт | 6
25 6000.01:00206 | Ремень SPB-2580 PiBelt | шт | 20
25 6000.01:00139 | Ремень SPZ 1180 PiBelt | шт | 23
25 6000.01:00174 | Ремень SPZ 1212 | шт | 1
25 6000.01:00173 | Ремень SPZ 1237 | шт | 1
25 6000.01:00168 | Ремень SPZ 1500 | шт | 12
25 6000.01:00169 | Ремень SPZ 1887 | шт | 14
25 6000.01:00175 | Ремень SPZ 1987 | шт | 1
25 6000.01:00170 | Ремень SPZ 2087 | шт | 16
25 6000.01:00061 | Ремень Z(0)-560 | шт | 1
25 6000.01:00058 | Ремень Z(0)-710 | шт | 2
25 6000.01:00083 | Ремень Z(0)-800 | шт | 1
Ax3:06942 | РЕМЕНЬ Z(О) 1320 | шт | 3
Ax3:06897 | РЕМЕНЬ А-1000 | шт | 16
25 6000.01:00129 | Ремень В(Б)-1120 | шт | 3
25 6000.01:00056 | Ремень В(Б)-850 | шт | 3
Ax3:06941 | РЕМЕНЬ клиновой Б-1400 | шт | 8
25 6800.02:00025 | Респиратор Кама-200 | шт | 1445
Ax3:26462 | РУБИЛЬНИК РЦ-2 | шт | 2
25 5000.01:00111 | Рукав Б-38-1,6 | м | 79.9
25 5000.01:00048 | Рукав В(II)-16-25-36-У 20м | м | 40
25 5000.01:00041 | Рукав В-1-50-4000 | м | 24
25 5000.01:00012 | Рукав В-2-50-3 | м | 102
25 5000.01:00013 | Рукав В-2-50-3-4000 | м | 30
25 5000.01:00105 | Рукав МБС 10 | м | 47
Ax3:13557 | РУКАВИЦЫ брезентовые с пропиткой | пара | 92
Ax3:16159 | САМОРЕЗ п/г к/ш оксид.3,5х19 | шт | 8000
34 6100.04:00223 | Светильник R80 | шт | 3
34 6100.04:00218 | Светильник TCW060 2хTL-D36W HF 910503610918 Philips | шт | 1
34 6100.04:00267 | Светильник ЛСП 03ВЕх2х65-512 | шт | 2
34 6100.04:00020 | Светильник НПО 26-100-001 | шт | 8
34 6100.04:00220 | Светильник НСБ 20-3х60 | шт | 3
34 6100.04:00219 | Светильник НСБ 20-5х60-01 | шт | 5
34 6100.04:00106 | Светильник НСО 17-150-300 Шар опал | шт | 20
34 6100.04:00073 | Светильник РВО-220УХЛ4 | шт | 6
34 6100.04:00210 | Светильник РСП45-125 | шт | 1
34 6100.04:00063 | Светильник СГД-5М.О5 | шт | 3
02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | кг | 662
Ax3:15773 | СМЕСИТЕЛЬ для раковины | шт | 11
Ax3:00679 | СТАЛЬ кр/сорт. круг 36 мм ст3СП2 | т | 0.085
Ax3:00800 | СТАЛЬ круглая d 36 ст3 | т | 0.0227
Ax3:01184 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 0,5 ст08КП | т | 0.287
Ax3:01143 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 0,5 ст08ПС | т | 1.695
Ax3:01144 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 1,0 ст08ПС6 | т | 0.275
Ax3:00708 | СТАЛЬ м/сорт. круг ст3СП 18 мм | т | 11.856
Ax3:00733 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 170 мм | т | 0.528
Ax3:00737 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 50 мм | т | 0.1
Ax3:00741 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 95 мм | т | 0.58
Ax3:00795 | СТАЛЬ сортов.констр.кр/сорт. б 160 ст.40Х | т | 0.553
Ax3:00940 | СТАЛЬ сортов.констр.кр/сорт.6-гр.б 36 ст.35 | т | 0.035
Ax3:01033 | СТАЛЬ толстолист. рядов. марок ст3СП 16 мм | т | 1.881
59 5000.01:00011 | Стеклолакоткань электроизоляционная на масляном связующем ЛСМ толщиной 0,15мм | м2 | 61
22 9600.01:00059 | Стеклотекстолит электротехнический листовой марки СТЭФ-I толщиной 10,0мм | кг | 18.8
22 5000.01:00006 | Стержень текстолитовый d 25 | кг | 8.06
42 1300.07:00012 | Счетчик ВСХН-100 | шт | 1
Ax3:14515 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 10,0мм | кг | 16.8
Ax3:14512 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 2,0 мм | кг | 2.35
Ax3:14513 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 3,0 мм | кг | 8.2
Ax3:14522 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 4,0 мм | кг | 2.8
42 2000.04:00062 | Термокомпенсатор ТКА-4 | шт | 5
Ax3:35907 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 3 мм | кг | 22.3
Ax3:35908 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 4 мм | кг | 21
Ax3:06539 | ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 6мм | кг | 9.75
25 0000.01:00154 | Техпластина УМ 4 | кг | 54
Ax3:16356 | ТКАНЬ бязь | м | 6
Ax3:25325 | ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 150/5 кл 0,5 | шт | 3
Ax3:25327 | ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 200/5 кл 0,5 | шт | 3
Ax3:25365 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 100/5 кл.т. 0,5 | шт | 3
Ax3:25363 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 300/5 кл.т.0,5 | шт | 2
Ax3:25361 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 5ВА50/5 кл.т.0,5 | шт | 3
Ax3:25362 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 5ВА75/5 кл.т.0,5 | шт | 3
13 0000.01:00063 | Труба 25х2-12Х18Н10Т | т | 0.15
Ax3:30750 | ТРУБА 25х4 ст.12Х18Н10Т | м | 1
Ax3:30749 | ТРУБА 32х2 ст.12Х18Н10Т | м | 7
Ax3:30672 | ТРУБА 377х10 ст20 | т | 0.3258
Ax3:30638 | ТРУБА 530х10 ст17Г1С сварные | т | 1.317
13 0000.01:00640 | Труба 530х8/В 20 б/у | т | 1.1791
13 0000.01:00231 | Труба 720х9 ст17Г1С | т | 2.64
34 4960.01:00008 | Труба d40 мм для кабеля | м | 75
34 4960.01:00009 | Труба d50 мм для кабеля | м | 80
Ax3:30869 | ТРУБА ВГП оцинкованная 50х3,5 | т | 0.117
34 4960.01:00006 | Труба гофрированная ПВХ цвет серый без зонда наружный d 32 | м | 100
34 4960.01:00026 | Труба гофрированная с зондом d16 | м | 1300
18 0000.06:00022 | Труба ДКРНТ 10х1,5 НД М1 | кг | 0.95
22 4800.01:00017 | Труба ПВХ гофр.легкая с протяжкой 25 | м | 1510
34 4960.01:00003 | Труба ПВХ ф50 легкая гофрированая с протяжкой | м | 20
25 4000.02:00047 | Трубка 1-2С 18,0х3,0 | кг | 22.2
34 9000.02:00051 | Трубка 305 ТВ-40 10 п.с. | кг | 7
34 9000.02:00134 | Трубка 305 ТВ-40 10мм | кг | 3
34 9000.02:00133 | Трубка 305 ТВ-40 18мм | кг | 2.1
34 9000.02:00132 | Трубка 305 ТВ-40 3мм | кг | 4.5
34 9000.02:00064 | Трубка 305 ТВ-40 4мм | кг | 11.9
34 9000.02:00053 | Трубка 305 ТВ-40 5 п.с. | кг | 2.8
34 9000.02:00001 | Трубка 305 ТВ-40 6х0,6 | кг | 5.4
34 9000.02:00038 | Трубка 305 ТВ-40 8 п.с. | кг | 5.5
34 9000.02:00153 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов типа 305 ТВ-40 12х0,7 исполнение I первый сорт неокрашенная | кг | 6.9
34 9000.02:00152 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов типа 305 ТВ-40 20х1,15 исполнение I первый сорт неокрашенная | кг | 6.3
94 3000.05:00005 | Трубка мед.рез.типа 6 8х1,5 | кг | 6.2
Ax3:14780 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 10,0 | кг | 11.5
Ax3:14788 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 12,0 | кг | 16.3
Ax3:14778 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 18,0 | кг | 21.9
Ax3:14781 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 8,0 | кг | 7.9
25 4000.02:00033 | Трубка резиновая 16,0х3,0 | м | 25
25 4000.02:00073 | Трубка резиновая 16,0х3,0 | кг | 11.6
34 9000.02:00148 | Трубка ТВ-40 6 | кг | 6.6
34 9000.02:00142 | Трубка ТУТ 12,7/6,4 | м | 100
34 9000.02:00003 | Трубка ТУТ 12х6х0,7 | м | 22
34 9000.02:00143 | Трубка ТУТ 19,5/9,5 | м | 40
34 9000.02:00145 | Трубка ТУТ 38/19 | м | 60
Ax3:14697 | ТРУБКА ТУТ d=25/12,5 | м | 20
Ax3:30620 | ТРУБЫ d 426х7 | т | 0.656
Ax3:30632 | ТРУБЫ нефтепроводные б/ш 273х32 ст20 | т | 2.046
Ax3:30823 | ТРУБЫ тянутые д/квд 38х6 СТ12Х1МФ | т | 0.505
Ax3:37581 | ТУМБЛЕР ТП1-2 | шт | 10
Ax3:00543 | УГОЛОК 90х90х7 ст3СП5 | т | 0.255
42 2000.05:00037 | Указатель УВН-80-2М | шт | 2
Ax3:23029 | УЛИТКА МВ б/у | шт | 7
Ax3:15755 | УМЫВАЛЬНИК белый керамический | шт | 3
34 6100.02:00018 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 | шт | 2
Ax3:14226 | УСТРОЙСТВО контроля конечное УКК | шт | 1
Ax3:14928 | ФТОРОПЛАСТ стержень d 30 | кг | 3.15
96 9785.01:00019 | Черенок для граблей | шт | 2
96 9785.01:00015 | Черенок для лопаты | шт | 5
39 8000.02:00145 | Шкурка 14А 16 | пог. м | 1
39 8000.02:00187 | Шкурка Ecowet MIRKA Р120 | лист | 85
39 8000.02:00032 | Шкурка шлифовальная тканевая шириной 760мм длиной 30м из нормального электрокорунда марки 14А зернистости 80 | м | 1
81 2200.03:00019 | Шнур 2мм | кг | 5.2
25 4000.01:00061 | Шнур 8,0 5р-129 | кг | 9.5
Ax3:06840 | ШНУР ваккумный ф.6 | кг | 14.6
25 4000.01:00127 | Шнур вакуумный 12х12 | кг | 15
57 6000.04:00019 | Шнур ВАТИ-корд 600 22 | кг | 200
Ax3:15320 | ШНУР ВАТИ-корд 600 22 кр. | кг | 77.55
57 6000.04:00018 | Шнур ВАТИ-корд 600 25 | кг | 189.5
Ax3:15314 | ШНУР ВАТИ-корд 600 25кр | кг | 131.3
Ax3:15319 | ШНУР ВАТИ-корд 600 40 кр. | кг | 130
81 2200.03:00017 | Шнур льняной крученый 3мм | кг | 6.6
25 4000.01:00042 | Шнур резиновый 1-2С 12,0х12,0 | кг | 30.95
25 4000.01:00118 | Шнур резиновый 1-2С 6,3 | кг | 10.5
22 4700.02:00012 | Шнур С-509 ф10мм | кг | 36
Ax3:36865 | ШНУР шприцованный 5р-129 ф-6 | кг | 26.5
16 0000.09:00007 | Шплинт 3,2х63 | кг | 16.7
42 2900.03:00008 | Шунт 75ШИСВ 100А | шт | 2
42 2900.03:00006 | Шунт 75ШИСВ 30А | шт | 20
42 2900.03:00007 | Шунт 75ШИСВ 50А | шт | 3
42 2900.03:00009 | Шунт 75ШИСВ 75А | шт | 5
42 2900.03:00004 | Шунт 75ШСА1 30А | шт | 6
42 2900.03:00001 | Шунт 75ШСА1 50А | шт | 3
42 2900.03:00003 | Шунт 75ШСВ1 200А | шт | 5
42 2900.03:00002 | Шунт 75ШСВ1 300А | шт | 11
42 2900.03:00005 | Шунт 75ШСВ1 750А | шт | 3
Ax3:14983 | ЭЛЕКТРОКАРТОН (разный) | кг | 12
Ax3:15000 | ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 1,0 мм | кг | 9.7
Ax3:15001 | ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 1,5 мм | кг | 7.3
Ax3:14990 | ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ б 0,5 | кг | 49.3
Ax3:07352 | ЭМАЛЬ АС-554 флуоресцентная оранж-красная | кг | 239
23 0000.01:00010 | Эмаль ХВ-785 серая | кг | 595
25 5000.01:00013 | Рукав В-2-50-3-4000 | м | 0
02 5300.02:00031 | Масло Gas and Process Turbo Oil Plus | л | 1045
02 5300.06:00003 | Масло Mobil Rarus 427 | шт/д | 0.5
02 5300.02:00023 | Масло Shell Tellus S46 | л | 209
02 5300.01:00108 | Масло Super 2T Mobil | л | 102
02 5300.02:00030 | Масло Tellus Oil 46 Shell | л | 209
02 5300.01:00104 | Масло СС-46 | л | 836
02 5300.07:00022 | Масло ТНК Турбо 46 | т | 4.68
42 1300.02:00001 | Анемометр М95 ЦМ | шт | 1
42 1920.02:00004 | Блок вентильный БВН 04 | шт | 10
Ax3:05531 | БЛОК динамических преобразований Д 05 1 | шт | 2
Ax3:05527 | БЛОК динамических преобразований Д 05 3 | шт | 2
Ax3:05163 | БЛОК контроля сопротивления БКС-3,2 И с 2 датчиками ДУ-И | шт | 5
Ax3:05209 | БЛОК управления и защиты БУП МБО-63/1-0,25 | шт | 3
42 1910.04:00005 | Бобышка ЮНКЖ 034.1-М20х1,5-Смф-32-110 | шт | 20
42 1910.04:00004 | Бобышка ЮНКЖ 034.1-М20х1,5-Ст20-32-110-Смф-56-100 | шт | 20
42 1200.17:00002 | Вакууметр ВП4-УУ2-(1-0)-Кис-ЦСМ | шт | 5
42 1200.17:00004 | Вакууметр ВПЗ-УУ2-(1-0) | шт | 5
Ax3:36576 | ВАКУУММЕТР ВП4-УУ2-(-1.0) | шт | 5
36 3900.01:01884 | Вал 806.15.101.01 | шт | 1
Ax3:35878 | ВАЛ У-17.302.78 | шт | 9
Ax3:26173 | ВВОД высоковольтный ГКТIII-60-126/800 О1 110кВ, 800А в базовой комплектации ИВУЕ.686352.103 | шт | 1
37 0000.06:00003 | Вентиль ВИГ250Д-Н12С1Г | шт | 11
Ax3:29871 | ВЕНТИЛЬ с КОФ 15нж54бк Ду-15 Ру-160 | шт | 5
Ax3:21120 | ВЕНТИЛЬ терморегулирующий ТРВ-2,5 | шт | 1
34 2900.09:00022 | Вставка ВП1-1 3,15А | шт | 60
34 2900.09:00012 | Вставка ВП1-1 3А | шт | 40
34 2900.09:00008 | Вставка ВТФ-6 | шт | 100
Ax3:39285 | ВСТАВКА плавкая ПН2-100-10У3 | шт | 54
Ax3:39286 | ВСТАВКА плавкая ПН2-250-10У3 | шт | 60
34 2000.01:00026 | Выключатель MVA20-1-010-B | шт | 9
34 2000.01:00010 | Выключатель MVA20-1-025-B | шт | 2
Ax3:26655 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический АП 50Б 2МТ 10 Iн 1,6 A | шт | 1
Ax3:39448 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический АП 50Б 2МТ 10 lн ДИЗ 25 А УЗ | шт | 1
34 2000.01:00178 | Выключатель АЕ1031М-2 16А | шт | 14
34 2000.01:00358 | Выключатель ВА47-29 1Р 6А | шт | 7
34 2830.02:00007 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2-21 | шт | 22
34 2840.01:00064 | Выключатель ВК30-10-22130 | шт | 40
34 2830.02:00046 | Выключатель ВП15К-21Б211-54У2 | шт | 6
Ax3:27699 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ д/скрытой установки 1-клавиш. | шт | 38
Ax3:27700 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ д/скрытой установки 2-клавиш. | шт | 17
34 2830.02:00017 | Выключатель КУ-701А У2 | шт | 7
34 2830.02:00018 | Выключатель КУ-703А У2 | шт | 3
Ax3:29764 | ГИБ 219х9 КТ-01-1005 ст.20 | шт | 2
Ax3:29765 | ГИБ 219х9 КТ-01-1006 ст.20 | шт | 1
42 1910.03:00010 | Гильза 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н10-250 | шт | 5
42 1910.03:00027 | Гильза 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н10-320 | шт | 5
Ax3:06240 | ГИЛЬЗА вварная 7000.8.236.001-02.1 | шт | 5
Ax3:06241 | ГИЛЬЗА вварная 7000.8.236.001-03.1 | шт | 5
Ax3:06242 | ГИЛЬЗА вварная 7000.8.236.001-04.1 | шт | 5
Ax3:06239 | ГИЛЬЗА вварная 7000.8.236.464-02.1 | шт | 2
Ax3:25488 | ГОЛОВКА токоприемника ГТ-13 А | шт | 12
42 1950.06:00056 | Датчик проводимости ДП-0,1 для МАРК-602 | шт | 3
Ax3:19895 | ДИАФРАГМА ЦНД б/у | шт | 1
37 0000.03:00036 | Задвижка 30с999нж Ду100 Ру25 эл/пр,фл. | шт | 2
37 0000.03:00063 | Задвижка 30с999нж Ду250 Ру25 эл/пр,фл. | шт | 1
37 0000.10:00007 | Затвор АА7.512.1522-АЕ | шт | 1
Ax3:31494 | ЗАТВОР дисковый с рукояткой PN до 1,0 МПа DN 100 АА1.512.1525-АА Н2SO4 до +60 С | шт | 2
42 1960.01:00126 | Каретка У-17.326.11 | шт | 26
34 2900.03:00018 | Катушка МО-300 380В ПВ100% | шт | 1
37 0000.06:00311 | Клапан 1054-40-0 Ду40 Ру373 | шт | 7
37 0000.06:00201 | Клапан 15кч19п Ду25 Ру16 | шт | 11
37 0000.06:00217 | Клапан 15нж65бк Ду125 Ру16 | шт | 6
37 0000.06:00144 | Клапан 15нж65нж Ду15 Ру16 КОФ | шт | 7
37 0000.06:00124 | Клапан 15с51п4 Ду20 Ру25 | шт | 1
37 0000.06:00110 | Клапан 15с54бк Ду15 Ру160 н.М22/н.М22 | шт | 30
37 0000.06:00489 | Клапан 15с65нж Ду25 Ру16 | шт | 5
37 0000.06:00362 | Клапан ВДХ 50/16 | шт | 6
37 0000.06:00611 | Клапан КЗ104.10.00-Р | шт | 23
37 0000.06:00370 | Клапан трехходовой 1093-10-0 Ду-10 Ру-140 | шт | 4
Ax3:35877 | КОЛЕСО с втулкой У -17.201.01 | шт | 3
57 2800.01:00002 | Кольцо КГФ 46х30х8 | шт | 408
57 2800.01:00118 | Кольцо КГФ 60х40х10 | шт | 530
57 2800.01:00003 | Кольцо КГФ 70х44х13 | шт | 311
57 2800.01:00004 | Кольцо КГФ 86х60х13 | шт | 160
36 3900.01:00327 | Кольцо Н17.183.101.09Р ПЭ | шт | 1
Ax3:37478 | КОМПЛЕКТ маслоуказателей 8БП.307.026 | шт | 24
Ax3:04574 | КОМПЛЕКТ термометров КТПТР-01 250 | к-т | 1
Ax3:27256 | КОНДЕНСАТОР МБГЧ 4 мкф 500В | шт | 10
Ax3:26264 | КОНТАКТОР МК1-20 А УЗ 220В, 40А 2з | шт | 15
Ax3:26228 | КОНТАКТОР постоянного тока 2-х полюсный КПД-121EUкат-220В пост.25А 220В | шт | 1
42 1960.01:00024 | Коробка Б-15.180.27 ЛПЗ | шт | 6
Ax3:37695 | КОРОБКА ответвительная У-197 | шт | 15
42 1960.01:00010 | Коробка У-19.002.56 ЛПЗ | шт | 5
34 6400.11:00003 | Коробка У994 | шт | 11
Ax3:37694 | КОРОБКА УК-2П | шт | 36
Ax3:18709 | КОРРЕКТОР СПГ - 761.2 | шт | 1
37 0000.02:00032 | Кран 11Б38бк Ду15 Ру16 | шт | 15
37 0000.02:00038 | Кран КШ 10.16.3120 | шт | 13
37 0000.02:00048 | Кран КШ 15.16.3110 | шт | 5
37 0000.02:00053 | Кран КШ 20.16.3110 | шт | 11
37 0000.02:00003 | Кран КШ 25.16.3110 | шт | 2
37 0000.02:00037 | Кран КШ 50.16.3110 | шт | 1
34 1800.02:00319 | Ламель 5БП572.011 | шт | 6
Ax3:06661 | МАНЖЕТА армированная 2,2-20х40-10 | шт | 19
Ax3:05793 | МАНОВАКУУМЕТР ДА 2005 Сг У3-1,5 кгс/см2 | шт | 5
42 1200.14:00008 | Мановакууметр МВП3-УУ2-15кгс/см2 | шт | 6
42 1200.14:00006 | Мановакууметр МВП4-УУ2-9кгс/см2 | шт | 5
42 1200.14:00023 | Мановакуумметр ДА2005Сг-1-3кгс/см2 | шт | 1
42 1200.01:00325 | Мановакуумметр ДА2005СгУ3-0,6кгс/см2 | шт | 2
42 1200.14:00028 | Мановакуумметр ДА8008ВУ-3,0-ЦСМ (kgf/cm2) | шт | 1
Ax3:35784 | МАНОМЕТР (ЭКМ) ДМ2005-Сг 250.0кгс/см2 | шт | 1
42 1200.01:00286 | Манометр ДМ8008-ВУ-У2-0,6кгс/см2 | шт | 2
42 1200.01:00283 | Манометр ДМ8008-ВУ-У2-1кгс/см2 | шт | 3
42 1200.01:00103 | Манометр МП4-УУ2-1,6кгс/см2 | шт | 1
42 1200.01:00128 | Манометр МП4-УУ2-100кгс/см2 | шт | 9
42 1200.01:00050 | Манометр МП4-УУ2-160кгс/см2-1-ЦСМ | шт | 4
42 1200.01:00163 | Манометр МП4-УУ2-1кгс/см2 | шт | 27
42 1200.01:00234 | Манометр МП4-УУ2-2,5кгс/см2-ЦСМ | шт | 2
42 1960.01:00032 | Модуль У-15.780.04 ЛПЗ | шт | 3
42 1960.01:00026 | Муфта У-15.316.02 ЛПЗ | шт | 28
Ax3:04489 | НАПОРОМЕР мембранный НМП-52 0-6кПА кл1,5 | шт | 2
42 1960.01:00015 | Обойма Б-16.180.17 ЛПЗ | шт | 14
34 1400.14:00023 | Ограничитель ОПНН-А-110/56-10/650(III) 4 УХЛ1 | к-т | 1
42 1000.06:00041 | Переключатель ПТИ-М | шт | 1
Ax3:03268 | ПЛАНКА ч.1-К | шт | 8
Ax3:03267 | ПЛАНКА ч.2-К | шт | 8
Ax3:34965 | ПОДВЕСКА пружинная № 31 ч.№ 5903-Т | к-т | 1
Ax3:31489 | ПОДВЕСКА пружинная № 9 ч.№5883-Т | шт | 1
Ax3:28534 | ПОДШИПНИК 1097768 | шт | 2
46 0000.01:00149 | Подшипник 1097768М | шт | 2
46 0000.01:00333 | Подшипник 1209 | шт | 4
46 0000.01:01001 | Подшипник 1309 | шт | 4
46 0000.01:00719 | Подшипник 1608 | шт | 2
46 0000.01:01320 | Подшипник 207 | шт | 1
46 0000.01:00535 | Подшипник 211 | шт | 2
46 0000.01:00878 | Подшипник 2218 | шт | 2
Ax3:28440 | ПОДШИПНИК 22316МБ | шт | 4
46 0000.01:00622 | Подшипник 304 | шт | 20
46 0000.01:00412 | Подшипник 304А | шт | 6
46 0000.01:00798 | Подшипник 313 | шт | 2
46 0000.01:00070 | Подшипник 3526 | шт | 1
46 0000.01:00723 | Подшипник 3616Н | шт | 2
46 0000.01:00083 | Подшипник 3622Н | шт | 2
46 0000.01:00054 | Подшипник 3626 | шт | 2
46 0000.01:00843 | Подшипник 412 | шт | 4
46 0000.01:00708 | Подшипник 42620М | шт | 5
46 0000.01:01135 | Подшипник 46122Л | шт | 6
46 0000.01:01425 | Подшипник 46234Л | шт | 1
46 0000.01:00574 | Подшипник 46306 | шт | 6
Ax3:28458 | ПОДШИПНИК 532322 | шт | 6
Ax3:28513 | ПОДШИПНИК 6015 | шт | 9
46 0000.01:00478 | Подшипник 60311 | шт | 1
46 0000.01:00159 | Подшипник 6201 | шт | 6
46 0000.01:00541 | Подшипник 6201 2Z | шт | 13
46 0000.01:00467 | Подшипник 6202 Z | шт | 52
46 0000.01:01076 | Подшипник 6203 | шт | 6
46 0000.01:00223 | Подшипник 6208 | шт | 8
46 0000.01:00907 | Подшипник 62305 | шт | 14
46 0000.01:00766 | Подшипник 6306 | шт | 33
46 0000.01:00921 | Подшипник 6308 | шт | 26
46 0000.01:00229 | Подшипник 6309 | шт | 3
46 0000.01:00231 | Подшипник 6311 | шт | 2
46 0000.01:00232 | Подшипник 6313 | шт | 4
46 0000.01:00958 | Подшипник 6314 | шт | 10
46 0000.01:01482 | Подшипник 66322Л | шт | 1
Ax3:28371 | ПОДШИПНИК 70-322Л | шт | 4
46 0000.01:00355 | Подшипник 7203 | шт | 2
46 0000.01:00789 | Подшипник 7207 | шт | 17
46 0000.01:00272 | Подшипник 7208А | шт | 16
46 0000.01:00277 | Подшипник 7218 | шт | 6
46 0000.01:01095 | Подшипник 7507А | шт | 10
46 0000.01:00247 | Подшипник 7516А | шт | 4
46 0000.01:01000 | Подшипник 7608А | шт | 10
Ax3:28390 | ПОДШИПНИК 80089 | шт | 11
46 0000.01:00428 | Подшипник 80201С17 | шт | 11
Ax3:28410 | ПОДШИПНИК 80-60304АШ | шт | 1
46 0000.01:00571 | Подшипник 8112 | шт | 6
46 0000.01:00409 | Подшипник 8112К | шт | 6
46 0000.01:00582 | Подшипник 8118 | шт | 19
46 0000.01:00119 | Подшипник 8120 | шт | 6
46 0000.01:00572 | Подшипник 8124 | шт | 4
Ax3:39179 | ПОДШИПНИК 8211 | шт | 1
Ax3:39160 | ПОДШИПНИК 8211 (51211) | шт | 1
46 0000.01:00579 | Подшипник 8214 | шт | 2
46 0000.01:00734 | Подшипник 8215 | шт | 2
46 0000.01:01072 | Подшипник 8216 | шт | 4
46 0000.01:00887 | Подшипник 8220 | шт | 3
Ax3:39183 | ПОДШИПНИК 8224 | шт | 11
46 0000.01:01182 | Подшипник 8318 | шт | 2
Ax3:28392 | ПОДШИПНИК Q320 MB | шт | 2
Ax3:26472 | ПОСТ кнопочный ПКЕ 222-2 | шт | 3
34 2840.01:00007 | Пост ПКЕ-212-3У3 | шт | 1
34 2840.01:00006 | Пост ПКТ-60У2 | шт | 3
Ax3:27442 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ пробочный Е-27 380В/10А | шт | 70
Ax3:27434 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-25 10 А | шт | 105
42 1200.10:00055 | Преобразователь ДД 41004 100кПа | шт | 2
42 1200.10:00057 | Преобразователь ДД 41004 63кПа | шт | 2
42 1200.10:00018 | Преобразователь ДИ 41001 10кгс/см2 | шт | 1
42 1200.10:00033 | Преобразователь ДИ 41001 16кгс/см2 | шт | 3
42 1200.10:00012 | Преобразователь ДИ 41001 1кгс/см2 | шт | 3
42 1200.10:00013 | Преобразователь ДИ 41002 160кгс/см2 | шт | 2
42 1200.10:00014 | Преобразователь ДИ 41002 40кгс/см2 | шт | 2
42 1200.10:00054 | Преобразователь ДИ 41002 60кгс/см2 | шт | 2
Ax3:26193 | ПРОБКА-автомат ПАР-10 | шт | 237
33 9000.01:00290 | Прокладка 8БС.754.088.02 | шт | 70
Ax3:03069 | ПРУЖИНА ч.4н4315/1 | шт | 11
Ax3:39287 | ПУСКАТЕЛЬ безконтактный реверсивный ПБР-2М | шт | 1
Ax3:06222 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ РДС250РМ-Н1БН1Г | шт | 6
Ax3:27420 | РЕЗИСТОР ПП3-43 3 10Ком | шт | 10
Ax3:27421 | РЕЗИСТОР ПП3-43 3 4,7Ком | шт | 5
Ax3:27367 | РЕЗИСТОР ППЗ-40 R=25 Ом | шт | 17
Ax3:27344 | РЕЗИСТОР ППЗ-40 R=47 Ом | шт | 12
60 0000.01:00011 | Резистор С2-33М-0,25 1кОм 10% | шт | 50
Ax3:22291 | РЕЙКА зубчатая ч.М-361-46-51 | шт | 1
34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | шт | 2
Ax3:26784 | РЕЛЕ времени статическое РСВ 01-1/220В пост.0,075с-75м | шт | 7
Ax3:26801 | РЕЛЕ РП 11/220 УХЛ4 | шт | 10
34 2500.01:00211 | Реле РП 16-13 220В | шт | 10
34 2500.01:00156 | Реле РП 16-13 УХЛ4 1А 220В 2з+4р | шт | 50
34 2500.01:00155 | Реле РП 16-13УХЛ4 1А 220В 4з+2р | шт | 10
34 2500.01:00131 | Реле РП 16-73УХЛ4 220В 2з+4р | шт | 10
34 2500.01:00129 | Реле РП 16-73УХЛ4 220В 4з+2р | шт | 10
34 2500.01:00218 | Реле РП 18-63 220В | шт | 35
34 2500.01:00173 | Реле РП 18-63 УХЛ4 220В 50Гц 2з+3(4)р | шт | 5
34 2500.01:00007 | Реле РП 18-74УХЛ4 220В 2з+3(4)р | шт | 5
Ax3:28017 | СВЕТИЛЬНИК ЗОМ | шт | 15
Ax3:39207 | СТЕРЖЕНЬ ч.5БП.540.166. 1600 А | шт | 3
42 1100.01:00145 | Термометр ТСМ-0196-17-120-50П-4 | шт | 34
Ax3:06243 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0196-17-23 гр.-4 | шт | 20
Ax3:37692 | ТОКООТВОД 5БП.587.009 | шт | 6
34 1400.13:00002 | Токосъемник ГТ-13А 5ТД.119.002 | шт | 12
Ax3:37454 | ТРАНСФОРМАТОР ОС-33-730 УХЛ2 | шт | 1
34 2400.01:00007 | Тумблер МТ-3 В | шт | 32
Ax3:27717 | ТЯГА изолирующая 8БП.143.048 | шт | 12
Ax3:05529 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 200 | шт | 2
Ax3:05530 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 300 | шт | 2
Ax3:05532 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 50 | шт | 2
Ax3:04488 | ТЯГОНАПОРОМЕР мембранный ТНМП-52 -0,2-0,2кПА кл2,5 | шт | 1
Ax3:04501 | ТЯГОНАПОРОМЕР мембранный ТНМП-52-М2 У3 +/-125 ПА кл.1,5 | шт | 2
42 1960.01:00016 | Угольник Б-17.061.02 ЛПЗ | шт | 30
Ax3:36807 | УГОЛЬНИК собранный Б-17.061.23 | шт | 13
36 3900.01:01085 | Уплотнение сальника к насосу 12НА 9х4 | шт | 6
Ax3:04750 | УСИЛИТЕЛЬ тиристорный ФЦ-0610 | шт | 5
Ax3:23455 | УСТРОЙСТВО противонакипное "Экоакустик-2МУ" | шт | 1
31 1900.02:00376 | Фильтр 190.1.090 | к-т | 4
31 1900.02:00375 | Фильтр 3.384.072 | к-т | 2
Ax3:35541 | ШУНТ 75ШСВ А 750 | шт | 2
42 1960.01:00017 | Щека У-17.164.06 ЛПЗ | шт | 4
Ax3:23932 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А4 фланец 1,1кВт 1500 об/мин | шт | 1
Ax3:27488 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МПТ-212 220В ПВ 40% | шт | 4
Ax3:27487 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МПТ-301Д 380 В | шт | 8
34 2840.01:00089 | Кнопка арт.SSTL 20454 61-7 Electroskandia | шт | 1
34 2840.01:00085 | Кнопка арт.XB4-BS542 Schneider Electric | шт | 2
31 5000.01:00057 | Кран W9FGu8D-005 Hanning | шт | 3
31 5000.01:00056 | Кран W9FGu8D-010 Hanning | шт | 3
34 6000.01:00236 | Лампа арт.010ВА9S24V/3W Elfin | шт | 10
42 1950.07:00113 | Трубка 09125=C=3000 | шт | 8
94 5110.01:00014 | Емкость металлическая 9м3 | шт | 2
22 9300.08:00023 | Канистра 10л б/у | шт | 145
22 9300.08:00022 | Канистра 20л б/у | шт | 24
22 9300.08:00018 | Канистра полиэтиленовая б/у 9л | шт | 1459
07 8100.01:00005 | Металлолом черных металлов | т | 0
Ax3:09539 | ДЕЛИТЕЛЬ для теста гофрированный | шт | 1
31 7000.11:00100 | Домкрат CLL1002 50TON ENERPAC | шт | 2
Ax3:09543 | ЛИСТ кондитерский 440х620 | шт | 14
Ax3:09470 | СТАКАН граненый | шт | 924
Ax3:09444 | ТАРЕЛКА 200 мл | шт | 735
Ax3:05751 | ТЕРМОМЕТР СП-2П №2 0....+100 | шт | 7
Ax3:38472 | ТЕРМОМЕТР ТЛ-4 № 2 цд 0,1 | шт | 1
88 0000.01:00009 | Ботинки ТРЕЙЛ ВИНТЕР | пара | 2
88 0000.01:00006 | Ботинки ЭЛ-4М | пара | 2
Ax3:13592 | ВАЛЕНКИ на резиновой основе | пара | 8
81 6000.07:00009 | Валенки на резиновой основе б/р | пара | 1
81 6000.07:00006 | Валенки обычные | пара | 11
85 7000.01:00063 | Комбинезон рабочий мужской из смешанных тканей тип Б для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений | шт | 2
Ax3:13169 | КОСТЮМ влагостойкий | шт | 3
Ax3:13112 | КОСТЮМ муж,утепленный для защиты от пониженных температур | шт | 1
Ax3:13183 | КОСТЮМ прорезиненный | шт | 1
Ax3:13115 | КОСТЮМ рабочий КЩС х/б | шт | 1
Ax3:12968 | КОСТЮМ суконный КЩС | шт | 3
Ax3:13037 | КОСТЮМ х/б жен. для рабочих | к-т | 1
85 7000.01:00207 | Костюм х/б рабочий мужской (корпоративный стиль) | шт | 4
Ax3:13139 | КУРТКА жен. на утепляющей прокладке | шт | 6
85 7000.03:00031 | Куртка жен.на утепляющей прокладке | шт | 6
85 7000.03:00008 | Куртка на утепляющей прокладке мужская | шт | 4
88 0000.02:00039 | Сапоги кожаные утепленные женские | пара | 1
22 9000.05:00010 | Сапоги ТХ-010 Энерго | пара | 1
88 0000.03:00007 | Тапочки кожаные | пара | 4
Ax3:13733 | ТАПОЧКИ кожаные | пара | 1
Ax3:12987 | ХАЛАТ женский | шт | 3
Ax3:12988 | ХАЛАТ женский х/б | шт | 4
85 7000.01:00326 | Халат и брюки женские для защиты от ОПЗ | к-т | 10
85 7000.01:00327 | Халат и брюки мужские для защиты от ОПЗ | к-т | 6
85 7700.01:00001 | Халат из смешанных тканей женский | шт | 4
Ax3:12994 | ХАЛАТ рабочий | шт | 6
85 7700.01:00002 | Халат х/б женский | шт | 8
85 7700.01:00004 | Халат хлопчатобумажный темный женский | шт | 1
84 3000.03:00001 | Чулки меховые б/р | пара | 1
Ax3:20931 | ВЕНТИЛЯТОР оконный ВО-3,15 | шт | 1
Ax3:08604 | ПОДСТАВКА для ног | шт | 55
48 5400.11:00001 | Головка ГЗ-50 | шт | 5
48 5400.11:00006 | Головка ГР-50 | шт | 5
48 3400.04:00001 | Клещи КИ-1000 | шт | 4
39 2650.01:00762 | Ключ рожковый 10х13 цинк | шт | 1
39 2640.08:00025 | Кусачки 010880010 Beta | шт | 2
48 5400.09:00001 | Ствол СРК-50-2,7У | шт | 2
94 3000.05:00025 | Трубка силиконовая медицинская 8х1,5мм | кг | 5
42 2000.05:00005 | Указатель УВН 90М-35-220 СЗ ИП | шт | 1
42 2000.05:00018 | Указатель УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 2
39 8000.02:00196 | Шкурка №6 | м | 1
39 8000.02:00046 | Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 25 | м2 | 1
Ax3:16698 | ШЛИФШКУРКА тк. водост. 4Н 775*30*КК 19[W | м2 | 2
ВСЕГО |  |  | 60475.828