## Поручение на поствку
Руководитель строительной площадки филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
В.Б. Буданов _______________ "_____" ________________2015 г.
Поручение на поставку № 40 от 20.02.2015г.
Наконечников кабельных медных луженых ТМЛ
Объект: Главный корпус энергоблок №3. Турбинное отделение
Пункт назначения (адрес): 662328, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», 5
Перечень:
№ позиции по спецификации | Здание, сооружение по Генплану | № раздела проекта | Код спецификации | № спецификации | № строки позиции спецификации | Наименование позиции по спецификации | № поз. Контракта с Заказчиком | Тип, марка, исполнение | Ед. изм. | Порученное кол-во | Масса ед. кг | Масса общ. кг. | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
[6 empty] | Начальник О по МЭТО |  |  |  | В.А. Комаров
[6 empty] | Ведущий инженер-технолог О по МЭТО |  |  |  | А.А. Голдаев

## Заявка-спецификация
Отдел по монтажу Электротехнического оборудования
Заявка-спецификация № 64 от 06.07.2016г.
На приобретение материалов по рабочей документации BG3-01UEC-###-EE-01 Узел приёма топлива. Лот 9
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса кг. | Масса общ кг | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 | 12 | 16
1 | Лампа люминисцентная белого света, 220 В, 18 Вт, световой поток не менее 1100 лм | TL-D 18W/33-640 (арт. 872790081576400) |  |  | шт. | 426 | 0.21 | 89.46 | август 2016г. | Philips | Монтаж электроосвещения
2 | Лампа люминисцентная белого света, 220 В, 36 Вт, световой поток не менее 3000 лм | TL-D 36W/33-640 (арт. 872790081582500) |  |  | шт. | 1142 | 0.21 | 239.82 | август 2016г. | Philips | Монтаж электроосвещения
3 | Лампа натриевая высокого давления, 230 В, 70 Вт | SON-T 70W/220 (арт. 928152800035) |  |  | шт. | 18 | 0.11 | 1.98 | август 2016г. | Philips | Монтаж электроосвещения
4 | Лампа накаливания местного освещения 12 В, 40 Вт | МО12-40 |  |  | шт. | 16 | 0.05 | 0.8 | август 2016г. |  | Монтаж электроосвещения
5 | Блок питания 220/12 В стационарный для переносного светильника с разъёмом PY | PY CCA01-P12/PY - ТУ 3400-005-724538 07-07 |  |  | шт. | 1 | 2.1 | 2.1 | август 2016г. | ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" | Монтаж электроосвещения
6 | Взрывозащищённый разъём PY 12 В для переносного светильника | PY 12 В |  |  | шт. | 8 | 2.1 | 16.8 | август 2016г. | ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" | Монтаж электроосвещения
7 | Светильник переносной с лампой накаливания мощностью 60 Вт, взрывозащищённый, комплектно с разъёмом PY и вилкой для подключения SPY, длина кабеля 10 м; IP66 | EVGC-4050-P12/10/1/SPY/ЛОН |  |  | шт. | 4 | 2.1 | 8.4 | август 2016г. | ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" | Монтаж электроосвещения
8 | Светильник ручной переносной с плоской Т-образной вилкой, длина шнура 6 м | ЛСУ-2/3 КГ-ХЛ 6 М 36/42 |  |  | шт. | 16 | 0.33 | 5.28 | август 2016г. | ООО "ПК "Техник" | Монтаж электроосвещения
9 | Светильник головной аккумуляторный взрывонепроницаемый | СГВ-2 |  |  | шт. | 22 | 3.3 | 72.6 | август 2016г. | ООО "Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования "Горэкс-Светотехника". | Монтаж электроосвещения
10 | Блок розеток штепсельных (2 шт. в блоке) для скрытой установки, 250 В, 10 А, с 3-им заземляющим контактом, IP20, специальная для кабель-канала DLP-Кат. № 10419, в комплекте с суппортом и рамкой | Mosaic Кат. № 77432 "Legrand" |  |  | шт. | 5 | 0.07 | 0.35 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
11 | Выключатель (переключатель ) однополюсный для открытой установки 250 В, 10 А, брызгозащищённый, IP55 | Plexo Кат. N 69711 "Legrand" |  |  | шт. | 61 | 0.1 | 6.1 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
12 | Выключатель однополюсный для скрытой установки 250 В,10 A, IP20, специальный для кабель-канала DLP-Кат. № 10419 (комплектно с суппортом и рамкой Кат.№ 10952) | Mosaic Кат .N 77010 "Legrand" |  |  | шт. | 29 | 0.1 | 2.9 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
13 | Выключатель пакетный однополюсный 220 В, 16 А, IP56, M1 комплектно с сальниками | ПВ1-16М1-пл56 арт.ET002562 |  |  | шт. | 51 | 0.27 | 13.77 | август 2016г. | ЗАО «ПО Электротехник» | Монтаж электроосвещения
14 | Выключатель пакетный трёхполюсный 250 В, 16 А, IP56, M1 комплектно с сальниками | ПВ 3-16 М1 пл. 56 арт. ET001670 |  |  | шт. | 2 | 0.54 | 1.08 | август 2016г. | ЗАО «ПО Электротехник» | Монтаж электроосвещения
15 | Переключатель для скрытой установки 250 В, 10 А, IP20, специальная для кабель-канала DLP-Кат.N 10419 (в комплекте с суппортом и рамкой -Кат.№ 10952), с индикацией | Mosaic Кат. № 77012 "Legrand” |  |  | шт. | 17 | 0.28 | 4.76 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
16 | Переключатель кулачковый 2-х полюсный на два положения, без нулевых положений, 16 А, 660 В; IP не менее 54 | 4G16-69-PK-R112 |  |  | шт. | 10 | 0.86 | 8.6 | август 2016г. | АПАТОР-ЭЛЕКТРО | Монтаж электроосвещения
17 | Переключатель пакетный 220 В, 16 А, без нулевых положений, брызгозащищённый, IP56, комплектно с двумя сальниками | ПП 2-16/Н2 М2 пл. 56 арт. ET001823 |  |  | шт. | 61 | 0.27 | 16.47 | август 2016г. | ЗАО «ПО Электротехник» | Монтаж электроосвещения
18 | Переключатель промежуточный для скрытой установки 250 В, 10 А, IР20, специальный для кабель-канала DLP -Кат. № 10419 (комплектно с суппортом и рамкой -Кат. № 10952) | Mosaic Кат. № 77021 |  |  | шт. | 8 | 0.28 | 2.24 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
19 | Розетка штепсельная двухполюсная, для открытой установки 42 В, 10 A, IP43, УЗ | РШ-п-2 - IP43-01-10/42 |  |  | шт. | 64 | 0.11 | 7.04 | август 2016г. |  | Монтаж электроосвещения
20 | Розетка штепсельная двухполюсная, с заземляющим контактом для открытой установки 250 В, 16 А, IР54 ; УЗ | 32.01.025.0601 |  |  | шт. | 82 | 0.1 | 8.2 | август 2016г. | T.plast | Монтаж электроосвещения
21 | Розетка штепсельная для скрытой установки, 250 В, 10 А, С 3-им заземляющим контактом, IP20, специальная для кабель-канала DLP - Кат. № 10419, комплектно с суппортом и рамкой | Mosaic Кат. № 77431 |  |  | шт. | 9 | 0.07 | 0.63 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
22 | Ящик c однофазным понижающим разделительным трансформатором 220/12 В; 250 BA, IР54; УХЛЗ | ЯТПР-0,25-220/12 |  |  | шт. | 22 | 9 | 198 | август 2016г. | ООО "Завод Резерв" | Монтаж электроосвещения
23 | Кабель-канал комплект "Профиль-Крышка" 50x80 мм , комплектно с аксессуарами для прокладки провода (длина 2 м) | DLP 50x80 Кат. № 10419 |  |  | шт. | 110 | 2 | 220 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
24 | Кабель-канал комплект "Профиль-Крышка" 25x40 мм , комплектно с аксессуарами для прокладки провода (длина 2 м) |  |  |  | шт. | 12 | 2 | 24 | август 2016г. | Legrand | Монтаж электроосвещения
25 | Коробка распаячная карболитовая взрывозащищённая; IP65 | У409-4 |  |  | шт. | 960 | 0.04 | 38.4 | август 2016г. |  | Монтаж электроосвещения
26 | Коробка распаячная для открытой трубной проводки; IP54 | У994 |  |  | шт. | 393 | 0.4 | 157.2 | август 2016г. |  | Монтаж электроосвещения
27 | Коробка распаячная для открытой проводки кабеля | КОР-94-4 |  |  | шт. | 845 | 0.4 | 338 | август 2016г. |  | Монтаж электроосвещения
28 | Коробка распределительная с 3-мя отверстиями 3x1” со стандартной трубной резьбой, комплектно с клеммником CBD.2 и 3-мя кабельными вводами, IP66 | SFT-39.1/CW |  |  | шт. | 45 | 1.5 | 67.5 | август 2016г. | ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" | Монтаж электроосвещения
| Итого |  |  |  |  | 4439 |  | 1552.48

## Лист1
| ВЭЛАН | [17 empty] | ГОРЭЛТЕХ | [9 empty] | Тип | Диаметр кабеля | Тип | Диаметр кабеля
поз | Клеммы |  | Сальники | [15 empty] | Клеммы |  | Сальники | [7 empty] | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ
| Тип | сеч/кол. | А |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | Тип | сеч/кол. | А |  | B |  | C |  | D |  | М20 х1,5 | 7-14 | A2FX20/EXE | 6-14
|  |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ГОРЭЛТЕХ
|  |  | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во |  |  | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | М25 х1,5 | 11-18 | FEC2NB | 12-18
1 | 309/4 | 150 мм2/4 одинарных | (Л-2БМ-М50-К3)х1(А) | 1 | 1FECA5NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М63-К3)х1(С) | 1 | 1FECA6NB(C) | 1 |  |  |  |  | UKH 150-3L/N-F | 150/1 четверная | 1FECA5NB(A) | 1 |  |  | 1FECA6NB(С) | 1 |  |  | М32 х1,5 | 14-23 | FEC3NB | 18-25
| 32/18 | 4 мм2/18 одинарных | (Л-4-М40)х1(А) | 1 | 1FEC4NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х1(С) | 1 | 1FEC4NB(С) | 1 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 4 мм2/18 одинарных | 1FEC3NB(A) 1FEC4NB(A) | 1 |  |  | 1FEC3NB(С) 1FEC4NB(С) | 1 |  |  |  |  | FL3NKB | 14-23
|  |  | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х4(С) | 4 | 4FL3NKB(C) | 4 | [6 empty] | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  | 4FEC2NB(С) 4FEC3NB(С) | 4 |  |  | М40 х1,5 | 19-31 | FEC4NB | 25-31
2 | 269/12 | 120 мм2/12 одинарных | (Л-2БМ-М63-К3)х2(А) | 2 | 2FECA6NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М63-К3)х2(С) | 2 | 2FECA6NB(C) | [5 empty] | CDA.120/CC | 120мм2/12 одинарных | 2FECA6NB(A) | 2 |  |  | 2FECA6NB(С) | 2 |  |  | М50 х1,5 | 22-42 | FEC5NB | 31-39
| 41/25 | 6 мм2/25 одинарных | (Л-4-М40)х2(А) | 2 | 2FEC4NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х4(С) | 4 | 8FEC4NB(C) 4FEC4NB(C) | 8 |  |  |  |  | CBC.6/GR | 10 мм2/25 одинарных | 2FEC3NB(A) 2FEC4NB(A) | 2 |  |  | 2FEC3NB(C) 4FEC4NB(C) | 4 |  |  | М63 х1,5 | 29-49 | FEC6NB | 39-47
|  |  | (л-4-М32)х2(А) | 2 | 2FL3NKB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х4(С) | 4 | 4FL3NKB(C) | 4 | [6 empty] | 2FEC3NB(A) | 2 |  |  | 4FEC2NB(C) 4FEC3NB(C) | 4 |  |  | М50 х1,5 | 22-42 | FECA5NB | 38-46
|  |  | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 | [6 empty] | 4FEC2NB(С) | 4 | [6 empty] | 6FEC2NB(A) 4FEC2NB(A) | 4 | [6 empty] | М63 х1,5 | 29-49 | FECA6NB | 45-53
3 | 415/3 | 240 мм2/3 одинарных | (Л-3-М40)х2(А) | 2 | 2FEC4NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М75)х1(С) | 1 | 1FECA7NB(С) | 1 |  |  |  |  | UKH 240 | 240 мм2/3 одинарных | 2FEC3NB(A) 2FEC4NB(A) | 2 |  |  | 1FECA7NB(C) | 1 |  |  | М75 х1,5 | 50-68 | FECA7NB | 55-65
| 309/8 | 150 мм2/8 одинарных | (Л-1БМ-М63)х2(А) | 2 | 2FECA6NB(A) | 2 | [12 empty] | UKH 150 | 150 мм2/8 одинарных | 2FECA6NB(A) | 2
| PE(214)/3 | 95 мм2/3 одинарных | [16 empty] | USLKG95 | 95мм2/3 одинарных
4 | 24/60 | 2,5 мм2/60 одинарных | (Л-4-М25)х7(А) | 7 | 7FEC2NB(A) | 7 | (Л4-М40)х1(В) | 1 | 1FEC4NB(B) | 1 | (Л-4-М25)х7(С) | 7 | 7FEC2NB(С) | 7 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/60 одинарных | 7FEC2NB(A) | 7 | 1FEC3NB(B) 1FEC4NB(B) | 1 | 7FEC2NB(C) | 7
[7 empty] | (Л4-М32)х2(В) | 2 | 2FL3NKB(B) | 2 | [12 empty] | 2FEC2NB(B) 2FEC3NB(B) | 2
5 | 28/30 | 4 мм2/30 одинарных | (Л-4-М25)х3(А) | 3 | 3FEC2NB(A) | 3 | (Л4-М40)х1(В) | 1 | 1FEC4NB(B) | 1 | (Л4-М32)х3(С) | 3 | 3FL3NKB(C) | 3 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/30 одинарных | 3FEC2NB(A) | 3 | 1FEC3NB(B) 1FEC4NB(B) | 1 | 5FEC2NB(C) 3FEC3NB(C) | 3
|  |  | (Л-4-М40)х1(А) | 1 | 1FEC4NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М25)х2(С) | 2 | 2FEC2NB(C) | 2 | [6 empty] | 1FEC3NB(A) 1FEC4NB(A) | 1 |  |  | 2FEC2NB(C) | 2
6 | 28/28 | 4 мм2/28 одинарных | (Л-4-М25)х9(А) | 9 | 9FEC2NB(A) | 9 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х3(С) | 3 | 3FEC4NB(С) | 3 | (Л-4-М25)х4(D) | 4 | 4FEC2NB(D) | 4 | CBC.4/GR | 6 мм2/28 одинарных | 9FEC2NB(A) | 9 |  |  | 3FEC3NB(С) 3FEC4NB(C) | 3 | 4FEC2NB(D) | 4
7 | 28/50 | 4 мм2/50 одинарных | (Л-4-М25)х9(А) | 9 | 9FEC2NB(A) | 9 | (Л-4-М40)х3(B) | 3 | 3FEC4NB(B) | 3 | (Л-4-М25)х6(С) | 6 | 6FEC2NB(C) | 6 | (Л-4-М32)х4(D) | 4 | 4FL3NKB(D) | 4 | CBC.2/GR | 4 мм2/50 одинарных | 9FEC2NB(A) | 9 | 3FEC3NB(B) 3FEC4NB(B) | 3 | 6FEC2NB(C) | 6 | 4FEC2NB(D) 4FEC3NB(D) | 4
8 | 28/110 | 4 мм2/110 одинарных | (Л-4-М25)х28(A) | 28 | 28FEC2NB(A) | 28 | (Л-4-М32)х2(B) | 2 | 2FL3NKB(B) | 2 | (Л-4-М25)х6(С) | 6 | 6FEC2NB(C) | 6 | (Л-4-М25)х4(D) | 4 | 4FEC2NB(D) | 4 | CBC.4/GR | 6 мм2/110 одинарных | 28FEC2NB(A) | 28 | 2FEC2NB(B) 2FEC3NB(B) | 2 | 6FEC2NB(C) | 6 | 4FEC2NB(D) | 4
[11 empty] | (Л-4-М40)х5(С) | 5 | 5FEC4NB(С) | 5 | [10 empty] | 5FEC3NB(С) 5FEC4NB(С) | 5
[11 empty] | (Л-4-М50)х2(С) | 2 | 2FEC5NB(С) | 2 | [10 empty] | 2FEC4NB(B) 2FEC5NB(B) | 2
9 | 28/12 | 4 мм2/12 одинарных | (Л-4-М32)х1(А) | 1 | 1FL3NKB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х1(С) | 1 | 1FL3NKB(C) | 1 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/12 одинарных | 1FEC2NB(A) 1FEC3NB(A) | 1 |  |  | 1FEC2NB(C) 1FEC3NB(C) | 1
10 | 28/151 | 4 мм2/151 одинарных | (Л-4-М25)х28(А) | 28 | 28FEC2NB(A) | 28 | (Л-4-М40)х4(В) | 4 | 4FEC4NB(B) | 4 | (Л-4-М25)х12(С) | 12 | 12FEC2NB(C) | 12 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/151 одинарных | 30FEC2NB(A) 28FEC2NB(A) | 28 | 4FEC3NB(B) 4FEC4NB(B) | 4 | 14FEC2NB(C) 12FEC2NB(C) | 12
|  |  | (Л-4-М32)х2(А) | 2 | 2FL3NKB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х2(С) | 2 | 2FL3NKB(C) | 2 | [6 empty] | 2FEC3NB(A) | 2 |  |  | 2FEC3NB(C) | 2
[11 empty] | (Л-4-М40)х4(С) | 4 | 4FEC4NB(С) | 4 | [10 empty] | 4FEC3NB(С) 4FEC4NB(С) | 4
[11 empty] | (Л-4-М50)х2(С) | 2 | 2FEC5NB(С) | 2 | [10 empty] | 2FEC4NB(С) 2FEC5NB(С) | 2
11 | 25/8 | 2,5 мм2/8 одинарных | (Л-4-М20)х1(А) | 1 | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х2(С) | 2 | 2A2FX20/EXE(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/8 одинарных | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  | 2A2FX20/EXE(C) | 2
12 | 25/6 | 2,5 мм2/6 одинарных | (Л-4-М25)х1(А) | 1 | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х1(С) | 1 | 1A2FX20/EXE(C) | 1 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/6 одинарных | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  | 1A2FX20/EXE(C) | 1
13 | 24/8 | 2,5 мм2/8 одинарных | (Л-4-М25)х2(А) | 2 | 2FEC2NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л4-М25)х2(С) | 2 | 2FEC2NB(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/8 одинарных | 2FEC2NB(A) | 2 |  |  | 2FEC2NB(C) | 2
14 | 24/18 | 2,5 мм2/18 одинарных | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  |  |  | (Л4-М32)х2(С) | 2 | 2FL3NKB(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/18 одинарных | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  | 2FEC2NB(C) 2FEC3NB(C) | 2
15 | 25/12 | 2,5 мм2/12 одинарных | (Л-4-М25)х2(А) | 2 | 2A2FX20/EXE(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х2(С) | 2 | 2A2FX20/EXE(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/12 одинарных | 2A2FX20/EXE(A) | 2 |  |  | 2A2FX20/EXE(C) | 2
16 | 41/7 | 6 мм2/7 одинарных | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (А) | 1 | 1FEC2NB(A) | 1 |  |  |  |  | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (С) | 1 | 1FEC2NB(C) | 1 | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (D) | 1 | 1FEC2NB(D) | 1 | CBC.6/GR | 10 мм2/7 одинарных | 1FEC2NB(A) | 1 |  |  | 1FEC2NB(C) | 1 | 1FEC2NB(D) | 1
|  |  |  | 119 |  | 119 |  | 13 |  | 13 |  | 82 |  | 88 |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 119 |  | 13 |  | 82 |  | 13