## Поручение на поствку
Руководитель строительной площадки филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
В.Б. Буданов _______________ "_____" ________________2015 г.
Поручение на поставку № 40 от 20.02.2015г.
Наконечников кабельных медных луженых ТМЛ
Объект: Главный корпус энергоблок №3. Турбинное отделение
Пункт назначения (адрес): 662328, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», 5
Перечень:
№ позиции по спецификации | Здание, сооружение по Генплану | № раздела проекта | Код спецификации | № спецификации | № строки позиции спецификации | Наименование позиции по спецификации | № поз. Контракта с Заказчиком | Тип, марка, исполнение | Ед. изм. | Порученное кол-во | Масса ед. кг | Масса общ. кг. | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
[6 empty] | Начальник О по МЭТО |  |  |  | В.А. Комаров
[6 empty] | Ведущий инженер-технолог О по МЭТО |  |  |  | А.А. Голдаев

## Заявка-спецификация
Директор филиала "Березовский" ООО «Э.ОН Инжиниринг»
Отдел по монтажу Электротехнического оборудования
Заявка-спецификация № 66 от 06.07.2016г.
На приобретение материалов по рабочей документации BG3-01UEС-###-SC-03 Узел приёма топлива. Лот 9
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса кг. | Масса общ кг | Срок поставки на площадку | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16
1 | Кнопочный пост ПОК-1ПЧ (Пуск, 2НО)-1ПК(Стоп, 2НО)-0-GN12 (91)-X1-1К (220 В AC)-1Л (220 В AC) - (Л-3-М25)х1D -У1 | ПОК-1СК |  |  | шт. | 3 | 5.7 | 17.1 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
2 | Кнопочный пост ПОК-1СК без с/ф, с козырьком, авар.стоп (2НО)-0-(Л-3-М25)х1(D) -У1 | ПОК-1СК |  |  | шт. | 3 | 5.7 | 17.1 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
3 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-1П (Стоп, красная)-1П (Пуск, чёрная)-1С (без с/ф, с козырьком, Авар.стоп, 2НО)-2-1Б (220 В АС)-16/10-(ВК-Л-ВЭЛ4-М25-Exd)х1(D)-У1 | ПВК-А-ВЭЛ-1П |  |  | шт. | 51 | 5.7 | 290.7 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
4 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-1П (Стоп, красная)-1П (Пуск, чёрная)-1С (с козырьком, Авар.стоп, 2НО)-2-1Б (220 В АС)-16/10-(ВК-Л-ВЭЛ4-М25-Exd)х1(D)-У1 | ПВК-А-ВЭЛ-1П |  |  | шт. | 2 | 5.7 | 11.4 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
5 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-1С (Авар. стоп тележки)-1С (Авар. Стоп питателя, 2НО)-2-24/12-(ВК-Л-ВЭЛ4-М25-Exd)х2(D)-У1 | ПВК-А-ВЭЛ-1С |  |  | шт. | 8 | 5.7 | 45.6 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
6 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-1С (Авар. стоп тележки)-1С (с козырьком, Авар. стоп конвейера, 2НО)-2-16/12-(ВК-Л-ВЭЛ4-М25-Exd)х2(D)-У1 | ПВК-А-ВЭЛ-1С |  |  | шт. | 2 | 5.7 | 11.4 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
7 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-1С (с козырьком, Авар. стоп, 2НО)-2-16/5-(ВК-Л-ВЭЛ4-М25-Exd)х1(D)-У1 | ПВК-А-ВЭЛ-1С |  |  | шт. | 2 | 5.7 | 11.4 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
8 | Кнопочный пост ПВК-А-ВЭЛ-2-1ПЧ-1ПК-2-25/6-(Л-4-М25)х1-У1 | ПВК-А-ВЭЛ |  |  | шт. | 2 | 5.7 | 11.4 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
9 | Кнопочный пост: №1 - кнопка SP22-B-11 (шильд. "АВАРИЙНЫЙ СТОП") и защита от случайного нажатия SP22-6633\P02, климатическое исполнение У1 | SP22K1-1 |  |  | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
10 | Кнопочный пост: №1 - кнопка SP22-DC-30 (шильд. "АВАРИЙНЫЙ СТОП") и защита от случайного нажатия SP22-6633\P02, климатическое исполнение У1 | SP22K1-1 |  |  | шт. | 4 | 0.2 | 0.8 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
11 | Кнопочный пост: №1 - кнопка SP22-KCZ-11 (шильд. "ПУСК"); №2 - SP22-KC-11 (шильд. "СТОП"), климатическое исполнение У1 | SP22K2-1 |  |  | шт. | 3 | 0.5 | 1.5 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
12 | Кнопочный пост: №1 - переключатель кнопочный SP22-P.CZ-12 (шильд."0-РУЧ.", "1-АВТ"); №2 - кнопка SP22-KCZ-20 (шильд. "ПУСК"); №3 - SP22-KC-20 (шильд. "СТОП"), климатическое исполнение У1 | SP22K3-1 |  |  | шт. | 4 | 0.5 | 2 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
13 | Кнопочный пост: №1 - переключатель кнопочный SP22-P.CZ-12 (шильд."0-РУЧ.", "1-АВТ"); №2 - кнопка SP22-KCZ-11 (шильд. "ПУСК"); №3 - SP22-KC-11 (шильд. "СТОП"), климатическое исполнение У1 | SP22K3-1 |  |  | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | август 2016г. | Монтаж вторичной коммутации
| Итого |  |  |  |  | 86 |  | 381.9

## Лист1
| ВЭЛАН | [17 empty] | ГОРЭЛТЕХ | [9 empty] | Тип | Диаметр кабеля | Тип | Диаметр кабеля
поз | Клеммы |  | Сальники | [15 empty] | Клеммы |  | Сальники | [7 empty] | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ
| Тип | сеч/кол. | А |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | Тип | сеч/кол. | А |  | B |  | C |  | D |  | М20 х1,5 | 7-14 | A2FX20/EXE | 6-14
|  |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ВЭЛАН |  | ГОРЭЛТЕХ |  | ГОРЭЛТЕХ
|  |  | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во |  |  | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | Тип | кол.во | М25 х1,5 | 11-18 | FEC2NB | 12-18
1 | 309/4 | 150 мм2/4 одинарных | (Л-2БМ-М50-К3)х1(А) | 1 | 1FECA5NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М63-К3)х1(С) | 1 | 1FECA6NB(C) | 1 |  |  |  |  | UKH 150-3L/N-F | 150/1 четверная | 1FECA5NB(A) | 1 |  |  | 1FECA6NB(С) | 1 |  |  | М32 х1,5 | 14-23 | FEC3NB | 18-25
| 32/18 | 4 мм2/18 одинарных | (Л-4-М40)х1(А) | 1 | 1FEC4NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х1(С) | 1 | 1FEC4NB(С) | 1 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 4 мм2/18 одинарных | 1FEC3NB(A) 1FEC4NB(A) | 1 |  |  | 1FEC3NB(С) 1FEC4NB(С) | 1 |  |  |  |  | FL3NKB | 14-23
|  |  | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х4(С) | 4 | 4FL3NKB(C) | 4 | [6 empty] | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  | 4FEC2NB(С) 4FEC3NB(С) | 4 |  |  | М40 х1,5 | 19-31 | FEC4NB | 25-31
2 | 269/12 | 120 мм2/12 одинарных | (Л-2БМ-М63-К3)х2(А) | 2 | 2FECA6NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М63-К3)х2(С) | 2 | 2FECA6NB(C) | [5 empty] | CDA.120/CC | 120мм2/12 одинарных | 2FECA6NB(A) | 2 |  |  | 2FECA6NB(С) | 2 |  |  | М50 х1,5 | 22-42 | FEC5NB | 31-39
| 41/25 | 6 мм2/25 одинарных | (Л-4-М40)х2(А) | 2 | 2FEC4NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х4(С) | 4 | 8FEC4NB(C) 4FEC4NB(C) | 8 |  |  |  |  | CBC.6/GR | 10 мм2/25 одинарных | 2FEC3NB(A) 2FEC4NB(A) | 2 |  |  | 2FEC3NB(C) 4FEC4NB(C) | 4 |  |  | М63 х1,5 | 29-49 | FEC6NB | 39-47
|  |  | (л-4-М32)х2(А) | 2 | 2FL3NKB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х4(С) | 4 | 4FL3NKB(C) | 4 | [6 empty] | 2FEC3NB(A) | 2 |  |  | 4FEC2NB(C) 4FEC3NB(C) | 4 |  |  | М50 х1,5 | 22-42 | FECA5NB | 38-46
|  |  | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 | [6 empty] | 4FEC2NB(С) | 4 | [6 empty] | 6FEC2NB(A) 4FEC2NB(A) | 4 | [6 empty] | М63 х1,5 | 29-49 | FECA6NB | 45-53
3 | 415/3 | 240 мм2/3 одинарных | (Л-3-М40)х2(А) | 2 | 2FEC4NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-2БМ-М75)х1(С) | 1 | 1FECA7NB(С) | 1 |  |  |  |  | UKH 240 | 240 мм2/3 одинарных | 2FEC3NB(A) 2FEC4NB(A) | 2 |  |  | 1FECA7NB(C) | 1 |  |  | М75 х1,5 | 50-68 | FECA7NB | 55-65
| 309/8 | 150 мм2/8 одинарных | (Л-1БМ-М63)х2(А) | 2 | 2FECA6NB(A) | 2 | [12 empty] | UKH 150 | 150 мм2/8 одинарных | 2FECA6NB(A) | 2
| PE(214)/3 | 95 мм2/3 одинарных | [16 empty] | USLKG95 | 95мм2/3 одинарных
4 | 24/60 | 2,5 мм2/60 одинарных | (Л-4-М25)х7(А) | 7 | 7FEC2NB(A) | 7 | (Л4-М40)х1(В) | 1 | 1FEC4NB(B) | 1 | (Л-4-М25)х7(С) | 7 | 7FEC2NB(С) | 7 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/60 одинарных | 7FEC2NB(A) | 7 | 1FEC3NB(B) 1FEC4NB(B) | 1 | 7FEC2NB(C) | 7
[7 empty] | (Л4-М32)х2(В) | 2 | 2FL3NKB(B) | 2 | [12 empty] | 2FEC2NB(B) 2FEC3NB(B) | 2
5 | 28/30 | 4 мм2/30 одинарных | (Л-4-М25)х3(А) | 3 | 3FEC2NB(A) | 3 | (Л4-М40)х1(В) | 1 | 1FEC4NB(B) | 1 | (Л4-М32)х3(С) | 3 | 3FL3NKB(C) | 3 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/30 одинарных | 3FEC2NB(A) | 3 | 1FEC3NB(B) 1FEC4NB(B) | 1 | 5FEC2NB(C) 3FEC3NB(C) | 3
|  |  | (Л-4-М40)х1(А) | 1 | 1FEC4NB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М25)х2(С) | 2 | 2FEC2NB(C) | 2 | [6 empty] | 1FEC3NB(A) 1FEC4NB(A) | 1 |  |  | 2FEC2NB(C) | 2
6 | 28/28 | 4 мм2/28 одинарных | (Л-4-М25)х9(А) | 9 | 9FEC2NB(A) | 9 |  |  |  |  | (Л-4-М40)х3(С) | 3 | 3FEC4NB(С) | 3 | (Л-4-М25)х4(D) | 4 | 4FEC2NB(D) | 4 | CBC.4/GR | 6 мм2/28 одинарных | 9FEC2NB(A) | 9 |  |  | 3FEC3NB(С) 3FEC4NB(C) | 3 | 4FEC2NB(D) | 4
7 | 28/50 | 4 мм2/50 одинарных | (Л-4-М25)х9(А) | 9 | 9FEC2NB(A) | 9 | (Л-4-М40)х3(B) | 3 | 3FEC4NB(B) | 3 | (Л-4-М25)х6(С) | 6 | 6FEC2NB(C) | 6 | (Л-4-М32)х4(D) | 4 | 4FL3NKB(D) | 4 | CBC.2/GR | 4 мм2/50 одинарных | 9FEC2NB(A) | 9 | 3FEC3NB(B) 3FEC4NB(B) | 3 | 6FEC2NB(C) | 6 | 4FEC2NB(D) 4FEC3NB(D) | 4
8 | 28/110 | 4 мм2/110 одинарных | (Л-4-М25)х28(A) | 28 | 28FEC2NB(A) | 28 | (Л-4-М32)х2(B) | 2 | 2FL3NKB(B) | 2 | (Л-4-М25)х6(С) | 6 | 6FEC2NB(C) | 6 | (Л-4-М25)х4(D) | 4 | 4FEC2NB(D) | 4 | CBC.4/GR | 6 мм2/110 одинарных | 28FEC2NB(A) | 28 | 2FEC2NB(B) 2FEC3NB(B) | 2 | 6FEC2NB(C) | 6 | 4FEC2NB(D) | 4
[11 empty] | (Л-4-М40)х5(С) | 5 | 5FEC4NB(С) | 5 | [10 empty] | 5FEC3NB(С) 5FEC4NB(С) | 5
[11 empty] | (Л-4-М50)х2(С) | 2 | 2FEC5NB(С) | 2 | [10 empty] | 2FEC4NB(B) 2FEC5NB(B) | 2
9 | 28/12 | 4 мм2/12 одинарных | (Л-4-М32)х1(А) | 1 | 1FL3NKB(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х1(С) | 1 | 1FL3NKB(C) | 1 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/12 одинарных | 1FEC2NB(A) 1FEC3NB(A) | 1 |  |  | 1FEC2NB(C) 1FEC3NB(C) | 1
10 | 28/151 | 4 мм2/151 одинарных | (Л-4-М25)х28(А) | 28 | 28FEC2NB(A) | 28 | (Л-4-М40)х4(В) | 4 | 4FEC4NB(B) | 4 | (Л-4-М25)х12(С) | 12 | 12FEC2NB(C) | 12 |  |  |  |  | CBC.4/GR | 6 мм2/151 одинарных | 30FEC2NB(A) 28FEC2NB(A) | 28 | 4FEC3NB(B) 4FEC4NB(B) | 4 | 14FEC2NB(C) 12FEC2NB(C) | 12
|  |  | (Л-4-М32)х2(А) | 2 | 2FL3NKB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М32)х2(С) | 2 | 2FL3NKB(C) | 2 | [6 empty] | 2FEC3NB(A) | 2 |  |  | 2FEC3NB(C) | 2
[11 empty] | (Л-4-М40)х4(С) | 4 | 4FEC4NB(С) | 4 | [10 empty] | 4FEC3NB(С) 4FEC4NB(С) | 4
[11 empty] | (Л-4-М50)х2(С) | 2 | 2FEC5NB(С) | 2 | [10 empty] | 2FEC4NB(С) 2FEC5NB(С) | 2
11 | 25/8 | 2,5 мм2/8 одинарных | (Л-4-М20)х1(А) | 1 | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х2(С) | 2 | 2A2FX20/EXE(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/8 одинарных | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  | 2A2FX20/EXE(C) | 2
12 | 25/6 | 2,5 мм2/6 одинарных | (Л-4-М25)х1(А) | 1 | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х1(С) | 1 | 1A2FX20/EXE(C) | 1 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/6 одинарных | 1A2FX20/EXE(A) | 1 |  |  | 1A2FX20/EXE(C) | 1
13 | 24/8 | 2,5 мм2/8 одинарных | (Л-4-М25)х2(А) | 2 | 2FEC2NB(A) | 2 |  |  |  |  | (Л4-М25)х2(С) | 2 | 2FEC2NB(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/8 одинарных | 2FEC2NB(A) | 2 |  |  | 2FEC2NB(C) | 2
14 | 24/18 | 2,5 мм2/18 одинарных | (Л-4-М25)х4(А) | 4 | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  |  |  | (Л4-М32)х2(С) | 2 | 2FL3NKB(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/18 одинарных | 4FEC2NB(A) | 4 |  |  | 2FEC2NB(C) 2FEC3NB(C) | 2
15 | 25/12 | 2,5 мм2/12 одинарных | (Л-4-М25)х2(А) | 2 | 2A2FX20/EXE(A) | 2 |  |  |  |  | (Л-4-М20)х2(С) | 2 | 2A2FX20/EXE(C) | 2 |  |  |  |  | CBC.2/GR | 4 мм2/12 одинарных | 2A2FX20/EXE(A) | 2 |  |  | 2A2FX20/EXE(C) | 2
16 | 41/7 | 6 мм2/7 одинарных | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (А) | 1 | 1FEC2NB(A) | 1 |  |  |  |  | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (С) | 1 | 1FEC2NB(C) | 1 | ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (D) | 1 | 1FEC2NB(D) | 1 | CBC.6/GR | 10 мм2/7 одинарных | 1FEC2NB(A) | 1 |  |  | 1FEC2NB(C) | 1 | 1FEC2NB(D) | 1
|  |  |  | 119 |  | 119 |  | 13 |  | 13 |  | 82 |  | 88 |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 119 |  | 13 |  | 82 |  | 13