## Лист1
Приложение № 3 Спецификация на поставку осветительного оборудования для филиала «Березовская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия" к Извещению о проведении запроса предложений № 632 от 26.07.2016 г.
Поставка осветительного оборудования (Д0237/М-И) для филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ п/п | Наименование оборудования* | Полное описание | Технические требования | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Светильник СУС-130 РИТМ* | Светильник консольный светодиодный промышленный СУС-130 РИТМ степень защиты IP65 потребляемая мощность 140Вт рабочий ток 1,1А время выхода на рабочий режим 1-2с | Тип источника света (лампы) -светодиодные. Назначение - промышленный. Способ установки - консольный. Мощность ламп - 140 | НД Производителя | шт | 65
2 | Светильник СПС-130 РИТМ* | Светильник светодиодный промышленный подвесной СПС-130 РИТМ | Назначение - промышленный. Мощность ламп- 148. Тип источника света(лампы) - светодиодный. Способ установки - подвесной | НД Производителя | шт | 56
3 | Светильник ПРО48* | Светильник светодиодный ПРО48 количество светодиодов 60 для производственных помещений мощность светодиодов 48Вт | Количество ламп - 60, Тип источника света(лампы) - светодиодный, Способ установки - крюк, трос. Назначение - для производственных помещений. Мощность ламп - 48 | НД Производителя | шт | 797
* - или аналоги