Приложение № 4

к договору подряда № ________

от «___»___________ 20___года

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком

| №п/п | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ, СИ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BG3-31USG-###-ES-01_H3M 3 Насосная станция пенного пожаротушения. Схемы электрических соединений бкВ |  |  |  |
|  | Шкаф высоковольтный взрывозащищенный на базе корпуса КСРВ-МПЗ с кабельным вводом FLS7 KB+DL7 Вт GRN75- 1шт. с кабельным вводом A2F5 0/ЕХЕ+к. гайка+ GRN50-1шт |  | Шт. | 2 |
| 8 | BG3-01UEF-###-SC-17 Изм 4. Узел пересыпки №1. Журнал контрольных кабелей |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(В)-ЬБ 14x1,5 по кабельным конструкциям |  | м | 2117 |
|  | Кабель КВВГЭнг(В)-ЬБ 10x1,5 по кабельным конструкциям |  | м | 1757 |
|  | Кабель КВВГЭнг(В)-ЬБ 7x1,5 по кабельным конструкциям |  | м | 679 |
|  | Кабель КВВГЭнг(В)-ЬБ 5x1,5 по кабельным конструкциям |  | м | 1880 |
|  | Кабель КВВГЭнг(В)-Ь8 4x2,5 по кабельным конструкциям |  | м | 172 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 5x3x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 48 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 5x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 532 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 2x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 255 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 14x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 48 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 10x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 350 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 8x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 450 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 1x3x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 2494 |
|  | Кабель КУИНнг(В)-Ь8 1x2x0,5 по кабельным конструкциям |  | м | 2696 |
| 9 | BG3-01UEF-###-ES-28 Изм 3. Территория. Журнал силовых кабелей. |  |  |  |
|  | Кабель АВВГнг(А)- LS 5x35 по кабельным конструкциям |  | м | 600 |
|  | Кабель ВВГнг(А)- LS 4x95 по кабельным конструкциям |  | м | 220 |
| 7 | BG3-01UEC-###-ES-05 Изм 4. Узел приема топлива. Электрические схемы первичных соединений 0,4 кВ |  |  |  |
|  | Шкаф низковольтного устройства КРУЗА П (01BLD60) |  | шт | 1 |