ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание Услуг по исследованию вырезок поврежденного металла.

- Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место производства Услуг.

Вырезки поврежденного металла оборудования Смоленской ГРЭС.

- Основание для производства Услуг.

Годовая комплексная программа закупок филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2016 год.

- Цель производства Услуг.

Выяснение причин повреждения металла.

- Содержание Услуг.

5.1 Объем Услуг в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование услуг |  | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Наименование и обозначение оборудования, зданий, сооружений |  |  |  |  |
| 1 |  | Исследованием металла вырезок труб поверхностей нагрева | вырезка | 20 |
| 2 |  | Исследованием металла вырезок труб паропроводов | вырезка | 8 |
| 3 |  | Определение характеристик трещиностойкости металла элементов теплоэнергетического оборудования | вырезка | 8 |
| 4 |  | Расчет на прочность труб трубопроводов, поверхностей нагрева и др. | расчет | 28 |

6.Требования к Исполнителю.

  - Наличие соответствующих действующих лицензий (разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказание Услуг в рамках настоящего Технического задания.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, действующего в филиале «Смоленская ГРЭС», правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

Для осуществления возможности допуска персонала Исполнителя на предприятие Заказчика и оформления персоналу Исполнителя временных пропусков, Исполнитель должен подать через канцелярию Заказчика письменную заявку от имени первого руководителя организации Исполнителя (Генерального директора, директора или руководителя, исполняющего их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора Смоленской ГРЭС, с приложенными списками персонала,  заверенными копиями приказов о назначении работников на должность и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указывается фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации. Заявка подаётся в канцелярию Смоленской ГРЭС не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию Смоленской ГРЭС допускаться не будут.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и нормами, действующими на предприятии Заказчика.

  - Услуги должна выполнять специализированная организация, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающая техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

      - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Система Стандартов Безопасности Труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (с Изменением № 1), введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

      - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

      - копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

      - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7 – травматизм, Приказ Росстата от 02.07.2008 г. № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами, проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин, трубопроводов тепловых станций РД 10-577-03;

- Методические указания о порядке проведения работ при оценке индивидуального ресурса паровых турбин и продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса РД 34.17.440-96.

- Требования к применяемому оборудованию.

Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением оборудования Подрядчика

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки оказания услуг.

Октябрь 2016 г. - Декабрь 2016 г. (сроки могут быть изменены Заказчиком с уведомлением Исполнителя при корректировке сроков плановых ремонтов основного оборудования филиала «Смоленская ГРЭС»  ПАО «Юнипро»).

  - Календарный план выполнения работ должен разрабатываться Исполнителем, согласовываться с Заказчиком и пересматриваться в случае изменения сроков оказания Услуг.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

  - Сдача и приемка Услуг осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ.

  - Сдача Услуг осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, с подписанием акта сдачи - приемки оказанных Услуг, при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения, а также совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.

  - Заказчик в течение 3 дней рассматривает отчеты и, при отсутствии замечаний, принимает документацию.

  - В случае наличия замечаний Исполнитель должен устранить их в течение 10 дней и предоставить Заказчику документацию повторно.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, указанными в п.7.1 настоящего Технического задания.

  - Все виды испытаний и наладки осуществляются по программам, разработанным Исполнителем, согласованным и утвержденным Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Исполнитель предъявляет Заказчику:

- акт сдачи-приемки оказанных Услуг установленной формы;

- обоснование стоимости Услуг в виде сметы затрат.

  - По окончанию оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде технические отчеты (заключения)

- Гарантия Исполнителя услуг.

  - Исполнитель должен гарантировать:

- надлежащее качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение работ в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям заказчика в размере затрат на восстановление.