## Лист1
Руководитель строительной площадки филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
В.Б. Буданов ________________________ "_____" ___________________2014 г.
Поручение на поставку № ____02 .06.2014г
Оборудование по установочным чертежам ОПС трубопроводов высокого давления (Lisega)
Объект: Главный корпус энергоблок №3, Турбинное отделение
Пункт назначения (адрес): 662328, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», 5
Перечень:
№ позиции по спецификации | Здание, сооружение по Генплану | № раздела проекта | Код спецификации | № спецификации | № строки позиции спецификации | Наименование позиции по спецификации | № поз. Контракта с Заказчиком | Тип, марка, исполнение | Ед. изм. | Порученное кол-во | Масса ед. кг | Масса общ. кг. | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
Трубопровод горячего пром перегрева ч.BG3-30UMA-LBB-TM-10-65-002
[5 empty] | 7Е-51** | чертеж 30LBB10BQ051 |  | Подвеска пружинная
[5 empty] | 51.1 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=2110 |  | 2 | 77.65 | 155.3 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.5 | 1800 мм |  | Трапеция(согласно эскиза)
[6 empty] | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 30 L=1800 (согласно эскиза) |  | 2 |  |  |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.7 | М42 |  | Шестигранная гайка |  | 8 | 0.65 | 5.2
[5 empty] | 51.11 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=1480 |  | 4 | 27.2325 | 108.93 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.12 | ГОСТ 8509-93 |  | Уголок Б100х100х10 L=130 |  | 4 | 1.965 | 7.86 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.13 | ГОСТ 19903-74 |  | Лист 10-340х300 (По настоящему чертежу) |  | 4 | 8.0075 | 32.03 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.14 | ГОСТ 2590-2006 |  | Шпилька М20х410 (Круг Ø20 по наст. Чертежу) |  | 16 | 1.0125 | 16.2
[5 empty] | 51.15 | ГОСТ 1759.0-87 |  | Гайка М20 |  | 64 | 0.064062 | 4.1
[5 empty] | 3Е-56** | чертеж 30LBB50BQ056 |  | Подвеска пружинная
[5 empty] | 56.1 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=2110 |  | 2 | 77.65 | 155.3 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.5 | 1800 мм |  | Трапеция(согласно эскиза)
[6 empty] | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 30 L=1800 (согласно эскиза) |  | 2 |  |  |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.7 | М42 |  | Шестигранная гайка |  | 8 | 0.65 | 5.2
[5 empty] | 56.11 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=1480 |  | 4 | 27.2325 | 108.93 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.12 | ГОСТ 8509-93 |  | Уголок Б100х100х10 L=130 |  | 4 | 1.965 | 7.86 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.13 | ГОСТ 19903-74 |  | Лист 10-340х300 (По настоящему чертежу) |  | 4 | 8.0075 | 32.03 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.14 | ГОСТ 2590-2006 |  | Шпилька М20х410 (Круг Ø20 по наст. Чертежу) |  | 16 | 1.0125 | 16.2
[5 empty] | 56.15 | ГОСТ 1759.0-87 |  | Гайка М20 |  | 64 | 0.064062 | 4.1
[8 empty] | ИТОГО: |  | 208 | 233.1631 | 659.24 | 0 | 0
|  |  |  | Зам.главного инженера отдела по монтажу турбины и ВО |  |  |  |  | М.А. Непомнящий
|  |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу турбины и ВО |  |  |  |  | Е.В. Сомов

## Лист2
Директор филиала «Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»
Д.Д. Кузаков ________________________ "_____"___________________2016 г.
Заявка-спецификация № ___
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ремонт 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро". Материалы для востановления системы отопления ГК
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Суммарная стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | Агрегат воздушно-отопительный типа АО2 | АО2-50 | Производительность по воздуху 60000 м³/ч Производительность по теплу 900 кВт Мощность двигателя установочная 7,5 кВт Площадь теплообмена 250 м² Условный проход Ду 50мм |  | ТУ 4864-001-39400557-04 | шт | 14 | [7 empty] | Востановление системы отопления КО
[5 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 0