Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 103 от 09.08.2016г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | км | 2,9516 |
| 2 | Кабель ВВГнг 3х4-0,66 | ГОСТ 16442-80 | км | 7,0520 |
| 3 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | ГОСТ 16442-80 | км | 0,080 |
| 4 | Кабель ВВГнг 5х35-0,66 | ГОСТ 16442-80 | км | 0,130 |
| 5 | Кабель ВВГнг 5х50-0,66 | ГОСТ 16442-80 | км | 0,090 |