## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR045091
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 48 5400.03:00013 | Огнетушитель ОП-5 | Огнетушитель порошковый ОП-5 5л | ОП | НД Производителя | Тип наполнителя(огнетушащего вещества) | шт | порошковый | 30 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Объем заряда | шт | 5
[6 empty] | Модель | шт | ОП
2 | 48 5400.03:00022 | Огнетушитель ОП-5(з) | Огнетушитель порошковый ОП-5(з) 5л | ОП | НД Производителя | Объем заряда | шт | 5 | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Модель | шт | ОП
[6 empty] | Тип наполнителя(огнетушащего вещества) | шт | порошковый
3 | 48 5400.03:00026 | Огнетушитель ОП-4(з) | Огнетушитель порошковый ОП-4(з) 4л | ОП | НД Производителя | Тип наполнителя(огнетушащего вещества) | шт | порошковый | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Объем заряда | шт | 4
[6 empty] | Модель | шт | ОП
4 | 48 5400.03:00045 | Огнетушитель ОП-5(з)-ABCE | Огнетушитель порошковый заряженный 5кг ОТВ с закачным принципом создания избыточного давления для тушения пожаров классов АВСЕ | ОП | ГОСТ Р 51057-2001 | Объем заряда | шт | 5 | 11 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип наполнителя(огнетушащего вещества) | шт | порошковый
[6 empty] | Модель | шт | ОП
5 | 48 5400.08:00007 | Рукав напорный ПРК 51-0,8 латексированный ГР-50,РС-50-01 | Рукав пожарный напорный для пожарных кранов и переносных мотопомп латексированный внутренними диаметром 51мм на рабочее давление 0,8МПа в комплекте с головками ГР-50 и стволом РС-50-01 | Рукав напорный ПРК 51-0,8 латексированный ГР-50,РС-50-01 | ГОСТ 51049-97 |  | 15 | ДП | Текущий | Эксплуатация
6 | 48 5400.08:00014 | Рукав Универсал РПК-Н/В(В) | Рукав пожарный напорный Универсал РПК-Н/В(В) для пожарных кранов и переносных мотопомп с внутренним диаметром 66мм на рабочее давление 1,0МПа длиной в скатке 20м температурный интервал использования рукава -60+40град | Универсал РПК-Н/В(В) | ТУ 8193-031-00323890-99 |  | 150 | ДП | Текущий | Эксплуатация
7 | 48 5400.08:00024 | Рукав пожарный напорный РПМ(П)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50 и РС-50 | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 с головкой ГР-50 и стволом РС-50 длиной 20м | РПМ(П)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 | НД Производителя |  | 20 | ДП | Текущий | Эксплуатация
8 | 48 5400.08:00036 | Рукав РПМ(В)-50-1,6-ИМ- УХЛ1 с ГР-50 | Рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6-ИМ климатического исполнения УХЛ 1 в комплекте с гайкой ГР-50 | РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 | НД Производителя |  | 20 | ДП | Текущий | Эксплуатация
9 | 48 5400.11:00004 | Головка ГП-80х50 | Головка соединительная переходная напорная типоразмер ГП-80х50 Ду80х50мм рабочее давление 1,6МПа | ГП | ГОСТ 28352-89 |  | 5 | ДП | Текущий | Эксплуатация
10 | 48 5400.11:00005 | Головка ГП-70х50 | Головка соединительная переходная напорная типоразмер ГП-70х50 Ду70х50мм рабочее давление 1,6МПа | ГП | ГОСТ 28352-89 |  | 5 | ДП | Текущий | Эксплуатация
11 | 48 5400.11:00006 | Головка ГР-50 | Головка соединительная рукавная напорная типоразмер ГР-50 Ду50мм рабочее давление 1,6МПа | ГР | ГОСТ 28352-89 |  | 20 | ДП | Текущий | Эксплуатация
12 | 48 5400.11:00007 | Головка ГЦ-50 | Головка соединительная цапковая напорная типоразмер ГЦ-50 Ду50мм рабочее давление 1,6МПа | ГЦ | ГОСТ 28352-89 |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
13 | 48 5400.11:00009 | Головка ГМ-50 | Головка соединительная муфтовая напорная типоразмер ГМ-50 Ду50мм рабочее давление 1,6МПа | ГМ | ГОСТ 28352-89 |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
14 | 48 5400.35:00006 | Полотно ПП-700-1-1,5х2,0 тип Б | Полотно противопожарное ПП-700-1-1,5х2,0 тип Б из высокопрочной стеклоткани для эффективного тушения локальных очагов возгорания рабочая температура +700град. кратковременное воздействие температур до +950град. упаковка чехол-сумка из водонепроницаемой ткани или полиэтилена цвет красный или прозрачный масса 2,15кг | ПП-700-1-1,5х2,0 тип Б | ТУ 4854-001-63453197-2009 |  | 12 | ДП | Текущий | Эксплуатация
15 | 48 5400.08:00010 | Ствол РС-50 | Ствол пожарный РС-50 | РС50 | ГОСТ Р 51115-97 |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
16 | 48 5400.11:00001 | Головка ГЗ-50 | Головка-заглушка соединительная напорная типоразмер ГЗ-50 Ду50мм рабочее давление 1,6МПа | ГЗ | ГОСТ 28352-89 |  | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
17 | 48 5400.03:00045 | Огнетушитель ОП-5(з)-ABCE | Огнетушитель порошковый заряженный 5кг ОТВ с закачным принципом создания избыточного давления для тушения пожаров классов АВСЕ | ОП | ГОСТ Р 51057-2001 | Объем заряда | шт | 5 | 5 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип наполнителя(огнетушащего вещества) | шт | порошковый
[6 empty] | Модель | шт | ОП
18 | 48 5400.08:00007 | Рукав напорный ПРК 51-0,8 латексированный ГР-50,РС-50-01 | Рукав пожарный напорный для пожарных кранов и переносных мотопомп латексированный внутренними диаметром 51мм на рабочее давление 0,8МПа в комплекте с головками ГР-50 и стволом РС-50-01 | Рукав напорный ПРК 51-0,8 латексированный ГР-50,РС-50-01 | ГОСТ 51049-97 |  | 5 | ДП | Текущий | Эксплуатация
19 | 48 5400.08:00014 | Рукав Универсал РПК-Н/В(В) | Рукав пожарный напорный Универсал РПК-Н/В(В) для пожарных кранов и переносных мотопомп с внутренним диаметром 66мм на рабочее давление 1,0МПа длиной в скатке 20м температурный интервал использования рукава -60+40град | Универсал РПК-Н/В(В) | ТУ 8193-031-00323890-99 |  | 50 | ДП | Текущий | Эксплуатация