Спецификация

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник верхний резинометаллический черт. Б-32-863 циркуляционного насоса ОПВ-2-110 Чертежный/каталожный номер-Б-32-863, Наименование-Подшипник верхний резинометаллический, Вид изделия-деталь, Принадлежность к оборудованию-цирк. насос ОПВ-2-110 | НД Производителя | шт | 1 |
| 2 | Уплотнение Д-32953 насоса ОПВ2-110 | НД Производителя | шт | 10 |
| 3 | Колесо рабочее 1,5Б-34045СБ насоса ОПВ2-110 МКЭ заводской №10230 | НД Производителя | шт | 1 |