## Лист1
Отдел пусконаладочных работ (лот 20.2)
Заявка-спецификация № 91 от 27 . 07 . 2016 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство УПТ филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16
1 | Труба | Труба ф 325х8 | ГОСТ 8732-78 | Ст3-Ст20 | м | 43 | 78 | 3350 | в течении 1-1,5месяца |  | Начальник ОПНР Ватрушкин ВГ , 89607663369, Vatrushkin_V@eon-russia.ru | Для проведения пусконаладочных работ по гидравлическим испытаниям , промывки , проливки технологических трубопроводов объекта строительства Узла приема топлива и Насосной станции пенного пожаротушения.
2 | Труба | Труба ф219х6 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 24 | 32 | 744
3 | Труба | Труба ф273x7 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 12 | 92 | 1104
4 | Труба | Труба ф159х4,5 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 36 | 23 | 823
5 | Труба | Труба ф89х3,5 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 60 | 7.4 | 444
6 | Труба | Труба ф76x3,5 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 24 | 6.3 | 150
7 | Труба | Труба ф57х3 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 72 | 4.6 | 333
8 | Труба | Труба ф25х2,8 | ГОСТ 8732-78 | Ст3-Ст20 | м | 249 | 1.4 | 360
9 | Труба | Труба ф20x2,8 | ГОСТ 3262-75 | ВГП | м | 12 | 2.5 | 30
10 | Труба | Труба ф 30х2 | ГОСТ 10705-80 | Ст3-Ст20 | м | 30 | 1.7 | 51
11 | Труба | Труба ф40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | ВГП | м | 18 | 3.8 | 69
12 | Труба | Труба Ц-Р-57x3.5 | ГОСТ 3262-75 | Ст3-Ст20 | м | 12 | 4.8 | 57
13 | Труба | Труба Ц-Р-15x2.8 | ГОСТ 3262-75 | Ст3-Ст20 | м | 18 | 1.3 | 24
14 | Труба | Труба ф40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | ВГП | м | 12 | 3.8 | 46
15 | Лист г/к | Лист, толщина 10 мм | ГОСТ 19903-74 | ст3 | м2 | 9 | 79 | 710
16 | Отвод | Отвод 325х8 90гр | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 5 | 45 | 225 | в течении 1-1,5месяца
17 | Отвод | Отвод Ду20 90гр | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 6 | 0.06 | 0.36
18 | Отвод | Отвод 90-89х3.5 | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 1.4 | 2.8
19 | Отвод | Отвод 90-159х4.5 | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 6.1 | 12.2
20 | Отвод | Отвод 90-57х3 | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 6 | 0.6 | 3.6
21 | Отвод | Отвод 90-76х3 | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 10 | 1 | 10
22 | Угольник | Угольник 90-1-Ц-50 | ГОСТ 8646-75 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 0.6 | 1.2
23 | Переход | Переход К 377х10-325х8 | ГОСТ 17375-2001 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 21 | 42
24 | Фланец | Фланец 1-200-16 ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 8 | 11 | 88
25 | Фланец | Фланец 1-150-16 ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 6 | 8.2 | 49.2
26 | Фланец | Фланец 1- 300-16 ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 18 | 36
27 | Фланец | Фланец 1- 350-16 ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 23 | 46
28 | Фланец | Фланец Ду40 Ру16 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 8 | 2 | 16
29 | Фланец | Фланец Ду50 Ру16 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 8 | 2.6 | 20.8
30 | Фланец | Фланец Ду65 Ру16 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 8 | 3.5 | 28
31 | Фланец | Фланец 1-50-10 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 2.7 | 5.4
32 | Кран | Кран шаровый под приваркуДу 15 Ру16 | ГОСТ 21345-2005 | Ст3-Ст20 | шт | 1 | 1.2 | 1.2 | в течении 1-1,5месяца
33 | Кран | Кран шаровый под приварку Ду25 Ру16 | ГОСТ 21345-2005 | Ст3-Ст20 | шт | 1 | 1.9 | 1.9
34 | Кран | Кран шаровый под приварку Ду50 Ру16 | ГОСТ 21345-2005 | Ст3-Ст20 | шт | 21 | 5 | 105
35 | Кран | Кран шаровый под приваркуДу20 Ру16 | ГОСТ 21345-2005 | Ст3-Ст20 | шт | 71 | 2 | 142
36 | Кран | Кран шаровый под приварку Ду20 Ру25 | ГОСТ 21345-2005 | Ст3-Ст20 | шт | 4 | 2 | 8
|  | Всего | [5 empty] | 9140
Заместитель начальника УРП А.Д. Сафонов
Главный специалист УРП О.Ю. Карлова
Начальник отдела контролинга А.Н. Богомолова
Руководитель службы строительного контроля и технического надзора В.А. Новокрещенов
Начальник отдела тепломеханического оборудования С.А. Карбышев
Ведущий инженер отдела ЭТО И.В. Парфенюк
Начальник ОЗиСЛ Н.Н. Неволина
Начальник отдела ПНР В.Г. Ватрушкин