Спецификация

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 класс напряжения 10кВ наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 11,5кВ ток пропускной способности 250А | ТУ 3414-002-57002326-2003 | шт | 15 |
| 2 | Комплект типовой металлоконструкции ТКМ №2/1000 | НД Производителя | шт | 5 |
| 3 | Модуль коммутационный ISM 15_LD_1(46) к ВВ/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 5 |
| 4 | Лист фасадный ТШАГ.741132.030 к BB/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 5 |
| 5 | Комплект для крепления резисторов к BB/TEL-10-20/1000 | НД Производителя | шт | 5 |
| 6 | Блок управления БУ/TEL-100/200-12-02А на номинальное напряжение питания 100/220В постоянного тока или 100/127/220В переменного тока серии 12 исполнения 02А с двумя переключателями для установки значений номинальных токов управления для выключателей вакуумных серии ВВ/TEL степени защиты IP40 климатического исполнения У2 | НД Производителя | шт | 5 |
| 7 | Резистор С5-35В-100 220Ом | НД Производителя | шт | 10 |
| 8 | Комплект установки блоков КУБ-1 |  | шт | 5 |