## ТехнХарак
Приложение №1 к техническому заданию
на проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, выводимых из состава «ЭПТК Шатурская ГРЭС»
№ п/п | Литера | Наименование объекта | Технические характеристики по сведениям из технического паспорта на ЭПТК Шатурская ГРЭС
Здания и сооружения (7 объектов) |  |  | Назначение | Этажность |  | Общая площадь по внутреннему обмеру (кв.м.) | Площадь застройки по наружному обмеру (кв.м.) | Объем (куб.м.) | Материал стен | Фундамент | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер бух.учета | Балансовая стоимость (руб.)
|  |  |  | Надземная | подземная
1 | 29А | Здание хлораторной установки | производственное | 1 | - | 68 | 88 | 253 | кирпичные | бетонный | 1972 | 01-086 | 1
2 | 30А | Здание архива ПТО (бывшая хлораторная) | производственное | 1 | - | 73 | 84 | 332 | кирпичные | бетонный | 1972 | 01-104 | 1
3 | 93А | Здание качественного анализа газа | производственное | 1 | - | 58 | 83 | 260 | бутовый | кирпичные | 1986 | 01-176 | 371837
4 | 157А | Здание насосной станции подкачки воды на реке Поля | производственное | 1 | - | 154 | 169 | 1557 | кирпичные | Ж/бетонный | 1974 | 01-122 | 307861
5 | 158А | Здание ТП насосной на р.Поля у д.Никитинская | производственное | 1 | - | 39 | 45 | 113 | кирпичные | Ж/бетонный | 1974 | 01-123 | 52749
6 | 159А | Насосная станция осветленной воды | производственное | 1 | - | 37 | 43 | 123 | кирпичные | Ж/бетонный | 1973 | 01-095 | 1469358
7 | 159а | Здание ТП насосной осветленной воды | производственное | 1 | - | 34 |  | 454 | кирпичные | Ж/бетонный | 1973 | 01-058 | 299682
Гидротехнические, высотные и прочие сооружения (6 объектов) |  |  | Назначение | Показатели |  | Показатели |  | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер бух. учета | Балансовая стоимость (руб.)
|  |  |  | Наименование, единица измерения | Количество | Наименование, единица измерения | Количество
8 | 167А | Водоприемный бассейн для циркуляционных насосов | бассейн | 100кв. м. длина-10м,ширина10м, высота-4м. | 1 |  |  | железобетон | 1926 | 02-024 | 1
9 | 167А | Сбросный водовод от 1-й очереди | водовод | 130кв.м | 1 |  |  | Ж/б | 1982 | 02-154 | 1082936
10 | 167А | Водозаборный канал от Черного озера до электростанции | канал | 456кв.м длина 114м | 1 |  |  | грунт | 1924 | 02-059 | 457936
11 | 76б | Бассейн нейтрализации | производственное | 5000 |  |  |  | Ж/бетонные | 1972 | 02-063 | 1
12 | 65к | Сливной канал циркуляционной воды турбин № 4, 5, 6 | производственное | 511м |  |  |  |  | 1972 | 02-060 | 140490
13 | 18п | Тренировочная полоса | производственное | 90м |  |  |  |  | 1996 | 02-238 | 168198
Инженерные сети (тепловые, водопроводные, канализационные) (8 объектов) |  |  | Протяженность трассы (м) | Протяженность трубопроводов (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер бух. учета | Балансовая стоимость (руб.)
[5 empty] | Материал | Диаметр условный (мм)
14 | 169т3 | Трубопровод тепловой сети на ШПК | 1200 | 1200 | сталь | 125 | - | 1989 | 03-100 | 465157
15 | 169т4 | Трубопровод пара на банно-прачечный комбинат | 600 | 600 | сталь | 125 |  | 1989 | 03-101 | 586153.57
16 | 50к3 | Наружние сети хоз-фекальной канализации | 190 | 190 | сталь | 89 |  | 1982 | 03-067 | 222736
17 | 50т11 | Наружная водопроводная трасса от артскважины № 11 до ряда Г | 300 | 300 | сталь |  |  | 1997 | 03-147 | 1115917
18 | 169А | Магистральные тепловые сети от ГРЭС 5 до п.Керва | 950 |  | сталь | 325 |  | 1996 | 03-130 | 18957385
19 | 169А | Магистральные тепловые сети от ГРЭС 5 до п.Керва | 2800 |  | сталь | 325 |  | 1996 | 03-129 | 779039
20 | 50т9 | Участок теплотрассы к антикоррозийной мастерской | 140 | 280 | сталь | 76 |  | 1982 | 03-068 | 32497
21 | 25т | Трубопроводы наружного отопления к здравпункту | 20 | 40 | сталь | 70 |  | 2001 | 03-361 | 195151
Электрические сети (4 объекта) |  |  | Напряжение (вольт) | Протяженность трассы (м) |  |  | Опоры |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Инвентарный номер бух. учета | Балансовая стоимость (руб.)
|  |  |  | Всего | В том числе |  | материал | Количество (шт.)
[5 empty] | Воздушных линий | Подземных кабельных линий
22 | 99л2 | Воздушная линия электропередачи 380В к станции дренажа (защита газопровода от коррозии) | 380В | 1000 | Воздушн. |  |  |  | 1981 | 03-082 | 1
23 | 50л3 | Линия охранного освещения 0,4кВ от водогрейной котельной |  | 1000 | Воздушн. |  | Пров.-АПВ4х4 |  | 1993 | 03-121 | 148253
24 | 16л | Кабельная линия 0,4кВ питания артскважины №11\11НА-01б |  | 1100 |  | Кабельн. |  |  | 1997 | 03-144 | 286719
25 | 16л1 | Кабельная линия 0,4кВ питания артскважины №11\11НА-01а |  | 1100 |  | Кабельн. |  |  | 1997 | 03-145 | 286719
Дороги, проезды и площадки (1 объект) |  |  | Основной материал покрытия | Площадь покрытия (кв.м) | Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер бух.учета | Балансовая стоимость (руб.)
26 | ХIV | Подъездная автодорога к зданию мойки | асфальт | 1917 | 193 | 1986 | 02-164 | 1
Железные дороги (2 объекта) |  |  | Протяженность |  | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер бух.учета | Балансовая стоимость (руб.)
|  |  | Всего | В том числе электрифици-рованных
27 | 166А | Подъездной ж/д путь от светофора М-17 до стрелки 1Б | 689 |  | 1972 | 02-150 | 458450
28 | 166А | Ж/д пути склада оборудования № 75, 76 | 920 |  | 1972 | 02-024к | 92328