## Лист1
Приложение № 3 Технические требования и спецификация на поставку оборудования ПТК "Series 5" для филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" к Извещению о проведении запроса предложений № 639 от 25.08.2016 г.
Поставка оборудования ПТК "Series 5" (Д0277/М-И) для филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Наименование МТР* | Полное наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед
1 | Контроллер MCP-1004 | Контроллер MCP-1004 | НД Производителя | шт | 4
2 | Модуль TMPU-1002 | Модуль переходной TMPU-1002 к контроллеру MCP-1004 | НД Производителя | шт | 4
3 | Станция контроля и управления ПТК ССС | Станция контроля и управления ПТК ССС PC-Desktop DELL | НД Производителя | шт | 2
4 | Карта IOC-555-D | Карта ввода-вывода локальная IOC-555-D | НД Производителя | шт | 12
5 | Кабель 20-305152-015 | Кабель 20-305152-015 для ПТК ССС | НД Производителя | шт | 2
6 | Разъем DB9M 20-002700-M09 | Разъем DB9M 20-002700-M09 для ПТК ССС | НД Производителя | шт | 2
7 | Корпус 20-002780-009 | Корпус разъема DB9 20-002780-009 для ПТК ССС | НД Производителя | шт | 2
8 | Коннектор DB9(SFTA-DB9F) | Коннектор DB9(SFTA-DB9F) 18-410701-002 | НД Производителя | шт | 2
Производитель** - "Compressor Controls Corporation", США
*, ** - или аналоги
Основные технические требования: Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2015 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции.
Сроки поставки: ноябрь 2016 года
Требования к приемке: - продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности; - приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приема-передачи; - поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке оборудования, запасных частей и материалов.
Перечень документации: - Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы; - Акт приема-передачи
Гарантии поставщика: - поставщик гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.
Требования к упаковке оборудования: Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку. Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.