## Лист1
Руководитель строительной площадки филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
В.Б. Буданов ________________________ "_____" ___________________2014 г.
Поручение на поставку № ____02 .06.2014г
Оборудование по установочным чертежам ОПС трубопроводов высокого давления (Lisega)
Объект: Главный корпус энергоблок №3, Турбинное отделение
Пункт назначения (адрес): 662328, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», 5
Перечень:
№ позиции по спецификации | Здание, сооружение по Генплану | № раздела проекта | Код спецификации | № спецификации | № строки позиции спецификации | Наименование позиции по спецификации | № поз. Контракта с Заказчиком | Тип, марка, исполнение | Ед. изм. | Порученное кол-во | Масса ед. кг | Масса общ. кг. | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
Трубопровод горячего пром перегрева ч.BG3-30UMA-LBB-TM-10-65-002
[5 empty] | 7Е-51** | чертеж 30LBB10BQ051 |  | Подвеска пружинная
[5 empty] | 51.1 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=2110 |  | 2 | 77.65 | 155.3 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.5 | 1800 мм |  | Трапеция(согласно эскиза)
[6 empty] | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 30 L=1800 (согласно эскиза) |  | 2 |  |  |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.7 | М42 |  | Шестигранная гайка |  | 8 | 0.65 | 5.2
[5 empty] | 51.11 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=1480 |  | 4 | 27.2325 | 108.93 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.12 | ГОСТ 8509-93 |  | Уголок Б100х100х10 L=130 |  | 4 | 1.965 | 7.86 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.13 | ГОСТ 19903-74 |  | Лист 10-340х300 (По настоящему чертежу) |  | 4 | 8.0075 | 32.03 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 51.14 | ГОСТ 2590-2006 |  | Шпилька М20х410 (Круг Ø20 по наст. Чертежу) |  | 16 | 1.0125 | 16.2
[5 empty] | 51.15 | ГОСТ 1759.0-87 |  | Гайка М20 |  | 64 | 0.064062 | 4.1
[5 empty] | 3Е-56** | чертеж 30LBB50BQ056 |  | Подвеска пружинная
[5 empty] | 56.1 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=2110 |  | 2 | 77.65 | 155.3 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.5 | 1800 мм |  | Трапеция(согласно эскиза)
[6 empty] | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 30 L=1800 (согласно эскиза) |  | 2 |  |  |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.7 | М42 |  | Шестигранная гайка |  | 8 | 0.65 | 5.2
[5 empty] | 56.11 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллер 20У L=1480 |  | 4 | 27.2325 | 108.93 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.12 | ГОСТ 8509-93 |  | Уголок Б100х100х10 L=130 |  | 4 | 1.965 | 7.86 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.13 | ГОСТ 19903-74 |  | Лист 10-340х300 (По настоящему чертежу) |  | 4 | 8.0075 | 32.03 |  |  | Ст.20
[5 empty] | 56.14 | ГОСТ 2590-2006 |  | Шпилька М20х410 (Круг Ø20 по наст. Чертежу) |  | 16 | 1.0125 | 16.2
[5 empty] | 56.15 | ГОСТ 1759.0-87 |  | Гайка М20 |  | 64 | 0.064062 | 4.1
[8 empty] | ИТОГО: |  | 208 | 233.1631 | 659.24 | 0 | 0
|  |  |  | Зам.главного инженера отдела по монтажу турбины и ВО |  |  |  |  | М.А. Непомнящий
|  |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу турбины и ВО |  |  |  |  | Е.В. Сомов

## Лист2
Заявка-спецификация №5 04.08.2016г
\
Для поддержания работоспособности оргтехники
Для реализации проекта "Восстановление третьего энергоблока" филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14
1 | Ремкомплект роликов | CE710-69008 | CE710-69008 | шт. | 2 | Hewlett-Packard |  |  | Для поддержания работоспособности оргтехники
2 | Печь в сборе | CE710-69002 | CE710-69002 | шт. | 1 | Hewlett-Packard
3 | Ремкомплект роликов Roller kit | RY7-5097-000CN | RY7-5097-000CN | шт. | 1 | Hewlett-Packard
4 | Узел термозакрепления | Q3985A | Q3985A | шт. | 1 | Hewlett-Packard
5 | Комплект переноса и роликов | D7H14A | D7H14A | шт. | 3 | Hewlett-Packard
6 | Печь в сборе | C1N58-67901 | C1N58-67901 | шт. | 3 | Hewlett-Packard
7 | Ремкомплект роликов ADF | A8P79-65001 | A8P79-65001 | шт. | 2 | Hewlett-Packard
8 | Ролик захвата бумаги | RL1-2593-000CN | RL1-2593-000CN | шт. | 5 | Hewlett-Packard
9 | Узел захвата ADF | CB780-60032 | CB780-60032 | шт. | 2 | Hewlett-Packard
10 | Узел фотобарабана | 2LH93014 | 2LH93014 | шт. | 1 | Kyocera
11 | Ролик отделения из кассеты | 302F909171 | 302F909171 | шт. | 2 | Kyocera
12 | Ролик захвата бумаги из кассеты | 302HN06080 | 302HN06080 | шт. | 2 | Kyocera
13 | Ролик подачи бумаги из кассеты | 2F906230 | 2F906230 | шт. | 30 | Kyocera
14 | Узел термозакрепления | FK-6307 | FK-6307 | шт. | 1 | Kyocera
15 | Ролик отделения из кассеты | 302F909171 | 302F909171 | шт. | 1 | Kyocera
16 | Ролик захвата бумаги из кассеты | 302HN06080 | 302HN06080 | шт. | 1 | Kyocera
17 | Ролик подачи бумаги из кассеты | 2F906230 | 2F906230 | шт. | 1 | Kyocera
18 | Узел термозакрепления | FK-8507 | FK-8507 | шт. | 1 | Kyocera
19 | Блок фотобарабана в сборе | MК-460 | MК-460 | шт. | 2 | Kyocera
20 | Ролик подачи бумаги | 2AR07220 | 2AR07220 | шт. | 4 | Kyocera
21 | Ролик отделения бумаги | 2AR07230 | 2AR07230 | шт. | 4 | Kyocera
22 | Ведущий ролик подачи | 2AR07240 | 2AR07240 | шт. | 4 | Kyocera
23 | Узел термозакрепления | FK-460 | FK-460 | шт. | 2 | Kyocera
24 | Полноцветный картридж Zebra | YMCKO-800033-848 | YMCKO-800033-848 | шт. | 40 | Zebra
25 | Бесконтактная карта ISO card под прямую печать | TK4100 (TK28) | TK4100 (TK28) | шт. | 2000 | -----
|  |  | ИТОГО: |  | 2116