Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 121 от 31.08.2016г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР80В4У2 380В IM3081 1,5кВт 1500об/мин | НД Производителя | шт | 1 |
| 2 | Двигатель электрический асинхронный 4АА56В4НЛУ3 0,18кВт 1350об/мин 127/220В монтажное исполнение IM1001 Тип и серия-асинхронный(4АА), Применение-общепромышленный, Напряжение питающей сети-127/220В, Монтажное исполнение-IM1001, Климатическое исполнение и категория размещения-УЗ, Частота тока-., Частота вращения, об/мин-1350, Мощность-0,18кВт, | НД Производителя | шт | 3 |
| 3 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением 4АМС80А4У3 380В IM3001 1,3кВт 1370об/мин | НД производителя | шт | 6 |
| 4 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением 4АМС100S4У3 380В IM3001 3,2кВт 1390об/мин | НД производителя | шт | 1 |
| 5 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АБ63А4У1 380В IM3281 0,25кВт 1380об/мин предназначен для привода осевого вентилятора системы охлаждения трансформаторов типа Д | НД производителя | шт | 30 |
| 6 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением 4АС100L4У3 380В IM3001 4,25кВт 1390об/мин | НД производителя | шт | 2 |
| 7 | Двигатель электрический 4АС112М4У3 380В IM3001 5,6кВт 1390об/мин | НД производителя | шт | 4 |
| 8 | Двигатель электрический 4АС132S4У3 380В IM3001 8,5кВт 1390об/мин | НД производителя | шт | 4 |
| 9 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР63В4У3 380В IM3081 0,37кВт 1360об/мин | НД производителя | шт | 5 |
| 10 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АДМ80А6У2 380В IM308 | НД Производителя | шт | 2 |
| 11 | Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором А71A4Т2 IM3081 380В 0,55кВт 1450об/мин | НД Производителя | шт | 2 |
| 12 | Двигатель электрический общепромышленный ВР250М6У2 мощность 55кВт напряжение питающей сети 400В частота тока 50Гц климатическое исполнение и категория размещения У2 монтажное исполнение IM1001 частота вращения 1000об/мин | НД Производителя | шт | 1 |