## Фильтры
Приложение № 3 - Технические требования. Спецификация на поставку фильтров для филиалов ПАО "Юнипро" к Извещению о проведении запроса предложений № И349 от 19.10.2016 г.
ЛОТ № 1
Поставка фильтров для нужд филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Д0425/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Фильтр 9280.368.000СБ | Фильтр масляный 9280.368.000СБ к К 250-61-5 | НД Производителя | шт | 1 | октябрь 2017
ЛОТ № 2
Поставка фильтров для нужд филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Д0405/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Картридж DGD-2501 Pentek | Картридж DGD-2501 Pentek из полипропилена для очистки воды от механических примесей обладает высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов количество ступений очистки 1 производительность 2,28м3/ч рабочая температура до +63 град. вес 0,5кг длина и ширина 114мм высота 248мм | НД Производителя | шт | 4 | январь 2017
ЛОТ № 3
Поставка фильтров для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (Д0442/М-И, Д0555/М-И, Д0556/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Фильтр 40-80-2 УХЛ4 | Фильтр щелевой 40-80-2 УХЛ4 встраиваемый и монтируемый непосредственно в корпусе механизма | ГОСТ 21329-75 | шт | 2 | 16.01.2017-31.01.2017
2 | Фильтр 17210-ZE2-515 Honda | Фильтр воздушный 17210-ZE2-515 Honda к GX270 | НД Производителя | шт | 2 | июнь 2017
3 | Фильтр 4092100400 РЕМЕЗА | Фильтр воздушный 4092100400 РЕМЕЗА к установке компрессорной ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 3 | март 2017
4 | Патрон 4081000601 | Патрон 4081000601 фильтра-влагоотделителя R308-S3-DP1 к ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 2 | март 2017
5 | Сепаратор 4060200400 РЕМЕЗА | Сепаратор 4060200400 РЕМЕЗА к установке компрессорной ВК30-15Д объем 25л | НД Производителя | шт | 3 | март 2017
6 | Фильтр 4052407003 | Фильтр масляный 4052407003 к установке компрессорной ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 3 | март 2017
7 | Элемент DD 44C | Элемент фильтрующий DD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2017-02-01
8 | Элемент PD 44C | Элемент фильтрующий PD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2017-02-01
9 | Элемент QD 44C | Элемент фильтрующий QD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2017-02-01
10 | Картридж EPM-10 Pentek | Картридж EPM-10 Pentek с активированным углем для фильтра | НД Производителя | шт | 4 | 2017-03-01
ЛОТ № 4
Поставка фильтров для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Д0627/М-И, Д0520/М-И, Д0521/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Элемент ФП.ПО-6-5 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-6-5 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрации 5мкм длина фильтрующей части 1016мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 3796 | февраль-март 2017
2 | Элемент ФП.ПО-3-5 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-3-5 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрования 5мкм длина фильтрующей части 508мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 26 | февраль-март 2017
3 | Элемент ФП.ПО-6-1 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-6-1 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрования 1мкм длина фильтрующей части 1016мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 140 | февраль-март 2017
4 | Крышка с хомутом для модуля Dizzer 5000 plus | Крышка с хомутом для модуля ультрафильтрации Dizzer 5000 plus | НД Производителя | шт | 2 | 2017-02-01
5 | Блок БФ-4 | Блок фильтрации БФ-4 | НД Производителя | шт | 1 | 2017-02-01
ЛОТ № 5
Поставка фильтров для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Д0575/М-И, Д0646/М-И, Д0658/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Элемент FI 1SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 1SE-2 | НД Производителя | шт | 4 | Февраль 2017
2 | Элемент FI 2SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 2SE-2 | НД Производителя | шт | 4 | Февраль 2017
3 | Фильтр 18611600013 Pfannenberg | Фильтр сменный фильтр 18611600013 Pfannenberg для вентиляционной решетки типа PFA 6000 | НД Производителя | шт | 120 | Февраль 2017
4 | Элемент 4438-01 | Элемент фильтрующий 4438-01 к фильтру-реглятору типа B73G-4AK-AD3-RMG NORGREN | НД Производителя | шт | 7 | Январь-февраль 2017
5 | Элемент 17A1457X012 | Элемент фильтрующий 17A1457X012 к фильтру-реглятору типа 67CFR-226 | НД Производителя | шт | 10 | Январь-февраль 2017
6 | Элемент GE32761X012 | Элемент фильтрующий GE32761X012 к фильтру-реглятору типа 67CFR-226 | НД Производителя | шт | 10 | Январь-февраль 2017
7 | Фильтр 2ym F-2T M&C prodaction 90f0002 | Фильтр 2ym F-2T M&C prodaction 90f0002 | НД Производителя | шт | 1 | Январь-февраль 2017
8 | Фильтр P2-25/5 | Фильтр двойной мешочный P2-25/5 для установки замасленных стоков длина 32" диаметр 7" размер сетки 25/5мкм рабочее давление 1-125 фунтов на квадратный дюйм | НД Производителя | шт | 72 | Январь-февраль 2017
9 | Фильтр Р2-1 | Фильтр двойной мешочный Р2-1 длина 32" диамектр 7" размер сетки 1мкм рабочее давление от 1-125 фунтов на квадратный дюйм эффективность фильтрации 90% на самом низком уровне грязеемкость 5кг на фильтр | НД Производителя | шт | 18 | Январь-февраль 2017
10 | Элемент СDS15 6061300 Norgren Herion | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion на уловителе маслянного тумана | НД Производителя | шт | 1 | Январь-февраль 2017
11 | Элемент MFK-753-39.3 Franke Filter | Элемент фильтрующий MFK-753-39.3 Franke Filter в комплекте с уплотнительным кольцом материал микроволокно эффективность 99,9% при 0,1мкм остаточное содержание масла в отработавшем воздухе 20мг/м3 до 5мг/м3 к уловителю масляного тумана тип SG 430/40357-90-2G заводской №09/6865 | НД Производителя | шт | 40 | Январь-февраль 2017
12 | Элемент арт.77680390 Mahle | Элемент фильтрующий артикул 77680390(Pi_3211) Mahle маслянного напорного фильтра | НД Производителя | шт | 4 | Январь-февраль 2017
* - или аналоги