## Фишер
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение оборудования не требующего монтажа
1. Наименование предприятия. Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
2. Технические характеристики.
№ лота в ГКПЗ | Наименование | Тип, марка | ГОСТ,ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Ст-ть, руб.
| Автоматический титратор МЕТЛЕР ТОЛЕДО | С20SD |  | шт. | 1
ИТОГО :
3. Основные технические требования.
Прибор для количественного определения воды в нефти, нефтепродуктах по методу Карла Фишера
Диапазоны обнаружения воды от 1 ppm до 5%
Приведенная относительная погрешность ± 3,0%
4. Дополнительные требования.
Установка, наладка и обучение на месте эксплуатации прибора.
5. Сроки поставки. Декабрь 2016г.
6. Перечень МТР, ЗИП, оборудования.
Автоматический титратор МЕТЛЕР ТОЛЕДО С20SD.
Пробка SТ24, 10 шт для прокалывания
Набор пробочек для адаптера (1хSТ10, 1хSТ 7.5, 6 для иголки)
Бутыль темного стекла для реагентов ,1 л
Упаковка молекулярных сит,250г. Микропористая керамика для защиты титрантов от влияния окружающей среды.
Шприцы для ввода образцов 10 мл, 100 шт
Иглы для ввода образцов 80х0.8; 10 шт
7. Требования к приемке. В соответствии с НТД завода-изготовителя
8. Требования к изготовителю (поставщику)
Поставщиком прибора должен являться производитель прибора или его официальный представитель
Своевременная поставка прибора надлежащего качества
9. Перечень документации.
Паспорт прибора, сертификат качества
Руководство/инструкция/ по эксплуатации
Методика поверки
Свидетельство о внесении в Госреестр СИ.
Свидетельство о первичной поверке прибора
10. Гарантия изготовителя: исправная работа прибора в течении заявленного изготовителем срока эксплуатации
11. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке