## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № И334 от 24.11.2016 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка трубной продукции (черный металл) для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро". Срок поставки: поз. 1,2 - декабрь 2016 г.; поз. 3 - 17.04.2017 г. - 30.04.2017 г.; поз. 4-10 - 20.03.2017 г. - 31.03.2017 г.; поз. 11-12 - 15.05.2017 г. - 31.05.2017 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | тн | 16.369
2 | Труба ВГП 25х3,2 | ВГП 25х3,2 | Труба электросварная прямошовная водогазопроводная немерной длины Ду25мм с толщиной стенки 2,8мм без резьбы и муфты | 3262-76 | тн | 0.0143
3 | Труба 219х10/В-20 | 219х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 42
4 | Труба 89х4/В-20 | 89х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 3.825
5 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 17.766
6 | Труба 76х4/В-20 | 76х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 1.032
7 | Труба 159х5/В-20 | 159х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 159мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 39.371
8 | Труба 133х5/В-20 | 133х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 133мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 5.163
9 | Труба 57х3,5 ст.20 |  | Труба 57х3,5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 | т | 1.224
10 | Труба 42х3,5/В-20 | 42х3,5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная стальная с наружным диаметром 42мм толщиной стенки 3,5 мм немерной длины обычной точности изготовления из стали марки 20 изготовляется по группе В | ГОСТ 8734-75 | т | 2.265
11 | Труба 530х10/В-20 | 530х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 530мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 1.6
12 | Труба 630х9/В-20 | 630х9/В-20 | Труба бесшовная горячедеформированная катанная обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 630мм толщиной стенки 9мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 1.9
Лот 2. Общее название продукции: Поставка трубной продукции (черный металл) для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО "Юнипро". Срок поставки: поз. 1-55 - 01.02.2017 г. - 28.02.2017 г.; поз. 53 - 01.06.2017 г. - 12.06.2017 г.; поз. 54 - 01.04.2017 г. - 01.05.2017 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.95
2 | Труба 32х6 12Х1МФ | 32х6 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 6мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.17
3 | Труба 28х4/В-20 | 28х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 28мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.066
4 | Труба 76х7,5/В 20 | 76х7,5/В 20 | Труба холоднодеформированная бесшовная толстостенная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 7,5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 1.12
5 | Труба 133х13 15ГС | 133х13 15ГС | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 133мм толщиной стенки 13мм из стали марки 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.4
6 | Труба 32х6/В-20 | 32х6/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.05
7 | Труба 32х4/В-20 | 32х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.3
8 | Труба 42х4 12Х1МФ | 42х4 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.1
9 | Труба 60х6 ст.20 | 60х6 ст.20 | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 60мм толщиной стенки 6мм из стали марки 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 1.12
10 | Труба 32х5 12Х1МФ | 32х5 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 35мм толщиной стенки 5мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.55
11 | Труба 325х10/В-20 | 325х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 325мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 1
12 | Труба 108х10/В-20 | 108х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
13 | Труба 76х7,5 12Х1МФ | 76х7,5 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 7,5мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.08
14 | Труба 32х4/В-20 | 32х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.1
15 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.1
16 | Труба 20х2,8 Ст2пс |  | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 20мм толщиной стенки 2,8мм Марка стали-Ст2пс, Условия деформирования-., Способ изготовления--, Точность изготовления-обычной точности, Конструкция--, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-20, Группа контроля качества-., Форма сварного шва-прямошовная, Назначение-водогазопроводная(ВГП), Наружный диаметр, мм-0, Толщина стенки, мм-2,8, | ГОСТ 3262-75 | т | 0.2
17 | Труба 32х3,2 Ст2пс |  | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 32мм толщиной стенки 3,2мм Конструкция--, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-32, Марка стали-Ст2пс, Наружный диаметр, мм-0, Группа контроля качества-., Форма сварного шва-прямошовная, Точность изготовления-обычной точности, Толщина стенки, мм-3,2, Назначение-водогазопроводная(ВГП), Условия деформирования-., Способ изготовления--, | ГОСТ 3262-75 | т | 0.05
18 | Труба 25х3,2 Ст2пс |  | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 25мм толщиной стенки 3,2мм Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-25, Марка стали-Ст2пс, Условия деформирования-., Наружный диаметр, мм-0, Форма сварного шва-прямошовная, Способ изготовления--, Точность изготовления-обычной точности, Толщина стенки, мм-3,2, Конструкция--, Группа контроля качества-., Назначение-водогазопроводная(ВГП), | ГОСТ 3262-75 | т | 0.1
19 | Труба 40х3,5 Ст2пс |  | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 40мм толщиной стенки 3,5мм Конструкция--, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-40, Марка стали-Ст2пс, Наружный диаметр, мм-0, Группа контроля качества-., Форма сварного шва-прямошовная, Способ изготовления--, Толщина стенки, мм-3,5, Назначение-водогазопроводная(ВГП), Условия деформирования-., Точность изготовления-обычной точности, | ГОСТ 3262-75 | т | 0.035
20 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.4
21 | Труба 89х4/В-20 | 89х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
22 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
23 | Труба 76х4/В-20 | 76х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
24 | Труба 159х5/В-20 | 159х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 159мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.025
25 | Труба 159х8/В-20 | 159х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 159мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.6
26 | Труба 76х6/В-20 | 76х6/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.15
27 | Труба 32х3,2 Ст3сп | Труба 32х3,2 Ст3сп | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 32мм толщиной стенки 3,2мм из стали марки Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.1
28 | Труба 42х3/В-20 | 42х3/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная стальная с наружным диаметром 42мм толщиной стенки 3мм немерной длины обычной точности изготовления из стали марки 20 изготовляется по группе В | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
29 | Труба 16х2,5 12Х1МФ | 16х2,5 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 16мм толщиной стенки 2,5мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.3
30 | Труба 57х3,5/В-Ст3сп | 57х3,5/В-Ст3сп | Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 3,5мм из стали группы В марки Ст3сп | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | т | 1
31 | Труба 108х4/Ст3сп |  | Труба 108х4/Ст3сп | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.75
32 | Труба 133х4/Ст3 |  | Труба 133х4/Ст3 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.35
33 | Труба 219х6/В-Ст3сп | 219х6/В-Ст3сп | Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки Ст3сп | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | т | 0.65
34 | Труба 76х4 Ст3 |  | Труба 76х4 Ст3 | НД Производителя | т | 0.35
35 | Труба 89х4/Ст3сп5 |  | Труба 89х4/Ст3сп5 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.5
36 | Труба 89х5/В-20 | 89х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.62
37 | Труба 57х5/В-20 | 57х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.64
38 | Труба 76х5/В-20 | 76х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.62
39 | Труба 325х10/В-20 | 325х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 325мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 3.88
40 | Труба 108х5/Б-20 | 108х5/Б-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 5мм из стали группы Б марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.5
41 | Труба 45х4/В-20 | 45х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 45мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.28
42 | Труба 273х8/В-20 | 273х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 273мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8732-78 | т | 2.6
43 | Труба 133х5/В-20 | 133х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 133мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.32
44 | Труба 219х7/В-20 | 219х7/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 7мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 2.5
45 | Труба 15х2,8 ст.2пс |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 15мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки 2пс | ГОСТ 3262-75 | т | 2.5
46 | Труба 25х3 ст.20 |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная общего назначения обычной точности немерной длины с наружным диаметром 25мм толщиной стенки 3мм из стали марки 20 | ГОСТ 8732-75 | т | 0.09
47 | Труба 32х3,5 ст.20 |  | Труба 32х3,5 ст.20 | НД Производителя | т | 0.11
48 | Труба 426х10 ст.20 |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная общего назначения обычной точности немерной длины с наружным диаметром 426мм толщиной стенки 10мм из стали марки 20 | ГОСТ 8732-78 | т | 4.1
49 | Труба 20х3,5/В-20 | 20х3,5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная стальная с наружным диаметром 20мм толщиной стенки 3,5мм немерной длины обычной точности изготовления из стали марки 20 изготовляется по группе В | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.08
50 | Труба 530х10/В-20 | 530х10/В-20 | Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 530мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | т | 5.14
51 | Труба 1020х11 17Г1СУ | 1020х11 17Г1СУ | Труба электросварная прямошовная обычной точности немерной длины наружным диаметром 1020мм толщиной стенки 11мм из стали марки 17Г1СУ | ГОСТ 10706-76 | т | 5.44
52 | Труба 108х6/В-20 | 108х6/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 3.02
53 | Труба 530х10/Б-20 | 530х10/Б-20, (трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2) | Труба стальная прямошовная электросварная обычной точности изготовления наружным диаметром 530мм толщиной стенки 10мм немерной длины из стали марки 20 изготавляется по группе Б | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | пог. м | 712
54 | Труба 219х7/В-20 | 219х7/В-20, (стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой феской из стали марок 15, 20, 25) | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 7мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | м | 269.7
Лот 3. Общее название продукции: Поставка трубной продукции (черный металл) для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО "Юнипро". Срок поставки: декабрь 2016 г. - июнь 2017 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Труба 273х11 12Х1МФ | 273х11 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 273мм толщиной стенки 11мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.1
2 | Труба 40х25х2/В Ст2сп | 40х25х2/В Ст2сп | Труба горячедеформированная бесшовная прямоугольного сечения наружными размерами 40х25мм толщиной стенки 2мм немерной длины из стали марки Ст2сп группы В | ГОСТ 8645-68;ГОСТ 13663-86 | т | 0.12
3 | Труба 16х3/В 20 | 16х3/В 20 | Труба холоднодеформированная бесшовная особотолстостенная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 16мм толщиной стенки 3мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.1
4 | Труба 25х3,2 08пс | Труба 25х3,2 08пс | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 25мм толщиной стенки 3,2мм из стали марки 08пс | ГОСТ 3262-75 | т | 0.02
5 | Труба 89х5/В-20 | 89х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
6 | Труба 76х6/В-20 | 76х6/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
7 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.306
8 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 1.146
9 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.12
10 | Труба 57х4/В-20 | 57х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.42
11 | Труба 89х4/В-20 | 89х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.2
12 | Труба 89х4/В-20 | 89х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 2.27
13 | Труба 32х5/В 20 | 32х5/В 20 | Труба холоднодеформированная бесшовная толстостенная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.25
14 | Труба 32х4 12Х1МФ | 32х4 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 32мм толщиной стенки 4мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2003 | т | 0.1
15 | Труба 32х2,8 Ст3сп | Труба 32х2,8 Ст3сп | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 32мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.041
16 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.55
17 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 3.65
18 | Труба 108х4/В-20 | 108х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.47
19 | Труба 32х5 12Х1МФ | 32х5 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 35мм толщиной стенки 5мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.21
20 | Труба 20х2,8 Ст2сп | Труба 20х2,8 Ст2сп | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 20мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки Ст2сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.26
21 | Труба 20х2,8 Ст2сп | Труба 20х2,8 Ст2сп | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 20мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки Ст2сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.033
22 | Труба 15х2,8 Ст2пс | Труба 15х2,8 Ст2сп | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 15мм толщиной стенки 2,8мм Конструкция--, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-15, Марка стали-Ст2пс, Условия деформирования-., Наружный диаметр, мм-0, Группа контроля качества-., Форма сварного шва-прямошовная, Способ изготовления--, Точность изготовления-обычной точности, Толщина стенки, мм-2,8, Назначение-водогазопроводная(ВГП), | ГОСТ 3262-75 | т | 0.035
23 | Труба 15х2,8 Ст2пс | Труба 15х2,8 Ст2сп | Труба водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины условным проходом 15мм толщиной стенки 2,8мм Конструкция--, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП, мм-15, Марка стали-Ст2пс, Условия деформирования-., Наружный диаметр, мм-0, Группа контроля качества-., Форма сварного шва-прямошовная, Способ изготовления--, Точность изготовления-обычной точности, Толщина стенки, мм-2,8, Назначение-водогазопроводная(ВГП), | ГОСТ 3262-75 | т | 0.26
24 | Труба 76х4/В-20 | 76х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.17
25 | Труба 133х5/В-20 | 133х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 133мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.5
26 | Труба 219х7/В-20 | 219х7/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 7мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 1.2
27 | Труба 325х8/В-20 | 325х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 325мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.752
28 | Труба 108х6 20 |  | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 6мм из стали марки 20 108х6 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.37036
29 | Труба 15х2,8 ст.2пс |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 15мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки 2пс | ГОСТ 3262-75 | т | 0.026
30 | Труба 25х2,8 Ст3сп |  | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 25мм толщиной стенки 2,8мм из стали марки Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.042
31 | Труба 273х6/Ст3 |  | Труба 273х6/Ст3 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.712
32 | Труба 76х5/Ст3сп5 |  | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 76мм толщиной стенки 5мм из стали марки Ст3сп5 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.085
33 | Труба 89х4/Ст3сп5 |  | Труба 89х4/Ст3сп5 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.05
34 | Труба КВД 32х4 ст.20 |  | Труба КВД 32х4 ст.20 | НД Производителя | т | 0.2
35 | Труба 325х38 12Х1МФ | 325х38 12Х1МФ | Труба 325х38 из стали 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-01 | т | 0.27
36 | Труба 89х4/В-20 | 89х4/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.125
37 | Труба 25х3/В 20 | 25х3/В 20 | Труба холоднодеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 25мм толщиной стенки 3мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.1
38 | Труба 159х8/В-20 | 159х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 159мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.35748
39 | Труба 426х14 ст.20 | 426х14 ст.20 | Труба стальная бесшовная наружным диаметром 426мм толщиной стенки 14мм из стали марки 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.42675
40 | Труба 108х5/В-20 | 108х5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.1524
41 | Труба 377х10/В-20 | 377х10/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 377мм толщиной стенки 10мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.54306
42 | Труба 219х8/В-20 | 219х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 0.24978
43 | Труба 42х4 12Х1МФ | 42х4 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.045
Лот 4. Общее название продукции: Поставка трубной продукции (черный металл) для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО "Юнипро". Срок поставки: поз. 1,2 - 19.12.2016 г. - 31.01.2017 г.; поз. 3 - 01.07.2017 г. - 31.07.2017 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Труба стальная электросварная 25х1,5 | 25х1,5 | Труба стальная электросварная 25х1,5 | ГОСТ 10704-91 | т | 0.1
2 | Труба 28х3 ст.20 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная общего назначения обычной точности немерной длины с наружным диаметром 28мм толщиной стенки 3,0мм из стали марки 20 | ГОСТ 8734-75 | т | 0.03
3 | Труба 426х36 20Г | 426х36 20Г | Труба горячекатаная бесшовная стальная наружный диаметр 426мм толщина стенки 36мм марка стали 20Г | ГОСТ 8732-78 | т | 0.335
Лот 5. Общее название продукции: Поставка трубной продукции (черный металл) для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО "Юнипро". Срок поставки: 01.02.2017 г. - 28.02.2017 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Труба 32х3,2 Ст3сп | Труба 32х3,2 Ст3сп | Труба сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная обычной точности изготовления немерной длины с условным проходом 32мм толщиной стенки 3,2мм из стали марки Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.22
2 | Труба 108х4/В-Ст3сп | 108х4/В-Ст3сп | Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки Ст3сп | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | т | 0.4
3 | Труба 57х3,5/В-Ст3сп | 57х3,5/В-Ст3сп | Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 57мм толщиной стенки 3,5мм из стали группы В марки Ст3сп | ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80 | т | 1.6
4 | Труба 25х3,5/В 20 | 25х3,5/В 20 | Труба холоднодеформированная бесшовная толстостенная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 25мм толщиной стенки 3,5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.278
5 | Труба 89х3,5/В-20 | 89х3,5/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 89мм толщиной стенки 3,5мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 2.657
6 | Труба 219х8/В-20 | 219х8/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 8мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 | т | 1.094
7 | Труба 42х7 12Х1МФ | 42х7 12Х1МФ | Труба холоднодеформированная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 42мм толщиной стенки 7мм из стали марки 12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2003 | т | 0.13
8 | Труба 219х6/В-20 | 219х6/В-20 | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 219мм толщиной стенки 6мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.252
9 | Труба тип 3-1020х10-К56 17Г1СУ | 3-1020х10-К56 17Г1СУ | Труба тип 3 диаметром 1020мм толщиной стенки 10мм класс прочности К56 без термообработки с одним продольным швом для магистральных газонефтепровдов нефтепродуктопроводов технологических и промысловых трубопроводов из стали марки 17Г1С | ГОСТ 20295-85 | т | 3.141
10 | Труба 108х4,5 Ст 20 |  | Труба 108х4,5 Ст 20 | ГОСТ 8732-78 | т | 0.42
11 | Труба 108х4/Ст3сп |  | Труба 108х4/Ст3сп | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.574
12 | Труба 159х6 ст.20 |  | Труба 159х6 ст.20 | НД Производителя | т | 1.13
13 | Труба 20х3 ст.20 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная общего назначения обычной точности немерной длины с наружным диаметром 20мм толщиной стенки 3мм из стали марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.235
14 | Труба 27х3/В 20 |  | Труба горячедеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 27мм толщиной стенки 3мм из стали группы В марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.205
15 | Труба 325х8 17Г1С-У |  | Труба 325х8 17Г1С-У | НД Производителя | т | 0.792
16 | Труба 32х3 ст.20 |  | Труба 32х3 ст.20 | ГОСТ 8734-75 | т | 0.035
17 | Труба 32х3,5 Ст3сп |  | Труба 32х3,5 Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.6
18 | Труба 42х4 ст.20 |  | Труба 42х4 ст.20 | НД Производителя | т | 0.85
19 | Труба 50х4 12Х1МФ |  | Труба 50х4 12Х1МФ | НД Производителя | т | 0.11
20 | Труба 57х3,5 ст.20 |  | Труба 57х3,5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 | т | 0.54
21 | Труба 57х3/Ст3 |  | Труба 57х3/Ст3 | ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8731-74 | т | 0.5
22 | Труба 820х9 17Г1С-У |  | Труба 820х9 17Г1С-У | ГОСТ-20295-85 | т | 2.185
23 | Труба 1020х14 17Г1С-У | 1020х14 17Г1С-У | Труба электросварная прямошовная наружный диаметр 1020мм толщина стенки 14мм из стали марки 17Г1С-У | СТО 79814898 105-2008 | т | 0.348
24 | Труба 20х20х2 Ст1-3сп | 20х20х2,5 Ст1-3сп | Труба профильная квадратная наружным размером 20х20мм толщиной стенки 2мм из стали марки Ст1-3сп | ГОСТ 8639-82 | т | 0.116
25 | Труба 30х20х2 Ст1-3сп | 30х20х2 Ст1-3сп | Труба профильная квадратная наружным размером 30х20мм толщиной стенки 2мм из стали марки Ст1-3сп | ГОСТ 8639-82 | т | 0.15
26 | Труба 32х3,5 Ст3сп |  | Труба 32х3,5 Ст3сп | ГОСТ 3262-75 | т | 0.3
27 | Труба 38х3 ст.20 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная общего назначения обычной точности немерной длины с наружным диаметром 38мм толщиной стенки 3мм из стали марки 20 | ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8733-74 | т | 0.09