Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№  195 от 19.12.2016г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, типоразмер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель АО4-355X-4УХЛ3 монтажное исполнение IМ3011 мощность 250кВт напряжение 6000В частота вращения 1500об/мин с переходной шайбой для сохранения присоединительных размеров | АО4-355X-4УХЛ3 | НД Производителя | шт. | 3 |