Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 2000.

- Наименование оборудования: Электромагнитный расходомер OPTIFLUX 2000, компактного исполнения с конвертором сигналов IFC 050, ДУ 250.

- Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный расходомер | OPTIFLUX 2000 | НД завода изготовителя | шт. | 4 |

- Основные технические требования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид исполнения | Компактное* |
| 2 | Вид конвертера сигналов | IFC 050 (10°) |
| 3 | Номинальный диаметр | DN (ДУ) 250 |
| 4 | Футеровка | Твердая резина |
| 5 | Типоразмер болтов под DN 300 | 12 х М 24 |
| 6 | Вид заземляющего кольца | Заземляющее кольцо №1 |
| 7 | Материал заземляющего кольца | Нержавеющая сталь |
| 8 | Корпус первичного преобразователя | Листовая сталь |
| 9 | Измерительная труба | Аустенитная нержавеющая сталь |
| 10 | Фланцы | Углеродистая сталь (EN 1092-1) |
| 11 | Защитное покрытие | Полиуретановое покрытие |
| 12 | Измерительные электроды | Хастеллой® С |
| 13 | Электрические подключения | Тип А (DS) |

*компактное исполнение (конвертер сигналов смонтирован непосредственно на первичном преобразователе)

- Срок поставки:  май 2017г.

- Перечень МТР, ЗИП, оборудования (на ед. оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказанный расходомер OPTIFLUX 2000 | шт. | 1 |
| 2 | Документация на прибор | шт. | 1 |
| 3 | Сертификат заводской калибровки | шт. | 1 |
| 4 | Заземляющие кольца | шт. | 1 |

- Требования к приемке:

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР», «Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ОАО «Э.ОН Россия» утвержденных Приказом №122 от 02.06.2016г.

- Положением «Об управлении материально-производственными запасами» утвержденного приказом №093 от 27.04.2016г.

6.2. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

- Требования к поставщику:

7.1. Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером.

7.2. Иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании на энергопредприятиях Российской Федерации.

- Перечень документации (на ед. оборудования):

| № | Наменование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат соответствия | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 4 | Упаковочный лист | шт. | 1 |

- Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок -  24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение №1: Габаритные размеры электромагнитного расходомера OPTIFLUX 2000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 2000.

- Наименование оборудования: Электромагнитный расходомер OPTIFLUX 2000, компактного исполнения с конвертором сигналов IFC 050, ДУ 300.

- Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный расходомер | OPTIFLUX 2000 | НД завода изготовителя | шт. | 2 |

- Основные технические требования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид исполнения | Компактное* |
| 2 | Вид конвертера сигналов | IFC 050 (10°) |
| 3 | Номинальный диаметр | DN (ДУ) 300 |
| 4 | Футеровка | Твердая резина |
| 5 | Типоразмер болтов под DN 300 | 12 х М 24 |
| 6 | Вид заземляющего кольца | Заземляющее кольцо №1 |
| 7 | Материал заземляющего кольца | Нержавеющая сталь |
| 8 | Корпус первичного преобразователя | Листовая сталь |
| 9 | Измерительная труба | Аустенитная нержавеющая сталь |
| 10 | Фланцы | Углеродистая сталь (EN 1092-1) |
| 11 | Защитное покрытие | Полиуретановое покрытие |
| 12 | Измерительные электроды | Хастеллой® С |
| 13 | Электрические подключения | Тип А (DS) |

*компактное исполнение (конвертер сигналов смонтирован непосредственно на первичном преобразователе)

- Срок поставки:  май 2017г.

- Перечень МТР, ЗИП, оборудования (на ед. оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказанный расходомер OPTIFLUX 2000 | шт. | 1 |
| 2 | Документация на прибор | шт. | 1 |
| 3 | Сертификат заводской калибровки | шт. | 1 |
| 4 | Заземляющие кольца | шт. | 1 |

- Требования к приемке:

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР», «Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ОАО «Э.ОН Россия» утвержденных Приказом №122 от 02.06.2016г.

- Положением «Об управлении материально-производственными запасами» утвержденного приказом №093 от 27.04.2016г.

6.2. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

- Требования к поставщику:

7.1. Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером.

7.2. Иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании на энергопредприятиях Российской Федерации.

- Перечень документации (на ед. оборудования):

| № | Наменование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат соответствия | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 4 | Упаковочный лист | шт. | 1 |

- Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок -  24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение №1: Габаритные размеры электромагнитного расходомера OPTIFLUX 2000