Приложение 3 к Техническому заданию на выполнение функций агента Заказчика

по контролю хода изготовления и сборки элементов (блоков) паропровода

горячего промперегрева (ГПП) для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ПАО «Юнипро» на производстве АО «Трубодеталь» и ООО «Энергоремонт»

Перечень объемов по входному контролю металла деталей, узлов и оборудования

| № пп | Наименование работ, единицы измерения | Количество | Цена за ед., руб. без НДС | Общая цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Визуальный и измерительный контроль |  |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль стыковых сварных соединений 920х32, (1 стык) |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль стыковых сварных соединений 630х28, (1 стык) |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль стыковых сварных соединений трубопроводов, диаметр 377 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль угловых сварных соединений трубопроводов, диаметр 377 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль угловых сварных соединений трубопроводов, диаметр до 76 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль угловых сварных соединений трубопроводов, диаметр 426 мм (1 стык) |  |  |  |
| - Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 930 мм, толщина стенки 45 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 920 мм, толщина стенки 42 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 920 мм, толщина стенки 32 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 620 мм, толщина стенки 32 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 620 мм, толщина стенки 28 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки 65 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем угловых сварных соединений перлитного класса прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 65 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем угловых сварных соединений перлитного класса, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 426 мм, толщина стенки до 65 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем угловых сварных соединений перлитного класса, прозвучивание поперечное, диаметр до 76 мм, толщина стенки до 15 мм (1 стык) |  |  |  |
| - Магнитопорошковая дефектоскопия угловых сварных соединений перлитного класса |  |  |  |  |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия угловых сварных соединений перлитного класса, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 65 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия угловых сварных соединений перлитного класса, диаметр трубопровода 426 мм, толщина стенки до 65 мм (1 стык) |  |  |  |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия угловых сварных соединений перлитного класса, прозвучивание поперечное, диаметр до 76 мм, толщина стенки до 15 мм (1 стык) |  |  |  |
| - Ультразвуковая дефектоскопия гибов изготовленных из стали перлитного класса, прозвучивание поперечное и продольное по И №23 СД-80, дм2 |  |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 450-630х28-3862х621х5150-R850 Штуцер 20 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-1110х500х3730-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-790х500х3410-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х600х3220-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-138х680х1525-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-210х138х1005-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-930х45-500х210х2830-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-1130х230х3480-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-885х231х2176-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-502х1214х2423-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-851х1225х2783-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1200 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1350 |  |  |  |
| - Магнитопорошковая дефектоскопия гибов изготовленных из стали перлитного класса, прозвучивание поперечное и продольное по И №23 СД-80, дм2 |  |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 450-630х28-3862х621х5150-R850 Штуцер 20 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-1110х500х3730-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-790х500х3410-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х600х3220-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-138х680х1525-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-210х138х1005-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-930х45-500х210х2830-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-1130х230х3480-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-885х231х2176-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-502х1214х2423-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-920х42-851х1225х2783-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1200 |  |  |  |
|  | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1350 |  |  |  |
| - Измерение овальности |  |  |  |  |
|  | Измерение овальности отвода крутоизогнутого Ø 630 |  |  |  |
|  | Измерение овальности отвода крутоизогнутого Ø 920 |  |  |  |
|  | Измерение овальности отвода крутоизогнутого Ø 930 |  |  |  |
|  | Измерение твердости |  |  |  |
|  | Стилоскопирование (СА) |  |  |  |
|  | Измерение толщины стенки гибов не менее, чем в пяти контрольных сечениях (в центральной части и по два сечения в разные стороны от него с интервалом не более (0,7…0,75) D для нормально загнутых гибов и (0,3…0,4) D для крутозагнутых гибов, где D – наружный диаметр). |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Кроме того НДС 18%: |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |