Спецификация

| Закупка 48046/1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Средство «Зетрол» (или его аналог) | Средство моющее Зетрол на кислотной основе для проведения химических промывок оборудования для удаления кремнекислых и карбонатных отложений окислов железа окалин и ржавчины | НД Производителя | л | 29 000,00 |

Срок поставки: до 01.06.2017 г.