## ЛОТ №1
Приложение №3
Спецификация на поставку ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро" к уведомлению о проведении запроса предложений №И425 от 09.02.2017г.
Лот №1: филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Полное описание | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Наклейка на карту "Пауч" (75х52) | шт | 8000 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
2 | Карта доступа радиочастотная бесконтактная идентификационная EM-Marine ТК4100 ISO толщина 0,7 мм из белого пластика PVC | шт | 5000 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
3 | Картридж CF350A HP для МФУ Color LaserJet Pro MFP M176n/M177fw | шт | 20 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
4 | Картридж CF351A HP для МФУ Color LaserJet Pro MFP M176n/M177fw | шт | 60 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
5 | Картридж CF352A HP для МФУ Color LaserJet Pro MFP M176n/M177fw | шт | 20 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
6 | Картридж CF353A HP для МФУ Color LaserJet Pro MFP M176n/M177fw | шт | 20 | 15.03.2017г. - 15.04.2017г.
* или аналоги

## ЛОТ №2
Приложение №3
Спецификация на поставку ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро" к уведомлению о проведении запроса предложений №И425 от 09.02.2017г.
Лот №2: Филиал "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Полное описание | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Извещатель охранный радиоволновый линейный РАДИЙ-2/3 предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения. Длина зоны обнаружения 10…50 м. | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
2 | Болид С2000-Proxy считыватель, применяется в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД); дистанция считывания до 7 см; интерфейс подключаемых приборов Dallas Touch Memory; степень защиты корпуса IР20; тип монтажа настенный врезной | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
3 | Извещатель однопозиционный радиоволновый АГАТ-СП5У/1; длина зоны обнаружения до 60 м. Предназначен для охраны локальных площадок и небольших участков периметра: автостоянки, ворота, стены, крыши. | шт | 3 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
4 | Оповещатель охранно-пожарный световой Астра-10 исполнение 1; прозрачный корпус красного цвета; светодиоды высокой яркости; питание универсальное (~220 В или =12 В); | шт | 10 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
5 | Видеокамера сетевая (IP) IXE11 Pelco | шт | 3 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
6 | Приемопередатчик TTP111VT SC&T видеосигнала по витой паре на 300 м; имеет 1 канал под BNC; пассивный; витая пара под клеммы | шт | 10 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
7 | Термокожух WHT465-IP Wizebox защищает IP телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата; температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С: -40..+40; класс защиты от воздействия окружающей среды IP66(полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений) | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
8 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet RS485 RS232 в Ethernet | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
9 | Блок контроля С2000-КДЛ двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
10 | Расширитель адресный С-2000-АР8 | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
11 | Комплект преобразователей (приемник + передатчик + 2 блока питания) NT-D400-20 предназначен для преобразования электрических сигналов в световые и передачи 4 аналоговых видеосигналов по одной жиле волоконно-оптического одномодового кабеля на расстояние до 20 км | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
12 | Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D441A1BE-2TK-20 N-Net для передачи аналогового видеосигнала на дальние расстояния по оптоволокну; 4 канала видео; SM 20 км + 1 канал двунаправленных данных RS-485 + 1 канал двунаправленных данных RS-232 + 2 канала "сухой контакт" (NC-NO) + 4 канала двунаправленного аудио + 1 канал Ethernet 10/100 | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
13 | Аккумулятор AP 12-12 напряжение 12В; емкость 12А/ч; размер 151х98х95мм; вес 4кг | шт | 10 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
14 | Извещатель Призма-2/100 Н радиовоолновый линейный охраны периметров; длина зоны обнаружения 5-100м; ширина зоны обнаружения 0,4-3м(регулируется); Uпит.10-36В; Iпотр.25мА; IP65; tраб.-50…+50°С; 205х205х45мм | шт | 3 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
15 | Извещатель охранный радиоволновый объемный Призма-2/300H; длина ЗО 5-300м; ширина ЗО 0,4-3м(регул.); Uпит.10…36В; Iпотр.25мА; IP65; tраб.-50-+50°С; 205х205х45мм | шт | 3 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
16 | Извещатель охранный радиоволновый Анчар-40 извещатель представляет собой автоматический однопозиционный радиолокатор с зоной обнаружения типа «штора» и обнаруживает человека, пересекающего ЗО (в том числе ползком; ширина зоны обнаружения - не более 1 м; длина зоны обнаружения от 12 до 40 м; диапазон рабочих напряжений питания от 10,2 до 30,0 В | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
17 | Датчик положения створок ворот магнитогерконовый ДПМГ-2/100 артикул 00066512 | шт | 5 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
18 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности Орион | шт | 5 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
19 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 системы охраны интегрированной Орион | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
20 | Видеодомофон SLINEX SM-07M (графит) разрешение экрана 7" TFT экрана - 800×480; кол-во вызывных панелей - 2; кол-во дополнительных видеокамер - 2; функция памяти - 100 фото на внутреннюю память + поддержка microSD карт объемом до 32 Гб; потребление питания - до 7 Вт | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
21 | Замок электромагнитный ML-400-40 Визит артикул 00000002354 | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
22 | Цветная вызывная видеопанель SLINEX ML-15HR (медь); накладная с камерой CCD; 800 ТВЛ; ИК подсветка; в комплекте козырек и поворотный кронштейн; цвет медь; отдельный вывод видеосигнала – для записи на видеорегистратор; -40 – +60 С; 134х50х30 мм | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
23 | Кнопка вызова SB-3 врезная вандалозащищенная; Uкоммут.48В; Iкоммут.2А; 60х25х27мм; цвет темно-серый | шт | 1 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
24 | Извещатель охранный проводноволновой линейный Импульс-мини 1/250 НКС 223910 | шт | 5 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
25 | Извещатель однофланговый проводно-волновой Импульс-мини 1/250 НКС | шт | 5 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
26 | Извещатель охранный линейный радиоволновый РАДОН-П-02; длина зоны обнаружения (30) - 20-100м; | шт | 2 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
27 | Извещатель радиоволновый однопозиционный Зебра-30 (24); длина зоны обнаружения 2,5-30 м; напряжение питания извещателя 12-30 В; рабочая частота 24,05-24,25 ГГц | шт | 3 | 01.04.2017г.-01.12.2017г.
* или аналоги

## ЛОТ №3
Приложение №3
Спецификация на поставку ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро" к уведомлению о проведении запроса предложений №И425 от 09.02.2017г.
Лот №3: Филиал "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Полное описание | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М количество шлейфов сигнализации 20 прием команд и выдача извещений по инерфейсу RS-485 выдача извещений на пульт | шт | 1 | апрель 2017г.
2 | Модуль расширения памяти ELSYS-XB8 на 10000 карт/7800 событий 450 временных интервалов 450 уровней доступа | шт | 5 | апрель 2017г.
3 | Видеокамера уличная BD5260 Р-К IP Beward в термокожухе в комлекте с объективом и кронштейном | шт | 4 | апрель 2017г.
4 | Источник питания резервированный со звуковым сигнализатором РИП-12 исп.01 напряжение сети 150-250В выходное напряжение от сети 13,6В от АКБ 10-14,2В номинальный выходной ток 3А емкость АКБ 17Ач | шт | 1 | апрель 2017г.
5 | Извещатель двухпозиционный радиоволновый линейный охранный ИО 207-5 Радий-ДМ | шт | 4 | апрель 2017г.
6 | Диск жесткий Barracuda LP 5900.12 ST2000DL003 2Tb Seagate объем буферной памяти - 64Мб форм-фактор HDD - 3.5" подключение - SATA 6Gb/s | шт | 10 | апрель 2017г.
* или аналоги

## ЛОТ №4
Приложение №3
Спецификация на поставку ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро" к уведомлению о проведении запроса предложений №И425 от 09.02.2017г.
Лот №4: Филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Полное описание | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Ноутбук серый Pavilion 15-ab104ur(N9S82EA) HP ОС Windows 10 15,6"(2.290кг) AMD A6-Series 1800МГц RAM 4096Мб HDD 500Гб AMD Radeon R7 M360 2048+1632Мб WiFi(802.11 b/g/n) Bluetooth 4.0 Camera 0,3Мп | шт. | 2 | апрель 2017г.
2 | Контроллер COM портов XWT-PE2S(RTL) Orient PCI-Ex1 Multi I/O 2xCOM9M | шт. | 3 | апрель 2017г.
3 | Монитор ЖК E2775SJ/01 AOC с диагональю 27" тип матрицы экрана TFT TN разрешение 1920x1080(16:9) подсветка без мерцания(Flicker-Free) яркость 300кд/м2 время отклика 2мс встроенные динамики | шт. | 1 | апрель 2017г.
4 | Монитор LCD V176Lb ACER диагональ 17" тип матрицы экрана TFT TN разрешение 1280x1024(5:4) яркость 250кд/м2 время отклика 5мс | шт. | 1 | апрель 2017г.
5 | Источник бесперебойного питания(ИБП) Smart-UPS SMT1000I APC LCD 700Вт/1000ВА вход 230В/выход 230В Interface Port SmartSlot USB | шт. | 1 | апрель 2017г.
6 | Кабель NKL 9100C-OR Nicolan категрия 5E LSZH тип кабеля UTP длина 305м сечение 0,51мм цвет оболочки оранжевый материал медь | шт. | 1 | апрель 2017г.
7 | Аккумулятор для UPS(HBn) CSB GP 12170 напряжение 12В емкость 17А/ч | шт. | 2 | апрель 2017г.
8 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Great Power PG 12-12 напряжение 12В емкость 7Ач | шт. | 2 | апрель 2017г.
9 | Планшет SM-T561 Galaxy Tab E 9,6" 8Гб 3G Black Samsung ОС Android 4.4 процессор Spreadtrum SC7730SE видеопроцессор Mali-400MP2 | шт. | 2 | апрель 2017г.
10 | Навигатор Garmin Montana 680 тип приемника GPS/Glonass габариты 7,48х14,42х3,64см вес 289г тип дисплея TFT dual-orientation touchscreen разрешение 272х480пикс. | шт. | 1 | апрель 2017г.
11 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Basic AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | шт. | 58 | апрель 2017г.
12 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | шт. | 58 | апрель 2017г.
13 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер A23/K23A(LRV08) для сигнализации и систем безопасности DURACELL MN21 напряжение 12В | шт. | 24 | апрель 2017г.
14 | Элемент 6LR61/6LF22 K1 Duracell | шт. | 10 | апрель 2017г.
* или аналоги