## Лист2 (2)
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Кузаков Д.Д.
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО | [11 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация № 161 от 08.02.2017г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Пылеуловитель коагуляционный мокрый с каплеуловителем правого исполнения (КМП-3,2) | КМП-3,2 |  |  | Главный корпус. Аспирация. BG3-31UHF-###-HV-02-80-003 ООО институт "Теплоэлектропроект" | шт | 4 |  |  |  | 01.09.2017 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Аспирация)
2 | Тягодутьевая машина ДН-10 схема исполнения-1, положение-ПР 90˚, L=14740 м3/ч, P=3100 Па, n=1500 об/мин (на едином постаменте и виброосновании) с электродвигателем: тип исполнения по взрывозащите – АИР180М4, N=30 кВт, n=1500 об/мин | ДН-10 схема исполнения-1 |  |  | Главный корпус. Аспирация. BG3-31UHF-###-HV-02-80-003 ООО институт "Теплоэлектропроект" | шт | 2 |  |  |  | 01.09.2017
3 | Тягодутьевая машина ДН-10 схема исполнения-1, положение-ЛЕВ 90˚, L=14740 м3/ч, P=3100 Па, n=1500 об/мин (на едином постаменте и виброосновании) с электродвигателем: тип исполнения по взрывозащите – АИР180М4, N=30 кВт, n=1500 об/мин | ДН-10 схема исполнения-1 |  |  | Главный корпус. Аспирация. BG3-31UHF-###-HV-02-80-003 ООО институт "Теплоэлектропроект" | шт | 2 |  |  |  | 01.09.2017
ИТОГО: | [7 empty] | 0 |  | 0
Зам. Директора по капитальному строительству | [9 empty] | А.Н. Харин
Зам. начальника службы строительного надзора и технического надзора | [9 empty] | С.Л. Долматов
Начальник отдела контроллинга | [9 empty] | А.Н. Богомолова
Начальник ОЗиСЛ | [9 empty] | Н.Н. Неволина
Начальник отдела ОПМТМО службы СКиТН | [9 empty] | С.А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН | [9 empty] | К.Э. Вайцекаускас
Специалист | [9 empty] | Л.А. Веселова