## Лист 1
Приложение № 3 к уведомлению
о проведение запроса предложений
[5 empty] | №105/ПМ | №105/ПМ от 05.04.2017
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
Лот №1. Вентиляция
1 | Воздуховод круглого сечения | Диаметр Ø100 из тонколистовой углеродистой стали класса "П" б=0,8мм . | ТУ 36-736-78 | м | 300 | апрель 2017
2 | Воздуховод прямоугольного сечения | Воздуховод прямоугольный 250х250 из оцинкованной стали б=0,8мм | ТУ 36-736-78 | м | 20 | апрель 2017
3 | Воздуховод прямоугольного сечения | Воздуховод прямоугольный 400х250 из оцинкованной стали б=0,8мм | ТУ 36-736-78 | м | 20 | апрель 2017
4 | Воздуховод прямоугольного сечения | Воздуховод прямоугольный 500х250 из оцинкованной стали б=0,8мм | ТУ 36-736-78 | м | 30 | апрель 2017
5 | Отвод для вентиляционных воздуховодов | Отвод для вентиляционных воздуховодов 90° круглого сечения диаметр D100 c шиной из оцинкованной стали б=0,8мм | ТУ 4863-019-50042067-2001 | шт | 20 | апрель 2017
6 | Тройник для вентиляционных воздуховодов | Тройник для вентиляционных воздуховодов, тип 1 d1 100 мм, d2 100мм из оцинкованной стали б=0,8мм |  | шт | 5 | апрель 2017
7 | Вентилятор бытовой с обратным клапаном, потолочной установки | Эра (ERA) FLOW4С ВВ D100, L=107м3/ч; 14Вт; 7,8А/220В; Ø100 | НД производителя | шт | 10 | апрель 2017
8 | Зонт вентиляционных систем круглый | Зонт круглый из оцинкованной стали 1,0мм диаметр воздуховода (D) 100 мм. Масса без фланца 0,5 кг. | Серия 5.904-51. ТУ 36-2337-80 | шт | 6 | апрель 2017
9 | Зонт вентиляционных систем прямоугольный | Зонт прямоугольный 250х400. Размеры колпака, мм 450х750х65. Высота зонта 190мм. Масса без фланцев 2,79кг. | Серия 5.904-51 | шт | 1 | апрель 2017
10 | Хомут для воздуховода | Хомут для воздуховода без резинового профиля Ø100 | ТУ 36-1195-84 | шт | 100 | апрель 2017
Лот №2. Металлопрокат
1 | Уголок стальной | Уголок стальной 50х50х5, Ст3 | ГОСТ 8509-93 | тн | 0.09 | апрель 2017
2 | Трубы стальные | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду 50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | тн | 0.5368 | апрель 2017
3 | Отвод | Отвод из оцинкованной стали Ду 50; 90* | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) | шт | 30 | апрель 2017
4 | Тройник | Тройник из оцинкованной стали Ду 50/50* | ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) | шт | 5 | апрель 2017
| Лот №3. Строительные материалы |  |  |  |  | апрель 2017
1 | Шпилька | Шпилька резьбовая оцинкованная М8, Диаметр d8, длина 2 метра, резьбовая, стандартный шаг метрической резьбы | НД производителя | шт | 25 | апрель 2017
2 | Гайка | Гайка с прессшайбой DIN 6923/M8, Диаметр резьбы d8, внешний диаметр 17,9мм, ширина 13,0 мм, высота гайки 8мм, резьбовая, стандартный шаг метрической резьбы | ГОСТ Р 50592-93 | шт | 250 | апрель 2017
3 | Хомут | Металлические хомуты с резиновым профилем и гайкой ДУ 100 М8/10 | НД производителя | шт | 150 | апрель 2017
4 | Перфошвеллер | ПшП2 45х30-1(2,0), L=2000мм | ТУ 3449-001-5885279-2010 | м | 100 | апрель 2017
5 | Теплоизоляционный материал "Thermaflex" | Теплоизоляционный материал "Thermaflex" FRZ б = 13 мм ∅ 50 | ТУ 5768-003-70446861-2009 с изм. №1,2 | м | 110 | апрель 2017
6 | Хомут | Трубные хомуты с гайкой на Ду 50. Артикул TR4М10DGS31 | НД производителя | кг | 90 | апрель 2017
Лот №4. Трубопроводная арматура
1 | Кран шаровый | Кран шаровый латунный , внутренняя резьба Ру 1,6МПа, Ø 50 | ТУ 374-00145630722-2003 | шт | 5 | апрель 2017
2 | Кран шаровый | Кран шаровый латунный , внутренняя резьба Ру 1,6МПа, Ø 40, 11Б27п1 | ТУ 374-00145630722-2003 | шт | 2 | апрель 2017
3 | Счетчик крыльчатый для холодной воды | Счетчик крыльчатый для холодной воды ВСХ-32, Ø32 со счетным роликовым указателем, с комплектом присоединения | ТУ 4213-200-18151455-2001 | шт | 1 | апрель 2017
4 | Фильтр сетчатый | фильтр сетчатый фланцевый Ру 1,6МПа, Ø50 со сливной пробкой |  | шт | 1 | апрель 2017
Лот №5. Канализация
1 | Трубы чугунные | Трубы чугунные высокопрочные безраструбные SML Ду 100мм | RAL-GZ 698 | м | 200 | апрель 2017 | 67 шт. по 3 метра
2 | Хомут соединительный | CV хомут соединительный D=100 мм для труб SML |  | шт | 70 | апрель 2017
3 | Тройник бузраструбный | 88° Тройник бузраструбный S-SML Ду 100х100 |  | шт | 10 | апрель 2017
4 | Отвод | 45° Отвод S-SML DN 100 |  | шт | 12 | апрель 2017
5 | Отвод | 88° Отвод S-SML DN 100 |  | шт | 12 | апрель 2017
6 | Ревизия с крышкой | Ревизия с крышкой чугунная безраструбная S-SML DN 100 |  | шт | 10 | апрель 2017
7 | Клапан | Канализационный вакуумный клапан D110 |  | шт | 5 | апрель 2017