## материалы
Заявка-спецификация №188
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ремонтно-восстановительные работы 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро". Электроснабжение крана KROLL
№ поз. | Наименование | Марка, типо-размер | Тех. Параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ, артикул | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17
1 | Ящик распределительный | ЯРВ-35-250-IP54-УХЛ1 | Iном.=250 А, IP 54, УХЛ | с предохранителем (плавкой вставкой), Iном.=200 А |  | шт | 1 | Электроснабжение крана KROLL
2 | Предохранитель с плавкой вставкой | ПН2-250-200А-У3 | Iном=200 А |  |  | шт | 3 | Электроснабжение крана KROLL
3 | Кабель силовой | АВБбШВ 3*150+1*50 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката с защитным покровом типа БбШв АВБбШв 3х150+1х70-1 1кВ |  |  | метр | 250 | Электроснабжение крана KROLL
4 | Кабель силовой | КГ-3*95+1*50 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х95+1х50-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | метр | 150 | Электроснабжение крана KROLL
5 | Провод медный | МГ-10 | многопроволочный неизолированный, сечение 10 мм² |  | ТУ 16.К71-1 17-90 | метр | 10 | Электроснабжение крана KROLL
6 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 150-12-17 |  |  | ГОСТ 9581-80 | шт | 8 | Электроснабжение крана KROLL
7 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 50-10-9 |  |  | ГОСТ 9581-80 | шт | 2 | Электроснабжение крана KROLL
8 | Наконечник медный луженый | ТМЛ 95-10-15 |  |  | ГОСТ 7386-80 | шт | 8 | Электроснабжение крана KROLL
9 | Наконечник медный луженый | ТМЛ 50-10-11 |  |  | ГОСТ 7386-80 | шт | 2 | Электроснабжение крана KROLL
10 | Наконечник медный луженый | ТМЛ 10-5-5 |  |  | ГОСТ 7386-80 | шт | 2 | Электроснабжение крана KROLL
11 | Уголок стальной | 50х50х5 |  |  | ГОСТ 8509-93 | метр | 5 | Электроснабжение крана KROLL
12 | Полоса стальная |  | 25х4 мм |  | ГОСТ 103-2006 | метр | 20 | Электроснабжение крана KROLL
13 | Труба стальная ВГП |  | Dy65х4 мм |  | ГОСТ 3262-75 | метр | 5 | Электроснабжение крана KROLL
14 | Держатель оцинкованный двусторонний | 53362 | номин. диам.63 мм |  | 53362 | шт | 50 | Электроснабжение крана KROLL
15 | Уголок перфорированный | К236 У2 | L=2000 мм |  | ТУ 36-1434-82 | шт | 5 | Электроснабжение крана KROLL
16 | Консоль одиночная | BBP2120 | 41х21х250 мм |  | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 10 | Электроснабжение крана KROLL
17 | Металлорукав в ПВХ изоляции | МРПИ нг 75 | внутр. 73 мм |  |  | метр | 125 | Электроснабжение крана KROLL
18 | Болт |  | М8х30 |  | ГОСТ 7798-70 | шт | 2 | Электроснабжение крана KROLL
19 | Гайка |  | М8 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 2 | Электроснабжение крана KROLL
20 | Шайба |  | 8мм |  | ГОСТ 11371-78 | шт | 4 | Электроснабжение крана KROLL
21 | Хомут из полиамида | Р6.6 | 6.6 гибкий, 7,5х540 мм |  | 25331UV | шт | 500 | Электроснабжение крана KROLL
ИТОГО: