Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№  51 от 24.04.2017г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, типоразмер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель А4-400Y-6У3 500кВт 1000об/мин 6000В IM1001 | А4-400Y-6У3 | НД Производителя | шт. | 1 |