## Детальная спецификация
Детальная спецификация №1
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Компенсатор YAJ309204//4685 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309204//4685 DEKOMTE BAND ф568мм 310х345х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309204//4685 | НД Производителя | Наименование | шт | Компенсатор | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309204 // 4685
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
2 | Компенсатор YAJ309205//4687 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309205//4687 DEKOMTE BAND ф608мм 310х330х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309205//4687 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 3
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309205 // 4687
3 | Компенсатор YAJ309209//4736 DEKOMTE | Компенсатор YAJ309209//4736 DEKOMTE BAND ф648мм 310х360х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309209//4736 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309209//4736
4 | Компенсатор YAJ309214//4761 DEKOMTE | Компенсатор линзовый YAJ309214//4761 DEKOMTE кожуха котла утилизатора типоразмер L T340/838X360 | YAJ309214//4761 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309214 // 4761
5 | Компенсатор YAJ309215//4763 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309215//4763 DEKOMTE 10W ф1048мм 460х460х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309215//4763 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309215//4763 | 2
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
6 | Компенсатор YAJ309216//4765 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309216//4765 DEKOMTE 10W ф1258мм 510х510х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309216//4765 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309216 // 4765
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
7 | Компенсатор YAJ309217//4767 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309217//4767 DEKOMTE 10W ф938мм 360х360х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309217//4767 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309217//4767 | 3
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
8 | Компенсатор YAJ309218//4786 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309218//4786 DEKOMTE 10W ф998мм 510х510х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309218//4786 | НД Производителя | Наименование | шт | Компенсатор | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309218//4786
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
9 | Компенсатор YAJ309219//4788 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309219//4788 DEKOMTE 10W ф1301мм 510х510х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309219//4788 | НД Производителя | Наименование | шт | Компенсатор | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309219//4788
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
10 | Компенсатор YAJ309220//4790 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309220//4790 DEKOMTE 10W ф728мм 460х460х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309220//4790 | НД Производителя | Наименование | шт | Компенсатор | 1
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309220//4790
11 | Компенсатор YAJ309221//4792 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309221//4792 DEKOMTE 10W ф1088мм 460х460х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309221//4792 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309221//4792 | 2
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
12 | Компенсатор YAJ309224//4812 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ309224//4812 DEKOMTE 10W ф1012мм 360х360х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309224//4812 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309224//4812
13 | Изоляция YAJ309204//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309204//4675 DEKOMTE 10G ф568мм 310х345х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309204//4675 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309204 // 4675
14 | Изоляция YAJ309205//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309205//4675 DEKOMTE 10G ф608мм 310х330х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309205//4675 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309205//4675 | 3
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
15 | Изоляция YAJ309209//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309209//4675 DEKOMTE 10G ф748мм 360х410х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309209//4675 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309209//4675
16 | Изоляция YAJ309214//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309214//4675 DEKOMTE 10G ф838мм 360х445х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309214//4675 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309214//4675 | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
17 | Изоляция YAJ309215//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309215//4675 DEKOMTE 10G ф1048мм 460х550х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309215//4675 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 2
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309215//4675
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
18 | Изоляция YAJ309216//4765 DEKOMTE | Изоляция YAJ309216//4765 DEKOMTE 10G ф1258мм 510х645х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309216//4765 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309216//4675
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
19 | Изоляция YAJ309217//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309217//4675 DEKOMTE 10G ф938мм 360х415х80мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309217//4675 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 3
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309217//4675
20 | Изоляция YAJ309218//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309218//4675 DEKOMTE 10G ф998мм 510х655х80мм высота 200мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309218//4675 | НД Производителя | Наименование | шт | Изоляция | 1
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309218//4675
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
21 | Изоляция YAJ309219//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309219//4675 DEKOMTE 10G ф1301мм 510х655х80мм высота 200мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309219//4675 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309219//4675 | 1
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
22 | Изоляция YAJ309220//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309220//4675 DEKOMTE 10G ф728мм 460х530х80мм высота 200мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309220//4675 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Компенсатор
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309220//4675
23 | Изоляция YAJ309221//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309221//4675 DEKOMTE 10G ф1088мм 460х550х80мм высота 200мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309221//4675 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309221//4675 | 2
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
24 | Изоляция YAJ309224//4675 DEKOMTE | Изоляция YAJ309224//4675 DEKOMTE 10G ф1012мм 360х440х80мм высота 130мм котла-утилизатора HRSG | YAJ309224//4675 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | YAJ309224//4675 | 1
[5 empty] | Наименование | шт | Изоляция
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Котел-утилизатор HRSG
25 | Компенсатор YAJ399001 DEKOMTE | Компенсатор тканевый YAJ399001 DEKOMTE BAND ф7222мм 380х420х90мм с изоляцией высотой 150мм и дренажом | YAJ399001 | НД Производителя | Наименование | к-т | Компенсатор | 1
[5 empty] | Принадлежность к оборудованию | к-т | Котел-утилизатор HRSG
[5 empty] | Чертежный/каталожный номер | к-т | YAJ399001