## Лист2
1130008040

## Лист1
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д.Д. Кузаков
Отдел тепломеханического оборудования | [17 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация №195 от 20.04.2017г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Ед. изм. | Масса, (тн) | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | КБК | Срок поставки | НЕ | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Труба Ø38х4 | В 10Г2 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м | 12 | тн | 0.041 | [9 empty] | Трубопровод сетевой воды возле шандоры чертеж 180-16К/ПИР-ТХ1 л.1-14
2 | Труба Ø25х4 | В 10Г2 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м | 20 | тн | 0.042
3 | Отвод Ø426х10 90° | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-699-97 | шт. | 4 | тн | 0.484
4 | Отвод Ø426х10 60° | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-699-97 | шт. | 1 | тн | 0.081
5 | Лист 4х260х130 | Ст. 235 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 2 | тн | 0.002
6 | Уголок 40х40х4 (L=3,2м) | С245 ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 8509-93 | м | 3.2 | тн | 0.008
7 | Круг Ø 6-В2 (L=3,2м) | Ст3сп2 ГОСТ535-2005 |  |  | ГОСТ 2590-2006 | м | 3.2 | тн | 0.001
8 | Лист Б-ПН-НО 6 | С 245 ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 0.16 | тн | 0.007
9 | Опора 426У | 09Г2С |  |  | 63 ОСТ 34-10-616-93 | шт. | 10 | тн | 0.226
10 | Блок подвески 426У | 09Г2С |  |  | 63 ОСТ 34-10-726-93 | шт. | 8 | тн | 0.352
11 | Блок пружинный | 09Г2С-14 |  |  | 19 ОСТ 34-10-743-93 | шт. | 2 | тн | 0.059
12 | Блок пружинный | 09Г2С |  |  | 20 ОСТ 34-10-743-93 | шт. | 1 | тн | 0.044
13 | Блок хомутовый 426У | 09Г2С-14 |  |  | 21 ОСТ 34-10-725-93 | шт. | 3 | тн | 0.066
14 | Блок крепления | 09Г2С |  |  | 09 ОСТ 34-10-740-93 | шт. | 8 | тн | 0.021
15 | Блок подвески с проушиной | 09Г2С-14 |  |  | 06 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 2 | тн | 0.012
16 | Блок подвески с проушиной | 09Г2С-14 |  |  | 08 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 1 | тн | 0.011
17 | Проушина | 09Г2С-14 |  |  | 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | шт. | 6 | тн | 0.018
18 | Ушко | 09Г2С-14 |  |  | 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 36 | тн | 0.018
19 | Ушко | 09Г2С-14 |  |  | 1-04 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 6 | тн | 0.005
20 | Тяга резьбовая с муфтой | 09Г2С |  |  | 03 ОСТ 34-10-739-93 | шт. | 14 | тн | 0.046
21 | Муфта | Ст. 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  | 1-03 ОСТ 34-10-739-93 | шт. | 2 | тн | 0.004
22 | Тяга | 09Г2С-14 |  |  | 2-105 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 2 | тн | 0.021
23 | Тяга | 09Г2С-14 |  |  | 2-75 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 4 | тн | 0.03
24 | Тяга | 09Г2С-14 |  |  | 2-62 ОСТ 34-10-729-93 | шт. | 4 | тн | 0.004
25 | Тяга | Ст. 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  | 3-09 ОСТ 34-10-739-93 | шт. | 2 | тн | 0.002
26 | Тяга | Ст. 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  | 3-55 ОСТ 34-10-739-93 | шт. | 2 | тн | 0.003
27 | Лист 12х550х400 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 4 | тн | 0.081
28 | Лист 10х550х400 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 6 | тн | 0.104
29 | Лист 9х550х400 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 2 | тн | 0.031
30 | Лист 8х948х151 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 4 | тн | 0.04
31 | Лист 8х300х300 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 4 | тн | 0.022
32 | Лист 8х110х240 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 19903-2015 | шт. | 4 | тн | 0.007
33 | Лист Б-ПН-НО 10 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 2.4 | тн | 0.188
34 | Лист Б-ПН-НО 8 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 0.3 | тн | 0.019
35 | Лист Б-ПН-НО 6 | 09Г2С -14 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 0.16 | тн | 0.008
36 | Двутавр 30Ш1 | 09Г2С ГОСТ19281-2014 |  |  | ГОСТ 26020-83 | м | 1.7 | тн | 0.087
37 | Швеллер 30У | 09Г2С |  |  | ГОСТ 8240-97 | м | 14.7 | тн | 0.468
38 | Швеллер 20П | 09Г2С |  |  | ГОСТ 8240-97 | м | 11 | тн | 0.201
39 | Швеллер 16П | 09Г2С |  |  | ГОСТ 8240-97 | м | 4 | тн | 0.055
40 | Уголок 75х75х6 (L=0,4м) | 09Г2С |  |  | ГОСТ 8509-93 | м | 0.4 | тн | 0.003
41 | Круг В2 - Ø10 (L=4,6м) | Ст3сп2 ГОСТ535-2005 |  |  | ГОСТ 2590-2006 | м | 4.6 | тн | 0.003
42 | Квадрат 30 (L=400мм, 8 шт.) | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 2591-2006 | м | 3.2 | тн | 0.023
43 | Квадрат 12 (L=400мм, 10 шт.) | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 2591-2006 | м | 4 | тн | 0.005
ИТОГО: | [8 empty] | 2.953 |  | 0
|  | Зам. Начальника службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | С.Л. Долматов
|  | Начальник отдела контролинга | [8 empty] | А.Н. Богомолова
|  | Начальник ОЗиСЛ | [8 empty] | Н.Н. Неволина
|  | Начальник ОТМО | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Ведущий инженер-технолог ОТМО | [8 empty] | С.В. Вяткин
[16 empty] | #REF! | #REF!