|  | Приложение №1 К Договору № __________________ - От _____ ____________201_ |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание №232

На оказание услуг по контролю качества строительных материалов, изделий и конструкций,

на территории строительной площадки объекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС»

ПАО «Юнипро».

- Заказчик: ПАО «Юнипро»

- Полное наименование, место оказания услуг:

2.1. Объекты: Узел приема топлива. Насосная станция пенного пожаротушения.

Галерея конвейеров 1А,1Б,1В. Узел пересыпки № 1..

2.1. Адрес: Российская Федерация. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».

- Основание для оказания услуг: « СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».  «Градостроительный  кодекс РФ».

- Цель оказания услуг: контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций.

- Содержание оказываемых услуг.

- 5.1.  Объемы услуг в техническом задании по контролю качества строительных материалов, изделий и конструкций  приведены  в Таблице 1.

| Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Испытание цемента: определение нормальной густоты, сроков схватывания, тонкости помола, равномерности изменении объёма. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Определение предела прочности активности цемента. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Испытание образцов бетона (раствора)для определения предела прочности при сжатии. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Определение прочности бетона на контролируемом участке конструкции неразрушающими методами. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение морозостойкости строительных материалов с выдачей заключений: 15 циклов 25 циклов 35 циклов 50 циклов 100 циклов 150 циклов 200 циклов 300 циклов | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Определение подвижности растворной и бетонной смесей. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Определение плотности растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |
| Определение расслаиваемости растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водоудерживаемой способности растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение средней плотности раствора. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение влажности раствора. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водопоглащения раствора Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение средней плотности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение пористости бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение расслаиваемости бетонной смеси. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение сохраняемости свойств бетонной смеси. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение плотности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение влажности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водопоглащения бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение пористости бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водонепроницаемости бетона Выдача заключении. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение истираемости бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение прочности бетона по образцам отобранных из конструкций Выдача заключении. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение зернового состава и модуля крупности песка для строительных работ. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержание в песке глины в комках. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержание в песке пылевидных и глинистых частиц. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержание в песке органических примесей. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение истинной плотности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение насыпной плотности и пустотности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение влажности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение зернового состава щебня гравия Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне гравии. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержание в щебне гравии пылевидных и глинистых частиц. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержание глины в комках в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение дробности щебня гравия. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение содержания зерен слабых пород в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение наличия органических примесей в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение истинной плотности зерен щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение средней плотности зерен щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение насыпной плотности и пустотности щебня гравия. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водопоглащения щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Измерение линейных размеров, контроль внешнего вида и правильности геометрических форм теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение плотности теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение влажности теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение водопоглощения теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |
| Определение деформационных свойств кровельных и гидроизоляционных материалов . Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение гибкости при пониженных температурах кровельных и гидроизоляционных материалов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение теплостойкости кровельных и гидроизоляционных материалов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение состава смеси на основе органических вяжущих для дорожного строительства. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Мокрый рассев бетонной смеси на сите с отверстием величиной 5мм с целью определения количественного содержания крупного заполнителя. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Метод определения первоначального состава бетона (количественный анализ бетона с определением цемента по разности) Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение адгезии лакокрасочных покрытий методом решетчатых надрезов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение толщины лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение условной вязкости лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение времени и степени высыхания лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Испытания пористых неорганических заполнителей для строительных работ: Зерновой состав, насыпная плотность, прочность зерен, водопоглащение. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение влажности грунта. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение плотности грунтов методом режущего кольца. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение плотности грунтов методом замещение объема. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов в лабораторных условиях. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Механические испытания арматуры. Определение (проверка) класс: стержневую на растяжение ГОСТ 12004-81 и изгиб ГОСТ 14019-80. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Механические испытания арматуры. Определение (проверка) класс: проволоку на растяжение ГОСТ 12004-81 и перегиб ГОСТ 1579-80. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Определение придела прочности при сжатии и изгибе материалов стеновых. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |
| Определение водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости кирпичей и камней керамических и силикатных. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |
| Определение влажности древесины. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |
| Подбор состава бетонной смеси с заданными свойствами: марка/класс/бетона (строительного) по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и удобоукладываемости бетона (раствора) смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |

- Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы услуг, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- 5.2.  Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением материалов Исполнителя.

5.3. Исполнитель  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

-  Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

-  Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- 6.  Требования к Исполнителю:

- Наличие аттестата аккредитации (свидетельства об аккредитации) испытательной лаборатории (центра).

- 6.1. Наличие  у Исполнителя Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт оказания аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказание услуг.

  - Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

  - Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе оказания услуг.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

  - Наличие у Исполнителя временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Исполнителя:

а)  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б)  копия приказа  по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в)   копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Исполнителя;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Исполнителя;

д) копии удостоверений  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) копии протоколов  проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

з)  сводная ведомость результатов аттестации рабочих мет по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 №342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);

и)   сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

к)  письмо руководителя Исполнителя с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

л) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

м)  подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

  - Исполнитель  обязан до начала оказания услуг разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности   проведения работ   персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», не зависимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком указанных услуг.

- Требования к оказанию услуг:

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотил  содержащих материалов»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с техническими условиями.

- 7.3. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Исполнитель обязан обеспечить складирование и вывоз мусора  в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Исполнителя.

- Требования к применяемым материалам:

8.1    При оказании услуг  на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Сроки оказания услуг:

- 9.1. Сроки оказания услуг:

- Срок начала оказания услуг -         10.06. 2017года;

- Срок окончания оказания услуг -  31.12.2017 года.

- Сроки оказания услуг, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются Заданием Заказчика (Приложение № 3 к настоящему договору).

- 9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания услуг  на условиях заключенного договора.

- 9.3.  По требованию Заказчика, Исполнитель должен до начала оказания услуг  предоставить  график оказания услуг  по  настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки оказания отдельных  услуг в сетевом графике не могут превышать сроки оказания всех услуг, указанных в Договоре.

- 9.4.   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков оказания услуг в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке  Услуг:

10.1.  Подрядчик производит сдачу результатов оказанных услуг в соответствии с Заданиями Заказчика (Приложение № 3 к настоящему договору).

  - Сдача-приемка услуг  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам оказанных услуг, путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания Акта сдачи-приемки 2 совместно со сдачей отчетной документации по оказанным услугам. В полном объеме сдача всех услуг по договору осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных оказанных услуг.

Акт сдачи-приемки услуг подписывается Заказчиком только  после получения от Исполнителя всей необходимой отчетной документации по оказанным услугам.

10.3. Подрядчик обязан заранее уведомлять Заказчика о сдаче услуг.

  - Сдача-приемка услуг должна осуществляться в соответствии с НТД.

10.5.  Недостатки оказанных услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации,  устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка  результатов оказанных услуг в рамках настоящего Технического задания производится комиссией, в состав которой  входят представители Исполнителя.

  - Исполнитель по окончании оказания услуг по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.

  - По окончании  оказания всего объема слуг в рамках настоящего Технического задания Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

- Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в оказании услуг, фамилии исполнителей, ответственных за оказание этих услуг.

11.2.     Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы.

  - Акты об оказании услуг установленной формы.

  - Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных проектом;

  - ППР, разработанные в ходе оказания услуг.

  - Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Гарантии Исполнителя:

- Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение №3 к Договору) и действующей нормативно-технической документацией.

  - Оказание услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

- Сопутствующие условия.

  - Заказчик до начала оказания услуг предоставляет Исполнителю  точки подключения к инженерно-техническим сетям  для обеспечения Исполнителя временным электро-тепло-водо-газоснабжением на период выполнения оказания услуг по договору.

  - Снабжение Исполнителя электро-тепло-водо-газо ресурсами осуществляется на основании договора, заключаемого Исполнителем со снабжающей организацией. В случае если обеспечение Исполнителя электро-тепло-водо-газо ресурсами осуществляет Заказчик, то Исполнитель оплачивает Заказчику стоимость потребленных ресурсов в течение 5 (Пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Стоимость потребленных ресурсов определяется на основании данных приборов учета, а при отсутствии приборов учета – на основании представленного Заказчиком расчета. Заказчик имеет право удержать стоимость потребленных ресурсов из платежей, подлежащих оплате Подрядчику.

  - Для возможности полноценного питания персонала Исполнителя на территории строительной площадки функционирует столовая на 250 посадочных мест Стоимость питания в столовой ориентировочно составляет 150 рублей (полноценный обед).

  - Для организации Исполнителя в зависимости от потребности существует возможность передачи в аренду/субаренду помещений для размещения офисных и производственных помещений (на основании Договора аренды/субаренды).

  - Все услуги, предоставляемые Заказчиком, являются оплачиваемыми и входят в перечень общих требований, которые неоспоримы и являются частью оформленного Договора оказания услуг.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| __________________/__________ мп | ___________________/______________ мп |