## материалы
Заявка-спецификация № 231
№ поз. | Наименование | Марка, типо-размер | Тех. Параметры | Комплек- тация | НЕ | ГОСТ, ТУ, ОСТ, артикул | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Суммарная стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Панель электрическая ВРУ-В | ВРУ-1-11-10 УХЛ4 | Напольное исполнение,IP31, верхний ввод кабеля. Трансформаторы тока ТТИ-30 100/5,счетчики 2шт. ЦЭ6850М кл. точности 0.5S предохранители ППН-35 250А | Устройство вводно-распределительное ВРУ 1-11-10 УХЛ4 IP31 AL (1700*800*450) арт. СП000054942, Напольное исполнение,IP31, верхний ввод кабеля. Трансформаторы тока ТТИ-30 100/5,счетчики 2шт. ЦЭ6850М кл. точности 0.5S предохранители ППН-35 250А | 34 3000.09:00019 |  | шт. | 1 | [6 empty] | СГЭ "Юнипро Инжинеринг"Потылицын В.М. Т. 8 906 911 21 69 | Инженерные сети АБК ТМБ
2. | Шкаф электрический ВРУ-1(2;3) | ЩРН-48 | Настенное исполнение, IP31, верхний ввод кабеля, 48 модульный, с автоматами ВА47-63(16А;32А;25А; 40А) |  | 34 3000.09:00021 |  | шт. | 3
3. | Шкаф электрический ВРУ-АВР | ВРУ-1-18-80 УХЛ4 | Напольное исполнение, IP31, верхний ввод кабеля,1 счетчик ЦЭ6850 М, кл. точности 0.5S, трансформаторами тока ТТИ-30 100/5, предохранителями ППН-35 250А |  | 34 3000.09:00020 |  | шт. | 1
4. | Выключатель автоматический, | ВА57-39-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | Iном=250А, 3Р, Iу.р=1250 А |  | 34 2000.01:01064 |  | шт. | 2
5. | Ящик силовой с предохранителем | ЯРВ-100 | ППН-33 , I п.в=80 А |  | 34 3000.08:00007 |  | шт. | 1
6 | Ящик управления электроприводом, однофидерный,нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем, Iн=1,6 А, компл. | S002-5111-22 74-УХЛ31 | Ящик управления электроприводом, однофидерный,нереверсивный с автоматическим выключателем S002-5111-22 74-УХЛ3 IР31 | Ящик S002-5111-22 74-УХЛ3 IР31 | 34 3000.17:00044 |  | шт. | 1
7 | Ящик главной заземляющей шины на 10 присоединений с медной шиной сечением 3х25 мм, IP 31 | ГЗШ-10 |  |  | 34 3000.17:00043 |  | шт. | 1
8 | Кабель силовой с аллюминиевыми жилами , с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести,напряжение 1 кВ, сечением и количеством жил: L, L, L, PEN; 4х120 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00763 |  | км. | 0.12
Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести ,на напряжение 1 кВ, сечением и количеством жил:
9 | L, L, L, PE; 4х2,5 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00660 |  | км. | 0.005
10 | L, L, L, N, PE; 5х2,5 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00722 |  | км. | 0.006
11 | L, L, L, N, PE; 5х4 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00463 |  | км. | 0.17
12 | L, L, L, N, PE; 5х6 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00470 |  | км. | 0.15
13 | L, L, L, N, PE; 5х10 мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:00852 |  | км. | 0.08
14 | L, L, L, N, PE; 5х50мм² | ВВГнг(А)-LS-1 |  |  | 35 0000.01:01151 |  | км. | 0.01
15 | PE; 1х6 мм² | ВВГ-0,66 |  |  | 35 0000.01:00260 |  | км. | 0.02
16 | PE; 1х25 мм² | ВВГ-0,66 |  |  | 35 0000.01:01148 |  | км. | 0.02
17 | PE; 1х50 мм² | ВВГ-0,66 |  |  | 35 0000.01:00725 |  | км. | 0.01
Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести,на напряжение 1 кВ, пожаробезопасный,сечением и количеством жил:
18 | L, L, L, N, PE; 5х4 мм² | ВВГнг(А)-FRLS-1 |  |  | 35 0000.01:01149 |  | км. | 0.15
19 | L, L, L, N, PE; 5х50 мм² | ВВГнг(А)-FRLS-1 |  |  | 35 0000.01:01150 |  | км. | 0.005
20 | 1 Кнопочный пост управления, компл.: | ПКУ15-221.54 У3 IP54 | ПКУ15-21-141-54 У3 IP54 |  | 34 2840.01:00102 |  | шт. | 1
| а) светосигнальная арматура АЕ123221, зеленая | [5 empty] | шт. | 1
| б) кнопка к посту КЕ-011, исп.2, черный "Пуск" | [5 empty] | шт. | 1
| в) светосигнальная арматура АЕ121221, красная | [5 empty] | шт. | 1
| г) кнопка к посту КЕ-011, исп.2, красный "Стоп" | [5 empty] | шт. | 1
| 1Наконечник кабельный медный: | ГОСТ 7386-80
21 | для жилы кабеля 6 мм² | Т6-5-4 |  |  | 34 4980.02:00357 |  | шт | 130
22 | для жилы кабеля 10 мм² | Т10-6-5 |  |  | 34 4980.02:00358 |  | шт | 10
23 | для жилы кабеля 50 мм² | Т50-8-11 |  |  | 34 4980.02:00359 |  | шт | 20
24 | для жилы кабеля 120 мм² | Т120-12-18 |  |  | 34 4980.02:00360 |  | шт | 2
25 | 2 Муфта | ПСтт 4х70/120 с/г |  |  | 35 9900.02:00155 |  | шт | 2
3 Лоток перфорированный L=3000мм, высота 50 мм:
26 | В=100 мм | 35262 | Лоток кабельный перфорированный 100х50 L3000мм, арт. 35262 ДКС |  | 34 4960.09:00016 |  | шт. | 4
27 | В=200 мм | 35264 | Лоток кабельный перфорированный 200х50 L3000мм, арт. 35264 ДКС |  | 34 4960.09:00017 |  | шт. | 116
28 | В=300 мм | 35265 | Лоток кабельный перфорированный 300х50 L3000мм, арт. 35265 ДКС |  | 34 4960.09:00018 |  | шт | 17
29 | В=400 мм | 35266 | Лоток кабельный перфорированный 400х50 L3000мм, арт. 35266 ДКС |  | 34 4960.09:00019 |  | шт | 1
30 | В=500 мм | 35267 | Лоток кабельный перфорированный 500х50 L3000мм, арт. 35267 ДКС |  | 34 4960.09:00020 |  | шт | 12
31 | Перегородка L=3000мм, высота 50 мм | SEP 36480 | ЗАО "DKC" |  | 34 4960.09:00021 |  | шт | 120
| Скоба: | ВММ-10 | ЗАО "DKC"
32 | В=200 мм | ВММ1020 | Скоба для крепления к стене 200 мм TM для вертикального монтажа арт. ВММ1020 ДКС | Скоба арт. ВММ1020 ДКС | 34 4960.09:00022 |  | шт | 17
33 | В=300 мм | ВММ1030 | Скоба для крепления к стене 300 мм TM для вертикального монтажа арт. ВММ1030 ДКС | Скоба арт. ВММ1030 ДКС | 34 4960.09:00023 |  | шт | 3
34 | В=400 мм | ВММ1040 | Скоба для крепления к стене 400 мм TM для вертикального монтажа арт. ВММ1040 ДКС | Скоба арт. ВММ1040 ДКС | 34 4960.09:00024 |  | шт | 3
35 | В=500 мм | ВММ1050 | Скоба для крепления к стене 500 мм TM для вертикального монтажа арт. ВММ1050 ДКС | Скоба арт. ВММ1050 ДКС | 34 4960.09:00025 |  | шт | 30
36 | Скоба | BML-10 | Скоба BML-10 (PL облегченная), арт. BML1007 ДКС | Скоба арт. BML1007 ДКС | 34 4960.09:00026 |  | шт | 80
| Консоль: | ВВA-20 | ЗАО "DKC"
37 | В=100 мм | ВВA2010 | Консоль потолочная легкая ВВА,осн.100 мм, арт. ВВA2010 ДКС | Консоль потолочная арт. ВВA2010 ДКС | 34 4960.09:00027 |  | шт | 8
38 | В=300 мм | ВA2030 | Консоль потолочная легкая ВВА осн.300 мм, арт. ВВA2030 ДКС | Консоль потолочная арт. ВВA2030 ДКС | 34 4960.09:00028 |  | шт | 30
39 | В=400 мм | ВВA2040 | Консоль потолочная легкая ВВА осн.400 мм, арт. ВВA2040 ДКС | Консоль потолочная арт. ВВA2040 ДКС | 34 4960.09:00029 |  | шт | 55
40 | Консоль , ширина 200 мм | ВВL5520 | Консоль монолитная для лотков 200мм, арт. ВВL5520 ДКС | Консоль арт. ВВL5520 ДКС | 34 4960.09:00030 |  | шт | 42
41 | Консоль, ширина 200 мм | ВВL4020 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 200, арт. ВВL4020 ДКС | Консоль арт. ВВL4020 ДКС | 34 4960.09:00031 |  | шт | 161
| Ответвитель Т-образный, высота 50 мм: | DPT
42 | В=300 мм | 36125 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 арт. 36125 ДКС | Ответвитель DPT 300х50 арт. 36125 ДКС | 34 4960.09:00032 |  | шт | 7
| Угол горизонтальный, высота 50 мм: | СРО-90 | ЗАО "DKC"
43 | В=100 мм | 36002 | Угол CPO 90 горизонтальный 100х50мм, арт. 36002 ДКС | Угол CPO 90 100х50мм, арт. 36002 ДКС | 34 4960.09:00033 |  | шт | 2
44 | В=200 мм | 36004 | Угол CPO 90 горизонтальный 200х50мм, арт. 36004 ДКС | Угол CPO 90 200х50мм, арт. 36004 ДКС | 34 4960.09:00034 |  | шт | 25
45 | В=300 мм | 36005 | Угол CPO 90 горизонтальный 300х50мм, арт. 36005 ДКС | Угол CPO 90 300х50мм, арт. 36005 ДКС | 34 4960.09:00035 |  | шт | 5
46 | В=500 мм | 36007 | Угол CPO 90 горизонтальный 500х50мм, арт. 36007 ДКС | Угол CPO 90 500х50мм, арт. 36007 ДКС | 34 4960.09:00036 |  | шт | 5
47 | Угол вертикальный внутренний CS 90, ширина 500 мм | 36667 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 500х50мм, арт. 36667 ДКС | Угол CS 90 500х50мм, арт. 36667 ДКС | 34 4960.09:00037 |  | шт | 1
48 | Упрощенная редукция, высота 50 мм, ширина перехода 100 мм | LR5100 | Редукция упрощенная 100мм Н50, , арт. LR5100 ДКС | Редукция 100мм Н50, , арт. LR5100 ДКС | 34 4960.09:00038 |  | шт | 12
| Накладка соединительная: | CGB
49 | В=100 мм | 37352 | Накладка соединительная 100 мм CGB для основания лотка, арт. 37352 ДКС | Накладка 100 мм CGB, арт. 37352 ДКС | 34 4960.09:00039 |  | шт | 6
50 | В=200 мм | 37354 | Накладка соединительная 200 мм CGB для основания лотка, арт. 37354 ДКС | Накладка 200 мм CGB, арт. 37354 ДКС | 34 4960.09:00040 |  | шт | 52
51 | В=300 мм | 37355 | Накладка соединительная 300 мм CGB для основания лотка, арт. 37355 ДКС | Накладка 300 мм CGB, арт. 37355 ДКС | 34 4960.09:00041 |  | шт | 30
52 | В=400 мм | 37356 | Накладка соединительная 400 мм CGB для основания лотка, арт. 37356 ДКС | Накладка 400 мм CGB, арт. 37356 ДКС | 34 4960.09:00042 |  | шт | 7
53 | В=500 мм | 37357 | Накладка соединительная 500 мм CGB для основания лотка, арт. 37357 ДКС | Накладка 500 мм CGB, арт. 37357 ДКС | 34 4960.09:00043 |  | шт | 12
54 | Пластина крепежная GTO , высота 50 мм | 37301 | Пластина соединительная GTO H50 , арт. 37301 ДКС | Пластина GTO H50, арт. 37301 ДКС | 34 4960.09:00044 |  | шт | 190
Крышка L=3000 мм, для лотка с основанием:
55 | В=200 мм | 35524 | Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000, арт. 35524 ДКС | Крышка с заземлением, арт. 35524 ДКС | 34 4960.09:00045 |  | шт | 27
56 | В=300 мм | 35525 | Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000, арт. 35525 ДКС | Крышка с заземлением, арт. 35525 ДКС | 34 4960.09:00046 |  | шт | 1
57 | В=400 мм | 35526 | Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000, арт. 35526 ДКС | Крышка с заземлением, арт. 35526 ДКС | 34 4960.09:00047 |  | шт | 1
58 | В=500 мм | 35527 | Крышка с заземлением на лоток осн.500 L3000, арт. 35527 ДКС | Крышка с заземлением, арт. 35527 ДКС | 34 4960.09:00048 |  | шт | 2
59 | Крышка на угол СРО 90 | 38004 | Крышка на угол CPO-90 горизонтальный основание 200 мм, арт. 38004 ДКС | Крышка на угол CPO-90 200 мм, арт. 38004 ДКС | 34 4960.09:00049 |  | шт | 6
60 | Подвес, L=2000 мм | BSP2120 | Подвес вертикальный одиночный 41х21 L 2000, арт. BSP2120 ДКС | Подвес вертикальный 41х21 L 2000, арт. BSP2120 ДКС | 34 4960.09:00050 |  | шт | 2
61 | Шпилька резьбовая, М10х1000 | СМ201001 | Шпилька резьбовая, М10х1000, арт. СМ201001 ДКС | Шпилька М10х1000, арт. СМ201001 ДКС | 34 4960.09:00051 |  | шт | 40
Гайка с насечкой :
62 | М6 | CM100600 | Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, арт. CM100600 ДКС | Гайка М6 с насечкой, арт. CM100600 ДКС | 34 4960.09:00052 |  | шт | 1820
63 | М10 | CM101000 | Гайка М10 с насечкой, препятствующей откручиванию, арт. CM101000 ДКС | Гайка М10 с насечкой, арт. CM101000 ДКС | 34 4960.09:00053 |  | шт | 250
64 | Анкер со шпилькой М10 | СМ441060 | Анкер М10 стандартный со шпилькой арт. CM441060 ДКС | Анкер М10 со шпилькой арт. CM441060 ДКС | 34 4960.09:00054 |  | шт | 700
65 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | Винт М6х10 с крестообразным шлицем арт. CM010610 ДКС | Винт М6х10 арт. CM010610 ДКС | 34 4960.09:00055 |  | шт | 1820
66 | Сталь полосовая горячеоцинкованная 40х4 мм | NC2444 | Полоса 40х4 горячеоцинкованная арт. NC2444 ДКС | Полоса 40х4 арт. NC2444 ДКС | 09 0001.05:00073 |  | м | 150
67 | Пруток -катанка Ø 8 мм | NC1008 | Пруток 8 мм горячеоцинкованный арт. NC1008 ДКС | Пруток 8 мм арт. NC1008 ДКС | 09 0001.06:00011 |  | м | 600
68 | Металлический держатель для прутка Ø 8 мм | ND2106 | Держатель 100мм для прутка 8 мм арт. ND2106 ДКС | Держатель 100мм арт. ND2106 ДКС | 34 4960.09:00056 |  | шт | 450
69 | Фасадный держатель для прутка Ø 8 мм | ND2307 | Держатель фасадный 100мм арт. ND2307 ДКС | Держатель 100мм арт. ND2307 ДКС | 16 0000.15:00370 |  | шт | 150
70 | Универсальный соединитель для прутка Ø 8 мм | NG3103 | Соединитель универсальный для прутка Ø 8 мм арт. NG3103 ДКС | Соединитель универсальный арт. NG3103 ДКС | 16 0000.15:00371 |  | шт | 50
| Труба стальная водогазопроводная : | ГОСТ 3262-75
71 | Ø 20 мм |  |  |  | 13 0000.01:00213 |  | м | 10
72 | Ø 50 мм |  |  |  | 13 0000.01:00053 |  | м | 20
73 | Огнестойкая пена V=740 мл | DF1201 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл арт. DF1201 ДКС | Пена огнезащитная 740мл арт. DF1201 ДКС | 22 5700.03:00025 |  | шт | 3
74 | Держатель оцинкованный двусторонний Ø 25 мм | 53356 | Держатель (скоба) двухсторонний оцинкованный D-25 артикул 53356 DKC для крепления кабелей и труб при прокладке по строительным и электромонтажным конструкциям | Держатель D-25 арт. 53356 DKC | 16 0000.11:00019 |  | шт | 10
75 | Дюбель пластиковый с саморезом | F8 СМ 06542 |  |  | 16 0000.13:00033 |  | шт | 1820
Хомут заземления для труб
76 | Ø 50 мм | 6042-50 | Хомут заземления для труб 50мм оцинкованная сталь арт. 6042-50 ДКС | Хомут заземления 50мм арт. 6042-50 ДКС | 34 4960.09:00057 |  | шт | 50
77 | Ø 20 мм | 6042-20 | Хомут заземления для труб 20 мм оцинкованная сталь арт. 6042-20 ДКС | Хомут заземления 20мм арт. 6042-20 ДКС | 34 4960.09:00058 |  | шт | 4
78 | Выключатель автоматический, Iном=400А, 3Р, | ВА57-39-340010-400А | КЭАЗ |  | 34 2000.01:01058 |  | шт | 2
79 | Пункт распределительный навесной | ПР8501-012-21У3 |  |  | 34 3000.07:00052 |  | шт | 4